## Цирк. с электр. регулированием
Циркуляционные насосы DAB
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Насосы EVOSTA 2
Материал изделия:
|  |  | Чугун - гидравлический корпус, для серии SAN - латунь |  |  |  | Керамика - ротор (вал двигателя)
Управление:
Электронное регулирование частоты вращения
Три режима поддержания пропорционального давления
Три режима поддержания постоянного давления
|  |  | Три режима с постоянной скорость вращения |  |  |  | Не требует дополнительной защиты
Особенности:
|  |  | Моноблочное исполнение |  |  |  | Двигатель насоса с мокрым ротором
|  |  | Покраска - катафорез |  |  |  | Температура - от - 10° С до +95° С
|  |  | Степень защиты - IPХ 5 |  |  |  | Температура SAN - от + 2° С до +75° С
|  |  | Монтаж: | Вал двигателя строго в горизонтальном положении
МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | патрубки | макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  | H (m) | Q (м3/час) |  | станд.
EVOSTA 2 40-70/130 | 60186046 | 6.8 | 3.6 | 130 | 1” F | 35 | 17670.246 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 40-70/130 1/2" | 60186047 | 6.8 | 3.6 | 130 | 1/2” F | 35 | 17670.246 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 40-70/180 | 60185492 | 6.8 | 3.6 | 180 | 1” F | 35 | 17670.246 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 40-70/180X (1"1/4) | 60186050 | 6.8 | 3.2 | 180 | 1” F | 6-44 | 17670.246 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1") M230/50-60 | 60186164 | 6.8 | 3.6 | 150 | 1” F | 35 | 53631.9417 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 80/150 SAN (1") M230/50-60 | 60186588 | 8 | 4.2 | 150 | 1” F | 35 | 62878.8282 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 11/85 SAN R 1/2“ VORTEX | 60187267 | 1.1 | 0.6 | 85 | 1/2” F | 7 | 18696.0963 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 11/139 SAN V VORTEX | 60187268 | 1.1 | 0.6 | 139 | 1” F | 7 | 21389.3346 | DAB насосы Premium R
Насосы EVOSTA 3
Материал изделия:
|  |  | Чугун - гидравлический корпус, |  |  |  | Керамика - ротор (вал двигателя)
Управление:
Электронное регулирование частоты вращения
Три режима поддержания пропорционального давления
Три режима поддержания постоянного давления
|  |  | Три режима с постоянной скорость вращения |  |  |  | Не требует дополнительной защиты
Особенности:
|  |  | Моноблочное исполнение |  |  |  | Двигатель насоса с мокрым ротором
|  |  | Покраска - катафорез |  |  |  | Температура - от - 10° С до +95° С
Степень защиты - IPХ 5
|  |  | Монтаж: | Вал двигателя строго в горизонтальном положении
МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | патрубки | макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  | H (m) | Q (м3/час) |  | станд.
EVOSTA 3 40/130 1/2” | 60186088 | 4 | 2.9 | 130 | 1/2” F | 20 | 22418.235 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 40/130 1” | 60186086 | 4 | 2.9 | 130 | 1” F | 20 | 22418.235 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 40/180 1” | 60186077 | 4 | 2.9 | 180 | 1” F | 20 | 22418.235 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 40/180X 1” 1/4 | 60186078 | 4 | 2.9 | 180 | 1 1/4” F | 20 | 22418.235 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 60/130 1/2” | 60186090 | 6 | 3.6 | 130 | 1/2” F | 35 | 24233.0445 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 60/130 1” | 60186052 | 6 | 3.6 | 130 | 1” F | 35 | 24233.0445 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 60/180 1” | 60185506 | 6 | 3.6 | 180 | 1” F | 35 | 24233.0445 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 60/180X 1” 1/4 | 60186079 | 6 | 3.6 | 180 | 1 1/4” F | 35 | 24233.0445 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 80/130 1/2” | 60186091 | 8 | 4.2 | 130 | 1/2” F | 55 | 32026.05 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 80/130 1” | 60186087 | 8 | 4.2 | 130 | 1” F | 55 | 32026.05 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 80/180 1” | 60185505 | 8 | 4.2 | 180 | 1” F | 55 | 32026.05 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 3 80/180X 1” 1/4 | 60186085 | 8 | 4.2 | 180 | 1 1/4” F | 55 | 32026.05 | DAB насосы Premium R
Насосы EVOPLUS SMALL
Материал изделия:
|  |  | Чугун - гидравлический корпус |  |  |  | Технополимер - рабочее колесо
Нержавеющая стальль - ротор (вал двигателя), кожух двигателя
Управление:
Электронное регулирование частоты вращения
Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе.
|  |  | Регуляция постоянного дифференциального давления. |  |  |  | Регуляция по постоянной кривой.
Не требует дополнительной защиты
Особенности:
|  |  | Моноблочное исполнение |  |  |  | Теплоизоляция корпуса
|  |  | Двигатель насоса с мокрым ротором |  |  |  | Покраска - катафорез
|  |  | Температура - от -10 до +110 оС |  |  |  | Степень защиты - IP 44
Монтаж:
Вал двигателя строго в горизонтальном положении
МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | патрубки на заказ |  | макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  | H (m) | Q (м3/час) |  | станд. | спец.
EVOPLUS 40/180 M | 60150938 | 4.2 | 5.4 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 70 | 75901.7385 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS 60/180 M | 60150939 | 6.1 | 5.4 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 100 | 84655.5255 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS 80/180 M | 60150940 | 8.2 | 7.2 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 135 | 95330.8755 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS 110/180 M | 60150941 | 11 | 7.2 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 170 | 106646.7465 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS 40/180 XM | 60150942 | 4.1 | 5.4 | 180 | 11/4” F | - | 70 | 82200.195 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS 60/180 XM | 60150943 | 6.1 | 5.4 | 180 | 11/4” F | - | 100 | 91167.489 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS 80/180 XM | 60150944 | 8.1 | 7.2 | 180 | 11/4” F | - | 100 | 101736.0855 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS 110/180 XM | 60150945 | 11.3 | 9.69 | 180 | 1 1/4” F | - | 170 | 112624.9425 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 40/220.32 M | 60150946 | 4.2 | 7.2 | 220 | DN32 PN 10 | - | 75 | 86470.335 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 60/220.32 M | 60150947 | 6.1 | 7.2 | 220 | DN32 PN 10 | - | 105 | 95544.3825 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 80/220.32 M | 60150948 | 8 | 7.2 | 220 | DN32 PN 10 | - | 140 | 106219.7325 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 110/220.32 M | 60150949 | 11.2 | 9.6 | 220 | DN32 PN 10 | - | 190 | 117108.5895 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 40/250.40 M | 60150950 | 4.2 | 7.2 | 250 | DN40 PN 10 | - | 75 | 95117.3685 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 60/250.40 M | 60150951 | 6.1 | 7.2 | 250 | DN40 PN 10 | - | 105 | 103871.1555 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 80/250.40 M | 60150952 | 8 | 7.2 | 250 | DN40 PN 10 | - | 140 | 114653.259 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 110/250.40 M | 60150953 | 11.2 | 9.6 | 250 | DN40 PN 13 | - | 190 | 125542.116 | DAB насосы Premium R
Насосы EVOPLUS
Материал изделия:
|  |  | Чугун - гидравлический корпус |  |  |  | Технополимер - рабочее колесо
Нержавеющая стальль - ротор (вал двигателя), кожух двигателя
Управление:
Электронное регулирование частоты вращения
Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе.
Регуляция пропорционального дифференциального давления с контрольным значением по
внешнему сигналу 0 – 10 В или ШИМ.
Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе и по
температуре жидкости.
Регуляция постоянного дифференциального давления.
Регуляция постоянного дифференциального давления с контрольным значением по внешнему
сигналу 0 – 10 В или ШИМ.
Регуляция постоянного дифференциального давления с варьируемым контрольным значе-
|  |  | нием по температуре жидкости. |  |  |  | Регуляция по постоянной кривой.
Регуляция по постоянной кривой со скоростью вращения по внешнему сигналу 0-10 В или ШИМ.
Не требует дополнительной защиты
Особенности:
|  |  | Моноблочное исполнение |  |  |  | Теплоизоляция корпуса
|  |  | Двигатель насоса с мокрым ротором |  |  |  | Покраска - катафорез
|  |  | Температура - от -10 до +110 оС |  |  |  | Степень защиты - IP 44
|  |  | Монтаж: | Вал двигателя строго в горизонтальном положении
МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | Комплект соединений |  | макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  | H (m) | Q (м3/час) |  | станд.
EVOPLUS B 120/220.32 M | 60150962 | 12.1 | 18 | 220 | DN32 PN 10 |  | 340 | 169417.8045 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 40/220.40 M | 60150963 | 4 | 9.6 | 220 | DN32 PN 10 |  | 90 | 162051.813 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 60/220.40 M | 60150964 | 6 | 14.4 | 220 | DN40 PN 10 |  | 175 | 167602.995 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 80/220.40 M | 60150965 | 8 | 18 | 220 | DN40 PN 10 |  | 260 | 173474.4375 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 100/220.40 M | 60150966 | 10 | 18 | 220 | DN40 PN 10 |  | 350 | 185003.8155 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 120/250.40 M | 60150967 | 12 | 18 | 250 | DN40 PN 10 |  | 465 | 198561.51 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 150/250.40 M | 60150968 | 15 | 24 | 250 | DN40 PN 10 |  | 610 | 246387.078 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 180/250.40 M | 60150969 | 18 | 24 | 250 | DN40 PN 10 |  | 610 | 284604.831 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 40/240.50 M | 60150970 | 4 | 18 | 240 | DN50 PN 10 |  | 140 | 181053.936 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 60/240.50 M | 60150971 | 6 | 24 | 240 | DN50 PN 10 |  | 260 | 211905.6975 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 80/240.50 M | 60150972 | 8 | 24 | 240 | DN50 PN 10 |  | 330 | 229306.518 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 100/280.50 M | 60150973 | 10 | 30 | 280 | DN50 PN 10 |  | 430 | 246387.078 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 120/280.50 M | 60150974 | 12 | 30 | 280 | DN50 PN 10 |  | 530 | 265389.201 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 150/280.50 M | 60150975 | 15.3 | 30 | 280 | DN50 PN 10 |  | 640 | 292504.59 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 180/280.50 M | 60150976 | 17.1 | 36 | 280 | DN50 PN 10 |  | 750 | 319299.7185 | DAB насосы Premium R
EVOPLUS B 120/340.65 M | 60150981 | 12 | 42 | 340 | DN65 PN 10 |  | 730 | 319299.7185 | DAB насосы Premium R

## Цирк. с ручн. регулированием
Циркуляционные насосы DAB
(прайс-лист на 3-х страницах)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Группа продукции VA.
Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из чугуна, корпус двигателя – штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали. Упорный керамический подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка для выпуска воздуха – латунь. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен встроенным тепловым выключателем и не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя. В сдвоенных модификациях в общий напорный патрубок установлен перекидной обратный клапан.
Рабочий диапазон: от 0,5 до 4 м3/час, напор до 6,3 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10 °С до + 110 °С
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Степень защиты: IP 44 Категория изоляции: F
Миним. давление: темп. +90°C м вод. 1,5
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.
| МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | патрубки на заказ |  | скорость | макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  |  | H (m) | Q (м3/час) |  | станд. | спец.
| VA 25/130 | 60182197H | 2.71 | 3 | 130 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 43 38 31 | 10971.2097 | DAB насосы Standard R
| VA 25/180 | 60182196H | 2.71 | 3 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 43 38 31 | 10971.2097 | DAB насосы Standard R
| VA 25/180 X | 60182195H | 2.71 | 3 | 180 | 1 1/4” F | – | 3 2 1 | 43 38 31 | 10971.2097 | DAB насосы Standard R
| VA 35/130 | 60182186H | 4.3 | 3 | 130 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 56 50 35 | 10971.2097 | DAB насосы Standard R
| VA 35/130 1/2” | 60182184H | 4.3 | 3 | 130 | – | – | 3 2 1 | 56 50 35 | 10971.2097 | DAB насосы Standard R
| VA 35/180 | 60182183H | 4.3 | 3 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 56 50 35 | 10971.2097 | DAB насосы Standard R
| VA 35/180 X | 60182180H | 4.3 | 3 | 180 | 1 1/4” F | – | 3 2 1 | 56 50 35 | 10971.2097 | DAB насосы Standard R
| VA 55/130 | 60182179H | 5.4 | 4.2 | 130 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 70 58 38 | 11303.6706 | DAB насосы Standard R
| VA 55/130 1/2” | 60182175H | 5.4 | 4.2 | 130 | – | – | 3 2 1 | 70 58 38 | 11303.6706 | DAB насосы Standard R
| VA 55/180 | 60182171H | 5.4 | 4.2 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 70 58 38 | 11303.6706 | DAB насосы Standard R
| VA 55/180 X | 60182170H | 5.4 | 4.2 | 180 | 1 1/4” F | – | 3 2 1 | 70 58 38 | 11303.6706 | DAB насосы Standard R
| VA 65/130 | 60182169H | 6.3 | 3 | 130 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 78 59 37 | 11968.5924 | DAB насосы Standard R
| VA 65/130 1/2” | 60182168H | 6.3 | 3 | 130 | – | – | 3 2 1 | 78 59 37 | 11968.5924 | DAB насосы Standard R
| VA 65/180 | 60181676H | 6.3 | 3 | 180 | 1” F | 3/4” F - 1 1/4” M | 3 2 1 | 78 59 37 | 11968.5924 | DAB насосы Standard R
| VA 65/180 X | 60182167H | 6.3 | 3 | 180 | 1 1/4” F | – | 3 2 1 | 78 59 37 | 11968.5924 | DAB насосы Standard R
Группа продукции A, B, D.
Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из чугуна, корпус двигателя – штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Фланцевые патрубки (резьбовые в серии А) снабжены резьбовыми штуцерами для подключения манометров. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали. Керамический упорный подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка для выпуска воздуха – латунь. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором имеет три скорости вращения. В однофазной версии двигатель снабжен встроенным тепловым выключателем. В сдвоенных модификациях в общий напорный патрубок установлен перекидной обратный клапан. В поставку входит также глухой фланец- заглушка (для установки взамен снятого двигателя).
Рабочий диапазон: от 1 до 12 м3/час, напор до 11 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10 °С до + 110 °С
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Степень защиты: IP 44 Категория изоляции: F Кабельный ввод: PG 11
Миним. давление: темп. +90°C м вод. 1,5
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.
| МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина | диаметр патрубка | скорость | макс. мощн. | Цена | Ценовая группа
|  |  | H (m) | Q (м3/час) | мм |  |  | Вт | руб
| A 50/180 M | 505803001 | 2.71 | 3 | 180 | 11/2”G | 3 2 1 | 195 194 180 | 41774.1696 | DAB насосы Standard R
| A 50/180 XM | 505802041 | 2.71 | 3 | 180 | 2”G | 3 2 1 | 184 189 168 | 42644.4648 | DAB насосы Standard R
| A 50/180 T - 400 v | 505803601 | 2.71 | 3 | 180 | 11/2”G | 2 1 | 197 139 | 49498.0395 | DAB насосы Standard R
| A 50/180 XT - 400 v | 505802671 | 4.3 | 3 | 180 | 2”G | 2 1 | 201 129 | 50259.5478 | DAB насосы Standard R
| A 56/180 M | 505805001 | 4.3 | 3 | 180 | 11/2”G | 3 2 1 | 294 287 228 | 45364.1373 | DAB насосы Standard R
| A 56/180 XM | 505804041 | 4.3 | 3 | 180 | 2”G | 3 2 1 | 271 294 224 | 46778.367 | DAB насосы Standard R
| A 56/180 T - 400 v | 505805601 | 4.3 | 3 | 180 | 11/2”G | 2 1 | 291 200 | 53631.9417 | DAB насосы Standard R
| A 56/180 XT - 400 v | 505804671 | 5.4 | 4.2 | 180 | 2”G | 3 2 1 | 291 200 | 54719.8107 | DAB насосы Standard R
| A 80/180 M | 505807001 | 5.4 | 4.2 | 180 | 11/2”G | 3 2 1 | 264 262 223 | 47431.0884 | DAB насосы Standard R
| A 80/180 XM | 505806041 | 5.4 | 4.2 | 180 | 2”G | 3 2 1 | 256 260 218 | 48736.5312 | DAB насосы Standard R
| A 80/180 T - 400 v | 505807601 | 5.4 | 4.2 | 180 | 11/2”G | 2 1 | 271 187 | 55263.7452 | DAB насосы Standard R
| A 80/180 XT - 400 v | 505806671 | 6.3 | 3 | 180 | 2”G | 2 1 | 272 186 | 56351.6142 | DAB насосы Standard R
| A 110/180 M -230 v | 505808001 | 6.3 | 3 | 130 | 11/2”G | 3 2 1 | 410 393 361 | 59832.795 | DAB насосы Standard R
| A 110/180 XM -230 v | 505809001 | 6.3 | 3 | 180 | 11/2”G | 3 2 1 | 410 393 361 | 61138.2378 | DAB насосы Standard R
| A 110/180 T - 400 v | 505808601 | 6.3 | 3 | 180 | 11/2”G | 3 2 1 | 403 289 | 68100.5994 | DAB насосы Standard R
| A 110/180 XT - 400 v | 505809601 | 6.3 | 3 | 180 | 11/2”G | 2 2 | 403 289 | 69406.0422 | DAB насосы Standard R
| B 50/250.40 M | 505812041 | 5.7 | 7.2 | 250 | DN 40 | 3 2 1 | 195 194 180 | 44276.2683 | DAB насосы Standard R
| B 50/250.40 T - 400 v | 505812671 | 5.9 | 7.2 | 250 | DN 40 | 2 1 | 201 129 | 52761.6465 | DAB насосы Standard R
| B 56/250.40 M | 505814041 | 6.35 | 12 | 250 | DN 40 | 3 2 1 | 294 287 228 | 53414.3679 | DAB насосы Standard R
| B 56/250.40 T - 400 v | 505814671 | 6.4 | 7.2 | 250 | DN 40 | 2 1 | 291 200 | 61247.0247 | DAB насосы Standard R
| D 50/250.40 M | 505822041 | 5.7 | 7.2 | 250 | DN 40 | 3 2 1 | 195 194 180 | 84744.9951 | DAB насосы Standard R
| D 50/250.40 T - 400 v | 505822671 | 5.9 | 7.2 | 250 | DN 40 | 2 1 | 201 129 | 101171.817 | DAB насосы Standard R
| D 56/250.40 M | 505824041 | 6.35 | 12 | 250 | DN 40 | 3 2 1 | 294 287 228 | 102259.686 | DAB насосы Standard R
| D 56/250.40 T - 400 v | 505824671 | 5.9 | 7.2 | 250 | DN 40 | 2 1 | 291 200 | 118468.9341 | DAB насосы Standard R
Циркуляционные насосы DAB для систем отопления cерий BMH, BPH, DMH, DPH
Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из чугуна, корпус двигателя — штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Фланцевые патрубки снабжены резьбовыми штуцерами для подключения манометров. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали. Керамический упорный подшипник. Кольцевые уплотнения — синтетический каучук (EPDM). Пробка для выпуска воздуха — латунь. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором имеет три скорости вращения. В однофазной версии двигатель снабжен встроенным тепловым выключателем. В сдвоенных модифи- кациях в общий напорный патрубок установлен перекидной обратный клапан. В поставку входит также глухой фланец-заглушка (для установки взамен снятого дви- гателя).
Рабочий диапазон: От 1,5 до 78 м3/час, Напор До 18 м
Температура перекачиваемой жидкости: От -10 °С до +120 °С
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Степень защиты: IP 44 Категория изоляции: F Кабельный ввод: PG 11
Миним. давление: темп. +60°C м вод. 1,5
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.
| МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | Фланец | Скорость | Р1 макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  |  | H (m) | Q (м3/час)
| 505904002 | BPH 60/250.40M | 7.2 | 12 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 316 | 111180.2118 | DAB насосы Standard R
| 505904622 | BPH 60/250.40T | 7.2 | 12 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 348 | 107807.8179 | DAB насосы Standard R
| 505907002 | BPH 120/250.40M | 11 | 14.4 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 510 | 103456.3419 | DAB насосы Standard R
| 505907622 | BPH 120/250.40T | 12 | 14.4 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 536 | 100519.0956 | DAB насосы Standard R
| 505924002 | BPH 60/280.50M | 7.65 | 24 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 595 | 110853.8511 | DAB насосы Standard R
| 505924622 | BPH 60/280.50T | 7.95 | 24 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 589 | 103456.3419 | DAB насосы Standard R
| 505923622 | BMH 60/280.50T | 5.65 | 18 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 410 | 117489.852 | DAB насосы Standard R
| 505927002 | BPH 120/280.50M | 11.3 | 30 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 870 | 143163.5604 | DAB насосы Standard R
| 505927622 | BPH 120/280.50T | 11.7 | 30 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 898 | 123146.7708 | DAB насосы Standard R
| 505928622 | BPH 150/280.50T | 15 | 24 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 1470 | 142945.9866 | DAB насосы Standard R
| 505929622 | BPH 180/280.50T | 18.4 | 36 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 1630 | 146427.1674 | DAB насосы Standard R
| 505943622 | BMH 60/340.65T | 5.15 | 24 | 340 | DN 65 – PN 10 | 3/2/1 | 445 | 127063.0992 | DAB насосы Standard R
| 505947622 | BPH 120/340.65T | 10.9 | 42 | 340 | DN 65 – PN 10 | 3/2/1 | 1275 | 152410.4469 | DAB насосы Standard R
| 505948622 | BPH 150/340.65T | 14.9 | 42 | 340 | DN 65 – PN 10 | 3/2/1 | 1796 | 157305.8574 | DAB насосы Standard R
| 505949622 | BPH 180/340.65T | 17.9 | 42 | 340 | DN 65 – PN 10 | 3/2/1 | 2760 | 161113.3989 | DAB насосы Standard R
| 505914002 | DPH 60/250.40 M | 7.2 | 12 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 316 | 173841.4662 | DAB насосы Standard R
| 505914622 | DPH 60/250.40 T | 7.2 | 12 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 348 | 168728.4819 | DAB насосы Standard R
| 505917002 | DPH 120/250.40 M | 11 | 14.4 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 510 | 178410.516 | DAB насосы Standard R
| 505917622 | DPH 120/250.40 T | 12 | 14.4 | 250 | DN 40 – PN 10 | 3/2/1 | 536 | 173406.3186 | DAB насосы Standard R
| 505933622 | DMH 60/280.50 T | 5.65 | 18 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 410 | 216377.1441 | DAB насосы Standard R
| 505934002 | DPH 60/280.50 M | 7.65 | 24 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 595 | 205063.3065 | DAB насосы Standard R
| 505934622 | DPH 60/280.50 T | 7.95 | 24 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 589 | 193205.5344 | DAB насосы Standard R
| 505937002 | DPH 120/280.50M | 11.3 | 30 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 870 | 235632.4254 | DAB насосы Standard R
| 505937622 | DPH 120/280.50 T | 11.7 | 30 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 898 | 225188.883 | DAB насосы Standard R
| 505938622 | DPH 150/280.50T | 15 | 24 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 1470 | 273925.4142 | DAB насосы Standard R
| 505939622 | DPH 180/280.50T | 18.4 | 36 | 280 | DN 50 – PN 10 | 3/2/1 | 1620 | 281758.071 | DAB насосы Standard R

## Цирк. насосы ГВС
Группа продукции VS.
Насос для обеспечения циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения закрытого напорного или открытого типа. Моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из бронзы. Корпус двигателя – штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Керамический вал двигателя вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали. Упорный керамический подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка для выпуска воздуха – латунь. Двухполюсный или четырехполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен встроенным тепловым выключателем и не требует дополнительной защиты от перегрузки.
Рабочий диапазон: от 0,6 до 4,2 м3/час, напор до 6,3 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 85°С для бытового применения, + 110° C для остальных применений.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Степень защиты: IP 44 Категория изоляции: F Кабельный ввод: PG 11
Миним. давление: темп. +60°C м вод. 1,5
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.
МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | диаметр патрубка | In, A | макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  | H (m) | Q (м3/час)
VS 16/150 M | 60182216H | 1.82 | 3 | 150 | латунь: 1/2” F - 3/4” F - 1” F | 0.25 | 54 | 36878.7591 | DAB насосы Standard R
VS 35/150 M | 60182215H | 4.1 | 4.2 | 150 | латунь: 1/2” F - 3/4” F - 1” F | 0.32 | 71 | 38075.415 | DAB насосы Standard R
VS 65/150 M | 60182213H | 6 | 5.4 | 150 | латунь: 1/2” F - 3/4” F - 1” F | 0.45 | 103 | 39707.2185 | DAB насосы Standard R
Насосы EVOSTA 2
Материал изделия:
|  | Для серии SAN - латунь |  |  |  | Керамика - ротор (вал двигателя)
Управление:
Электронное регулирование частоты вращения
Три режима поддержания пропорционального давления
Три режима поддержания постоянного давления
|  | Три режима с постоянной скорость вращения |  |  |  | Не требует дополнительной защиты
Особенности:
|  | Моноблочное исполнение |  |  |  | Двигатель насоса с мокрым ротором
Покраска - катафорез
|  | Степень защиты - IPХ 5 |  |  |  | Температура SAN - от + 2° С до +75° С
|  | Монтаж: | Вал двигателя строго в горизонтальном положении
МОДЕЛЬ | Код | Напор | Расход | длина мм | патрубки | макс. мощн. Вт | Цена, руб | Ценовая группа
|  | H (m) | Q (м3/час) |  | станд.
EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1") M230/50-60 | 60186164 | 6.8 | 3.6 | 150 | 1” F | 35 | 53631.9417 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 80/150 SAN (1") M230/50-60 | 60186588 | 8 | 4.2 | 150 | 1” F | 35 | 62878.8282 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 11/85 SAN R 1/2“ VORTEX | 60187267 | 1.1 | 0.6 | 85 | 1/2” F | 7 | 18696.0963 | DAB насосы Premium R
EVOSTA 2 11/139 SAN V VORTEX | 60187268 | 1.1 | 0.6 | 139 | 1” F | 7 | 21389.3346 | DAB насосы Premium R

## Самовсасывающие
Самовсасывающие центробежные насосы DAB.
(прайс-лист на 1 странице)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
| Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | KW | Стандартное подключение | Цена, руб
| 60171716H | JET 82 M | 62 | 4.7 | 0.85 | DNA,DNM - 1" | 29636.805
| 60171717H | JET 102 M | 62 | 4.7 | 1.13 | DNA,DNM - 1" | 34594.2342
| 60171718H | JET 112 M | 62 | 4.7 | 1.4 | DNA,DNM - 1" | 38042.8806
| 60171719H | JET 132 M | 62 | 4.7 | 1.49 | DNA,DNM - 1" | 36103.017
| 60168070H | JETINOX 82 M | 62 | 4.7 | 0.84 | DNA,DNM - 1" | 33193.2216
| 60168068H | JETINOX 102 M | 62 | 4.7 | 1.13 | DNA,DNM - 1" | 38042.8806
| 60172387H | JETINOX 112 M | 74 | 4.7 | 1.4 | DNA,DNM - 1" | 39551.6634
| 60172446H | JETINOX 132 M | 86 | 4.7 | 1.45 | DNA,DNM - 1" | 39551.6634
| 102160062 | JET 151 M | 62 | 4.3 | 1.1 | DNA,DNM - 1" | 78133.395
| 102160142 | JET 200 M | 42 | 10.5 | 1.5 | DNA,DNM - 1 1/4" | 77702.3142
| 102160092 | JET 251 M | 62 | 7.3 | 1.85 | DNA,DNM - 1" | 89018.1852
| 102160162 | JET 300 M | 51 | 10.6 | 2.2 | DNA,DNM - 1 1/4" | 82013.1222
Самовсасывающие центробежные насосы с превосходной всасывающей способностью даже при наличии в воде пузырьков воздуха. Предназначены для применения в бытовых системах водоснабжения, небольших сельскохозяйственных установках, в садоводстве и везде, где требуется функция самовсасывания.
Корпус насоса: JET – чугун; JETINOX – нержавеющая сталь; JETCOM – технополимер.
Опора двигателя – штампованный алюминиевый сплав.
Рабочее колесо, диффузор, трубка Вентури и защита от песка – технополимер.
Уплотнительные кольца – нержавеющая сталь. Механическое уплотнение – графит/керамика.
Рабочий диапазон: от 0,4 до 10,5 м3/час; напор до 62 метров.
Температура перекачиваемой жидкости:
от 0°C до +35°C для бытовых систем
от 0°C до +40°C для прочего применения.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная.
Максимальная окружающая температура: +40°C
Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа) для Jet и Jetcom 8 бар (800 кПа) для Jetinox
Степень защиты двигателя: IP 44 (клеммной коробки: IP 55)
Категория изоляции: F

## Насосные станции
Автоматические насосные установки DAB.
(прайс-лист на 3-х страницах)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Автоматические насосные станции с одним насосом и горизонтальным мембранным баком 24 л из нержавеющей стали AISI 304 (серия JETINOX), из чугуна (серия JET). Подходят для водоснабжения, поднятия давления при бытовом применении, небольших систем орошения, для перекачивания чистой воды общего назначения.
Серии Aquajet - G, Aquajet.
| Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | KW | Патрубки | Масса, кг | Цена, руб | Ценовая группа
| 102650020H | AquaJet 82 M | 47 | 3.6 | 0.85 | DNA,DNM - 1" | 18.2 | 40871.34 | DAB насосы Standard R
| 102650040H | AquaJet 102 M | 54 | 3.6 | 1.13 | DNA,DNM - 1" | 20 | 42233.718 | DAB насосы Standard R
| 102650060H | AquaJet 112 M | 61 | 3.6 | 1.4 | DNA,DNM - 1" | 21 | 44549.7606 | DAB насосы Standard R
| 102650080H | AquaJet 92 M | 36 | 4.8 | 0.94 | DNA,DNM - 1" | 19.2 | 40190.151 | DAB насосы Standard R
| 102650100H | AquaJet 132 M | 48 | 4.8 | 1.49 | DNA,DNM - 1" | 21 | 44958.474 | DAB насосы Standard R
Серия Aquajetinox - G
| Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | KW | Патрубки | Масса, кг | Цена, руб | Ценовая группа
| 60141884H | AQUAJET-INOX 82 M - G | 47 | 3.6 | 0.84 | DNA,DNM - 1" | 15.3 | 55857.498 | DAB насосы Standard/Industrial R
| 60141885H | AQUAJET-INOX 102 M - G | 54 | 3.6 | 1.13 | DNA,DNM - 1" | 17.1 | 57219.876 | DAB насосы Standard/Industrial R
| 60141886H | AQUAJET-INOX 112 M - G | 61 | 3.6 | 1.4 | DNA,DNM - 1" | 18.1 | 59944.632 | DAB насосы Standard/Industrial R
| 60141887H | AQUAJET-INOX 92 M - G | 36 | 4.8 | 0.94 | DNA,DNM - 1" | 15.3 | 55448.7846 | DAB насосы Standard/Industrial R
| 60141888H | AQUAJET-INOX 132 M - G | 4 | 4.8 | 1.45 | DNA,DNM - 1" | 18.1 | 59944.632 | DAB насосы Standard/Industrial R
Серия CONTROL-D
| Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | KW | Патрубки | Масса, кг | Цена, руб | Ценовая группа
| 60213244 | Насос JET 82 M CONTROL-D 230/50 IE2 | 43 | 3 | 0.84 | DNA,DNM - 1" | 13.2 | 43592.0292 | DAB насосы Standard/Industrial R
| 60212446 | Насос JET 102 M CONTROL-D 230/50 IE2 | 47 | 3.6 | 1.13 | DNA,DNM - 1" | 12.5 | 45239.0832 | DAB насосы Standard/Industrial R
| 60215151 | Насос JET 132 M CONTROL-D 230/50 IE2 | 48 | 4.8 | 1.45 | DNA,DNM - 1" | 13.5 | 53254.746 | DAB насосы Standard/Industrial R
Автоматические насосные установки повышения давления, предназначены для бытового применения в небольших системах водоснабжения гражданского и промышленного назначения, для с/x установок, для моек и т. д. Данные насосные установки созданы на основе следующих насосов:
- JET, JETINOX – самовсасывающие насосы с превосходной всасывающей способностью даже при наличии в воде пузырьков воздуха. Незаменимы в случае, когда вода подается из колодцев или существуют какие-либо трудности при всасывании;
Основные технические характеристики:
• Корпус насоса и днище для уплотнения этой серии - сталь AISI 304
• Вал насоса - нерж. сталь AISI 303, раб. колесо - сталь AISI 304
• Торцевое уплотнение - графит/керамика/NBR
• Кронштейн и корпус двигателя из алюминия.
• Макс. рабочее давление: 6 бар • Мак. глубина всасывания: 8м
• Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 45 °C
• Двигатель - закрытый асинхронный, двухполюсный с внешней
вентиляцией. • Уровень шума, дБ - 71
• Класс изоляции - F • Класс защиты: IP54 1~220 В, 50 Гц;
• Постоянно включённый конденсатор и встроенная тепловая защита с автоматическим перезапуском.
Основные технические характеристики:
• Корпус насоса из чугуна.
• Вал насоса - нержавеющая сталь AISI 416 .
• Рабочее колесо из технополимера .
• Торцевое уплотнение - графит/керамика/NBR
• Кронштейн и корпус двигателя из алюминия.
• Мак. рабочее давление: 6 бар • Макс. глубина всасывания: 8м
• Макс. температура перекачиваемой жидкости: + 45 °C
• Двигатель - закрытый асинхронный, двухполюсный с внешней
вентиляцией.
• Класс изоляции - F • Класс защиты: IP54 1~220 В, 50 Гц;
• Постоянно включённый конденсатор и встроенная тепловая защита с автоматическим перезапуском.
Система CONTROL-D :
• Электронный контроллер для управления и защиты бытовых насосов.
• Автоматическое включение и выключение. • Защита от сухого хода со светодиодной индикацией неисправности и
автоматическим сбросом
• Возможность ручного сброса с помощью кнопки сброса.
• Функция антиблокировки.

## Насосные станции с ЧП
E.SYBOX и E.SYBOX Mini 3
E. SYBOX– это комплексная электронная система с частотным управлением; каждый элемент
этой системы разработан для обеспечения максимальной эффективности при минимальных
затратах.Характеристики и конструкция e.sybox делают систему легко адаптируемой для установки
любого типа.
E. SYBOX обеспечит сокращение расходов как минимум на 30% по сравнению с
любой другой традиционной системой.
Материал изделия:
Нержавеющая сталь - вал насоса (ротор)
Технополимер - рабочее колесо, корпус насоса, диффузор, защита от песка
Керамика/графит - механическое уплотнение
Управление:
|  | Встроенный датчик потока |  |  |  | Защита от «сухого хода» и перегрузки
|  | Управление насосом в автоматическом режиме |  |  |  | Система «анти фриз»
Гарантирует стабильное давление в гидравлической системе.
Позволяет отрегулировать минимальное давление в гидравлической системе.
Стандартное электропитание 1 х 230 В, 50 Гц
Особенности:
|  | Напор до 65 метров водяного столба |  |  |  | Расход до 7,5 куб.м/час
|  | Максимальное рабочее давление 8 бар |  |  |  | Температура - от 0 до +40 оС
|  | Двигатель IP Х4 |  |  |  | Водяное охлаждение
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | кВт | Габаритные размеры | Масса, кг | Цена, руб
60212309 | E. SYBOX | 65 | 7.5 | 1.55 | 565x265x352 | 24.8 | 161451.96
60212597 | E.SYBOX MINI 3 | 55 | 4.8 | 0.8 | 439х263х236 | 15 | 93333.06
60161442 | Аксессуар E.SYWALL | [5 empty] | 8837.1564
60147247 | Аксессуар E.SYDOCK for Esybox | [5 empty] | 44293.5522
60160491 | Аксессуар E.SYTWIN (для E.sybox) | [5 empty] | 84276.2964
60216881 | Аксессуар ESYTWIN MINI – GAS (для Esybox mini) | [5 empty] | 67356.375

## DIVERTRON
Колодезные насосы DIVERTRON
(прайс-лист на 1 странице)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Стандартное подключение | Цена, руб | Ценовая группа
60209375H | Насос DIVERTRON 650 V230/50 GAS 15m SCHUKO | 35 | 4.8 | DNM 1" | 43592.0292 | DAB насосы Standard R
60208444H | Насос DIVERTRON X 650 V230/50 GAS 15m SCHUKO | 35 | 4.8 | DNM 1" | 44690.0652 | DAB насосы Standard R
60209373H | Насос DIVERTRON 900 V230/50 GAS 15m SCHUKO | 45 | 4.8 | DNM 1" | 45239.0832 | DAB насосы Standard R
60208443H | Насос DIVERTRON X 900 V230/50 GAS 15m SCHUKO | 45 | 4.8 | DNM 1" | 46886.1372 | DAB насосы Standard R
60187735 | Комплект для всасывания DIVERTRON X |  |  |  | 19290.8658 | DAB насосы Standard R
Применение:
• Погружной центробежный многоступенчатый насос, встроенный обратный клапан
• Предназначен для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров. • Двойное торцевое
уплотнение обеспечивает долгий срок службы и повышенную надежность.
• Насос DIVERTRON комплектуется кабелем типа H07RN-F длиной 15 м .
Спецификация материалов:
• Рабочие колёса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус- технополимер
• Кожух двигателя, всасывающая решётка, вал и крепёжные элементы - нерж. сталь AISI 416
Основные технические характеристики:
• Все модели укомплектованы электромеханической системой управления со встроенными
датчиками давления и потока.
• Встроенная защита от "сухого хода" и перегрузки.
• Модели с индексом "Х" оборудованы всасывающим патрубком для забора воды с верхних
слоёв при помощи поплавка (опция)
• Двигатель - асинхронный двухполюсный, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью
• Класс изоляции- F
• Класс защиты: IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц.
• Максимальная глубина погружения - 10 м
• Присоединение: DNM 1"
• Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35 °C в соответствии с EN 60335-2-41

## D. TRON
Колодезные насосы D.TRON 2
(прайс-лист на 1 странице)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Стандартное подключение | Цена, руб | Ценовая группа
60195238 | DTRON2 35/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 35 | 4.8 | DNM 1 1/4" | 61860.0948 | DAB насосы Standard R
60188290 | DTRON2 45/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 35 | 4.8 | DNM 1 1/4" | 62506.716 | DAB насосы Standard R
60195251 | DTRON2 35/120 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 45 | 7.5 | DNM 1 1/4" | 63692.1882 | DAB насосы Standard R
60195250 | DTRON2 X 35/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 45 | 4.8 | DNM 1 1/4" | 64231.0392 | DAB насосы Standard R
60195236 | DTRON2 X 45/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 45 | 4.8 | DNM 1 1/4" | 64877.6604 | DAB насосы Standard R
60195257 | DTRON2 X 35/120 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 35 | 7.5 | DNM 1 1/4" | 66063.1326 | DAB насосы Standard R
60195016 | DTRON3 35/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 35 | 4.8 | DNM 1 1/4" | 82120.8924 | DAB насосы Standard R
60188287 | DTRON3 45/90 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 45 | 4.8 | DNM 1 1/4" | 83952.9858 | DAB насосы Standard R
60195034 | DTRON3 35/120 230V/50Hz GAS15SCHUKO | 35 | 7.5 | DNM 1 1/4" | 83629.6752 | DAB насосы Standard R
60195974 | Комплект для всасывания DTRON, ESYDIVER, KIT X |  |  |  | 29852.3454 | DAB насосы Standard R
Применение:
• Погружной центробежный многоступенчатый насос, встроенный обратный клапан
• Предназначен для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров. • Двойное торцевое
уплотнение обеспечивает долгий срок службы и повышенную надежность.
• Насос D.TRON 2 комплектуется кабелем типа H07RN-F длиной 15 м .
Спецификация материалов:
• Рабочие колёса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус- технополимер
• Кожух двигателя, всасывающая решётка, вал и крепёжные элементы - нерж. сталь AISI 416
Основные технические характеристики:
• Все модели укомплектованы электромеханической системой управления со встроенными
датчиками давления и потока.
• Встроенная защита от "сухого хода" и перегрузки, УСТОЙЧИВ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ.
ВСТРОЕННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК.
• Модели с индексом "Х" оборудованы всасывающим патрубком для забора воды с верхних
слоёв при помощи поплавка (опция)
• Двигатель - асинхронный двухполюсный, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью
• Класс изоляции- F
• Класс защиты: IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц.
• Максимальная глубина погружения - 10 м
• Присоединение: DNM 1"
• Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35 °C в соответствии с EN 60335-2-41

## E. DIVER
Колодезные насосы ESYBOX DIVER
(прайс-лист на 1 странице)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
ESYBOX DIVER
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Стандартное подключение | Цена, руб | Ценовая группа
60195080 | ESYDIVER 55/120 230V/50-60Hz GAS15SCHUKO | 55 | 7.2 | DNM 1 1/4" | 166397.1888 | DAB насосы Premium R
60195078 | ESYDIVER X 55/120 230V/50-60Hz GAS15SCHUKO | 55 | 7.2 | DNM 1 1/4" | 168768.1332 | DAB насосы Premium R
60195974 | Комплект для всасывания ESYDIVER, KIT X |  |  |  | 29852.3454 | DAB насосы Standard R
ПРИМЕНЕНИЕ
• Погружной центробежный многоступенчатый С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ.
• Предназначен для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров.
• Двигатель с ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ обеспечивает высокую энергоэффективность.
ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ:
- Контроллер управляет насосом на расстоянии
- Доступ к управлению через приложение
- Автоматическое обновление прошивки
- Контроль ошибок в реальном времени
- Простота обслуживания
- Контроль уровня воды в баке (при установке доп. аксессуаров)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Встроенный частотный преобразователь двигатель с постоянными магнитами.
Внешний блок управления [D.CONNECT BOX2]
Насос и блок управления не связаны кабелем, I/O доступ
ВСТРОЕННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК.
• Модели с индексом "Х" оборудованы всасывающим патрубком для забора воды с верхних
слоёв при помощи поплавка (опция)
• Класс изоляции- F
• Класс защиты: IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц.
• Максимальная глубина погружения - 10 м
• Присоединение: DNM 1 1/4"
• Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35 °C в соответствии с EN 60335-2-41
D.CONNECT
BOX 2

## Скважинные
Погружные насосы для скважин.
(прайс-лист на 1 странице)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Серия MICRA 3"
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Стандартное подключение | Цена, руб
0090116 | MICRA 50 M + 15 mt. Cable + Control Box | 45 | 2.7 | DNM 1" | 97969.212
0090419 | MICRA 75 M + 15 mt. Cable + Control Box | 45 | 2.7 | DNM 1" | 102554.529
0090818 | MICRA 100 M + 15 mt. Cable + Control Box | 68 | 2.7 | DNM 1" | 116198.643
Серия скважинных насосов S4
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Стандартное подключение | Цена, руб
60197370 | S4 2/10 0,75HP M230/50 4OL - DAB | 67 | 3 | DNM 11/4" | 70058.7636
60197373 | S4 2/14 1HP M230/50 4OL - DAB | 93 | 3 | DNM 11/4" | 69079.6815
60197376 | S4 2/20 1,5HP M230/50 4OL - DAB | 130 | 3 | DNM 11/4" | 80393.5191
60197393 | S4 3/9 0,75HP M230/50 4OL - DAB | 50 | 4.2 | DNM 11/4" | 66686.3697
60197397 | S4 3/13 1HP M230/50 4OL - DAB | 72 | 4.2 | DNM 11/4" | 71146.6326
60197400 | S4 3/19 1,5HP M230/50 4OL - DAB | 105 | 4.2 | DNM 11/4" | 77238.699
60197405 | S4 3/25 2HP M230/50 4OL - DAB | 138 | 4.2 | DNM 11/4" | 97146.7017
60197425 | S4 4/7 0,75HP M230/50 4OL - DAB | 46 | 5.4 | DNM 11/4" | 68318.1732
60197428 | S4 4/9 1HP M230/50 4OL - DAB | 59 | 5.4 | DNM 11/4" | 66686.3697
60197431 | S4 4/14 1,5HP M230/50 4OL - DAB | 93 | 5.4 | DNM 11/4" | 73104.7968
60197434 | S4 4/19 2HP M230/50 4OL - DAB | 126 | 5.4 | DNM 11/4" | 85397.7165
60197283 | S4 2/10 0,75HP M230/50 KIT 4OL 15 MT- DAB | 67 | 3 | DNM 11/4" | 77673.8466
60197284 | S4 2/14 1HP M230/50 KIT 4OL 30 MT- DAB | 93 | 3 | DNM 11/4" | 92795.2257
60197285 | S4 2/20 1,5HP M230/50 KIT 4OL 40 MT- DAB | 130 | 3 | DNM 11/4" | 121623.7542
60197289 | S4 3/9 0,75HP M230/50 KIT 4OL 15 MT- DAB | 50 | 4.2 | DNM 11/4" | 81046.2405
60197290 | S4 3/13 1HP M230/50 KIT 4OL 30 MT- DAB | 72 | 4.2 | DNM 11/4" | 95623.6851
60197291 | S4 3/19 1,5HP M230/50 KIT 4OL 40 MT- DAB | 105 | 4.2 | DNM 11/4" | 119556.8031
60197292 | S4 3/25 2HP M230/50 KIT 4OL 40 MT- DAB | 138 | 4.2 | DNM 11/4" | 140770.2486
60197296 | S4 4/7 0,75HP M230/50 KIT 4OL 15 MT- DAB | 46 | 5.4 | DNM 11/4" | 79849.5846
60197297 | S4 4/9 1HP M230/50 KIT 4OL 15 MT- DAB | 59 | 5.4 | DNM 11/4" | 85180.1427
60197298 | S4 4/14 1,5HP M230/50 KIT 4OL 30 MT- DAB | 93 | 5.4 | DNM 11/4" | 104217.8502
60197299 | S4 4/19 2HP M230/50 KIT 4OL 40 MT- DAB | 126 | 5.4 | DNM 11/4" | 131523.3621
Применение:
• Погружной центробежный многоступенчатый насос.
• Предназначен для подачи чистой воды из скважин диаметром 3" и более. • Двойное торцевое уплотнение
обеспечивает долгий срок службы и повышенную надежность.
Спецификация материалов:
• Рабочие колёса и диффузоры и обратный клапан - технополимер, основание двигателя и
гидравлической части - из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, вал и защитная
крышка кабеля - из нерж. стали.
Основные технические характеристики:
• Все модели укомплектованы встроенная тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
• Однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box.
• Двигатель - асинхронный двухполюсный, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью
• Класс изоляции- F • Класс защиты: IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц.
• Максимальная глубина погружения - 70 м • Присоединение: DNM 1"
• Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35 °C в соответствии с EN 60335-2-41
• S4 Новая линейка погружныхнасосов S4 для 4-х дюймовых скважин
включает восемь семейств.
- Предназначен для подачи чистой воды из скважин диаметром 4" и более. • Двойное торцевое уплотнение обеспечивает долгий срок службы и повышенную надежность.
Спецификация материалов:
• Корпус ступени и основание двигателя - технополимер или нерж. сталь.
- рабочее колесо - технополимер, кожух двигателя, вал и крепёжные элементы - нерж. сталь.
Основные технические характеристики:
• Новая конструкция рабочего колеса: разработана В ИТАЛИИ:
-повышенная стойкость к истиранию;
-снижение механической нагрузки при высоком % песка (150 г/м3);
-отсутствие дополнительного плавающего изнашивающего кольца.
Комплект поставки:
1. Насос в сборе с двигателем 4 OL.
2. Насос в сборе с двигателем 4 OL, с кабелем длиной от 15 до 40 м и нейлоновым тросом, блоком CONTROL BOX - комплект KIT S4.
• Класс изоляции- F
• Класс защиты: IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц.

## Скважинные с ЧП
Погружные скважинные насосы DAB серии MICRA HS 3”
Назначение:
Погружной центробежный многоступенчатый насос.
Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения с под-
держанием постоянного давления в системе из скважин диаметром 3” и более.
Двойное торцевое уплотнение обеспечивает долгий срок службы и повышенную надежность
Материал изделия:
Нержавеющая сталь - кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля
Латунь - основания двигателя и гидравлической части, кожух гидравлической части
Технополимер - рабочие колёса, диффузоры и обратный клапан
Управление:
Все модели укомплектованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Двигатель - асинхронный двухполюсный, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью
1~220 В ± 10 %, 50 Гц
Максимальная глубина погружения - 75 м
Особенности:
Напор до 107 метров водяного столба
|  | Расход до 5,5 куб.м/час |  |  |  | Температура - от 0 до +35 оС
Насос MICRA HS 3" + Active Drive
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | KW | Патрубки | Масса, кг | Цена, руб
60180974 | MICRA HS 2/5 | 80 | 2.5 | 1.1 | DNA,DNM - 1" | 13.2 | 231382.6194
60180975 | MICRA HS 2/7 | 105 | 2.5 | 1.4 | DNA,DNM - 1" | 12.5 | 246901.5282
60180976 | MICRA HS 2/9 | 128 | 2.5 | 1.7 | DNA,DNM - 1" | 13 | 262959.288
60180977 | MICRA HS 2/11 | 150 | 2.5 | 2 | DNA,DNM - 1" | 11.7 | 278693.7372
60180978 | MICRA HS 3/2 | 40 | 4 | 1 | DNA,DNM - 1" | 13.5 | 218881.2762
60180979 | MICRA HS 3/3 | 52 | 4 | 1.3 | DNA,DNM - 1" | 10.7 | 234184.6446
60180980 | MICRA HS 3/4 | 65 | 4 | 1.6 | DNA,DNM - 1" | 12.5 | 239034.3036
60180981 | MICRA HS 3/5 | 78 | 4 | 1.9 | DNA,DNM - 1" | 13 | 243345.1116
60180982 | MICRA HS 4/3 | 50 | 5 | 1.6 | DNA,DNM - 1" | 11.7 | 240866.397
60180983 | MICRA HS 4/4 | 63 | 5 | 1.9 | DNA,DNM - 1" | 13.5 | 246147.1368

## NOVA
Бытовые погружные дренажные насосы для сточных вод
(прайс-лист на 2-х листах)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Серия NOVA
| Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Стандартное подключение | Масса, кг | Цена, руб
| 60198201H | NOVA 180 MA 40th 220-240/50 | 4.8 | 4.5 | D11/4"F | 4.6 | 23170.593
| 60198213H | NOVA 300 MA 40th 220-240/50 | 6.8 | 12.9 | D11/4"F | 4.6 | 28128.0222
| 60198281H | NOVA 600 MA 40th 220-240/50 | 10.2 | 12.9 | D11/4"F | 7 | 42784.7694
| 60198223H | FEKA 600 MA 40th 220-240/50 | 7.45 | 15.9 | D11/4"F | 7 | 41599.2972
Серия VERTY NOVA
насосы со встроенным поплавком
| Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Стандартное подключение | Масса, кг | Цена, руб
| 60168793H | VERTY NOVA 200 M-A | 6.1 | 6.6 | D11/4"F | 4.2 | 34594.2342
| 60170232H | VERTY NOVA 400 M-A | 8.8 | 10.8 | D11/4"F | 5.1 | 37827.3402
Корпус насоса, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании изготовлены из технополимера. Герметичная оболочка двигателя, вал и крепежные винты из нержавеющей стали. Двойное сальниковое уплотнение на валу двигателя с масляной предкамерой и кольцевое
уплотнение разъема двигателя и верхней крышки. Погружной асинхронный двигатель с продолжительной работой. Ротор вращается в высококачественных шарикоподшипниках, не требующих смазки, с удлиненным сроком службы. Однофазные двигатели имеют встроенный
тепловой выключатель и конденсатор под верхней крышкой. Для защиты трехфазных двигателей необходимо установить подходящую защиту от перегрузок.
Однофазные модели поставляются со стандартными кабелями питания:
5-метровый кабель питания H05 RN-F для: NOVA 180 М-А NOVA 300 М-А NOVA 600 М-А FEKA 600 М-А
10-метровый кабель питания H05 RN-F для: NOVA 180 М-NА NOVA200 М-NА
10-метровый кабель питания H07 RN-F для: NOVA 600 М-А FEKA 600 М-NА
Трехфазные модели поставляется со стандартными кабелями питания: 5-метровые HO7 RN-F.
Кабели питания для однофазных моделей комплектуются типовой вилкой SCHUKO СЕЕ 7.
Рабочий диапазон: от 1 до 16 м3/час, напор до 10,2 метров
Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до + 35°С для бытового применения
Перекачиваемая жидкость: для моделей NOVA – сточные воды без волокнистых примесей; для моделей FEKA - сточная вода из выгребных ям.
Величина зерна твердых частиц, проходящих через всасывающую решетку: для NOVA 180 - NOVA200 - 5 мм; для NOVA 300 - NOVA600 - 10мм; для FEKA 600 - 25 мм.
Минимальный уровень откачивания: для NOVA 180А - 77 мм; для NOVA 180 NА - NOVA 200 - 8 мм; для NOVA 300 - 85 мм;
для NOVA 600А - FEKA 600А - 175 мм;
для NOVA 600 NА - FEKA 600 NА - 38 мм.
Максимальная глубина погружения: 7 метров
Степень защиты: IP 68 Категория изоляции: F
Назначение: Разработан специально для индивидуальных систем
дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: производительность - от 0,4 до 11,7 м3/час,
напор - до 9,0м, длина кабеля - 10м.
Максимальная глубина погружения: 7 метров
Перекачиваемая жидкость: Вода, чистая, без твёрдых включений
и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная.
Температура для санитарной воды - от 0° до +35° С.
Основные материалы: Гидравлический корпус, , рабочее колесо, верхняя крышка и решётка на всасывании - технополимер ,кожух двигателя, вал и крепёжные винты - нерж. сталь, уплотнение - NBR, двойное торцевое уплотнение с камерой.
Степень защиты: IP 68 Категория изоляции: F

## GENIX
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ GENIX
(прайс-лист на 1 странице)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
Диапазон температуры жидкости: от 0° до + 50 °C.
Перекачиваемая жидкость: сточные воды с фекальными массами согласно EN 12050-3.
Дополнительные сертификаты: VDE-GS, LGA, VDE-EMC.
Объем емкости: одобрено для объемов смыва 6 и 9 литров согласно EN 12050-3.
Степень защиты: IP44.
Код | Наименование | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Масса, кг | Дополни тельные вводы | Цена, руб
60161880 | GENIX 130 V230/50 SCHUKO | 7.5 | 5.4 | 10.3 | 2 (side) + 1 (UP) | 51190.845
60165319 | GENIX 110 V230/50 SCHUKO | 7.4 | 5.4 | 10 | 1 (UP) | 47526.6582
60165322 | GENIX COMFORT 110 V230/50 SCHUKO | 7.5 | 5.4 | 11.2 | 1 (UP) | 53022.9384
60165318 | GENIX COMFORT 130 V230/50 SCHUKO | 7.5 | 5.4 | 11.7 | 2 (side) + 1 (UP) | 54747.2616
60185327 | GENIX WL 110 V220-240/50 SCHUKO | 6 | 5.4 | 10 |  | 47526.6582
60185581 | GENIX WL 130 V230/50 SCHUKO | 6 | 5.4 | 10.3 |  | 51190.845
60185582 | GENIX VT 010 V230/50 SCHUKO | 6 | 5.4 | 10 |  | 47526.6582
60185583 | GENIX VT 030 V230/50 SCHUKO | 6 | 5.4 | 10.3 |  | 51190.845
Станция предназначена для отвода сточных вод из туалета, биде, умывальника или душевой кабины и в случае монтажа новых точек водоразбора при реконструкции, ремонте или капитальной перепланировке здания. К модели 110 можно подключить унитаз и одну точку водоразбора, к модели 130 унитаз и три точки водоразбора. Стандартные модели имеют низкий уровень шума, еще более низкий уровень шума в исполнении ≪Комфорт≫. Производительный и надежный насос, измельчитель с лезвиями из никелиро-
ванной нержавеющей стали значительно продлевают срок службы станции и не требуют ежедневного технического
обслуживания. Простое техобслуживание в случае засорения или блокировки электродвигателя с возможностью демонтажа насосного блока путем откручивания двух винтов, уникальный сливной клапан, обеспечивающий чистоту и отсутствие проблем при техобслуживании. Обратный клапан встроен в напорную часть, в моделях 130 дополни- тельно встроен в боковые нижние впускные патрубки. По запросу доступна звуковая сигнализация в случае переполнения емкости, а также переходник для подключения
GENIX к уже существующим сливным трубам.

## Автоматика
Автоматика.
(прайс-лист на 1 странице)
Производитель: Dab Pumps Spa P.I. 03675230282 Via Marco Polo, 14 Mestrino Padova - Italy
ACTIVE DRIVER
| Код | Наименование | питание |  | P1 макс. кВт | In A | Цена, руб
|  |  | блок управл. | электро двиг.
| 60149661 | ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 | 1x220-240 V ~ | 1x220-240 V ~ | 1.1 | 8.5 | 99534.93
| 60170688 | ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5/ dual voltage | 1x220-240 V ~ | 1x220-240 V ~ | 1.5 | 11.5 | 98823.24
| 60170689 | ACTIVE DRIVER M/M 1.8/ dual voltage | 1x220-240 V ~ | 1x220-240 V ~ | 1.8 | 13.8 | 113972.07
| 60169777 | ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0 | 1x220-240 V ~ | 3x230 V ~ | 1 | 4.7 | 93333.06
| 60170687 | ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2 | 1x220-240 V ~ | 3x230 V ~ | 2.2 | 9.3 | 99534.93
| 60169808 | ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3.0 | 3x400 V ~ | 3x230 V ~ | 3 | 7.5 | 142032.99
| 60170715 | ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5 | 3x400 V ~ | 3x230 V ~ | 5.5 | 13.3 | 168060.51
Блок управления насосом SMART PRESS
| Код | Наименование | питание | Давление вкл., бар | Подключение | In A | Цена, руб
блок управл. /электро двиг.
| 60114808 | SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - without cable | 1x220-240 V ~ | 1.5 | 1" M / 1 1/4" F | 10 | 20537.34
| 60113308 | SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - with cable | 1x220-240 V ~ | 1.5 | 1" M / 1 1/4" F | 10 | 21960.72
| 60114809 | SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset - without cable | 1x220-240 V ~ | 1.5 | 1" M / 1 1/4" F | 20 | 30297.66
| 60113922 | SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset. - with cable | 1x220-240 V ~ | 1.5 | 1" M / 1 1/4" F | 20 | 31314.36
Система ACTIVE DRIVER – это новейшая система управления насосами, выполненная в одном блоке с частотным приводом. Она способна поддерживать постоянное давление в системе при переменной производительности. Благодаря простоте интерфейса, можно быстро установить требуемое давление в системе, настроить различные параметры, определить причины аварийных остановок и т. д.
Система ACTIVE DRIVER включает в себя:
- частотный привод с платой управления; - датчик давления; - расходомер.
Преимущества от применения системы ACTIVE DRIVER:
- больше комфорта; - больше энергосбережение; - очень низкий уровень шума;
- уменьшение габаритов установок; - исключение нежелательного высокого давления в системе;
- простота в установке; - возможность управления различными типами насосов.
ACTIVE DRIVER защищает насос при неисправностях, и в случае появления ошибки в работе ее код показывается на дисплее, а насос отключается в следующих случаях:
- работа всухую; - повышенный потребляемый ток; - перегрев двигателя;
- повышенное или пониженное напряжение.
Устройство Active Driver может быть установленно также и паралельно, то есть по одному устройству для каждого электронасоса.
Макс. фазовый ток двигателя: 9,3 A
Напряжение на линии питания: 230 В однофазн.
Напряжение электронасоса: 230 В трехфазн.
Частота тока на линии питания: 50 Гц
Тип установки: вертикальный и горизонтальный
Максимальная температура жидкости: 50°С
Максимальная рабочая температура: 60°С
Максимальное давление: 10 бар
Диапазон регулирования давления: от 1 до 9 бар
Диаметр патрубка всасывания (DNM): 1 1/4” с наружной резьбой
Диаметр патрубка подачи (DNА): 1 1/2” с внутренней резьбой
Степень защиты: IP55. DNA: 1 1/4" DNM: 1 1/2"
Расход макс.: 15 м3/ч
SMART PRESS – блок управления насосом для использования без расширительного бака.
Устройство защищает насос от работы без воды без применения датчиков уровня или поплавкового реле.
Возможность регулирования давления включения, минимальные потери давления при больших расходах.
Все модели SMART PRESS имеют РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК в случае возникновения аварийной ситуации.

## Prices
Код
60182197H | 10971.2097 | 10791 | Насос VA 25/130(1")M 230/50
60182196H | 10971.2097 | 10791 | Насос VA 25/180(1")M 230/50
60182195H | 10971.2097 | 10791 | Насос VA 25/180X(1"1/4)M 230/50
60182186H | 10971.2097 | 10791 | Насос VA 35/130(1")M 230/50
60182184H | 10971.2097 | 10791 | Насос VA 35/130(1/2")M 230/50
60182183H | 10971.2097 | 10791 | Насос VA 35/180(1")M 230/50
60182180H | 10971.2097 | 10791 | Насос VA 35/180X(1"1/4)M 230/50
60182179H | 11303.6706 | 11118 | Насос VA 55/130(1")M 230/50
60182175H | 11303.6706 | 11118 | Насос VA 55/130(1/2")M 230/50
60182171H | 11303.6706 | 11118 | Насос VA 55/180(1")M 230/50
60182170H | 11303.6706 | 11118 | Насос VA 55/180X(1"1/4)M 230/50
60182169H | 11968.5924 | 11772 | Насос VA 65/130(1")M 230/50
60182168H | 11968.5924 | 11772 | Насос VA 65/130(1/2")M 230/50
60181676H | 11968.5924 | 11772 | Насос VA 65/180(1")M 230/50
60182167H | 11968.5924 | 11772 | Насос VA 65/180X(1"1/4)M 230/50
505803001 | 41774.1696 | 41088 | Насос A 50/180 M
505802041 | 42644.4648 | 41944 | Насос A 50/180 XM
505803601 | 49498.0395 | 48685 | Насос A 50/180 T - 400 v
505802671 | 50259.5478 | 49434 | Насос A 50/180 XT - 400 v
505805001 | 45364.1373 | 44619 | Насос A 56/180 M
505804041 | 46778.367 | 46010 | Насос A 56/180 XM
505805601 | 53631.9417 | 52751 | Насос A 56/180 T - 400 v
505804671 | 54719.8107 | 53821 | Насос A 56/180 XT - 400 v
505807001 | 47431.0884 | 46652 | Насос A 80/180 M
505806041 | 48736.5312 | 47936 | Насос A 80/180 XM
505807601 | 55263.7452 | 54356 | Насос A 80/180 T - 400 v
505806671 | 56351.6142 | 55426 | Насос A 80/180 XT - 400 v
505808001 | 59832.795 | 58850 | Насос A 110/180 M
505809001 | 61138.2378 | 60134 | Насос A 110/180 XM
505808601 | 68100.5994 | 66982 | Насос A 110/180 T - 400 v
505809601 | 69406.0422 | 68266 | Насос A 110/180 XT - 400 v
60182216H | 36878.7591 | 36273 | Насос VS 16/150 M
60182215H | 38075.415 | 37450 | Насос VS 35/150 M
60182213H | 39707.2185 | 39055 | Насос VS 65/150 M
60171716H | 29636.805 | 29150 | Насос JET 82 M
60171717H | 34594.2342 | 34026 | Насос JET 102 M
60171718H | 38042.8806 | 37418 | Насос JET 112 M
60171719H | 36103.017 | 35510 | Насос JET 132 M
60168070H | 33193.2216 | 32648 | Насос JETINOX 82 M
60168068H | 38042.8806 | 37418 | Насос JETINOX 102 M
60172387H | 39551.6634 | 38902 | Насос JETINOX 112 M
60172446H | 39551.6634 | 38902 | Насос JETINOX 132 M
0
0
60141884H | 55857.498 | 54940 | Насос AQUAJET-INOX 82 M - G
60141885H | 57219.876 | 56280 | Насос AQUAJET-INOX 102 M - G
60141886H | 59944.632 | 58960 | Насос AQUAJET-INOX 112 M - G
60141887H | 55448.7846 | 54538 | Насос AQUAJET-INOX 92 M - G
60141888H | 59944.632 | 58960 | Насос AQUAJET-INOX 132 M - G
102690010 | 45788.1012 | 45036 | Насос &ACTIVE J 82 M 220/240/50 (заменен на 60213244)
102690020 | 72031.1616 | 70848 | Насос &ACTIVE J 102 M 220/240/50(заменен на 60212446)
102690050 | 74227.2336 | 73008 | Насос &ACTIVE J 132 M 220/240/50(заменен на 60215151)
102690210 | 70823.322 | 69660 | Насос &ACTIVE JI 82 M 220/240/50заменен на (60213252)
102690220 | 76752.7164 | 75492 | Насос &ACTIVE JI 102 M 220/240/50(заменен на 60215148)
102690230 | 78180.1632 | 76896 | Насос ACTIVE JI 112 M (заменен на 60212447)
102690240 | 74227.2336 | 73008 | Насос ACTIVE JI 92 M (снят с производства)
102690250 | 78180.1632 | 76896 | Насос &ACTIVE JI 132 M 220/240/50 (заменен на 60212448)
60122696 | 70253.97 | 69100 | &Насос Booster Silent 3 M- снят с производства
60122698 | 76760.85 | 75500 | &Насос Booster Silent 4 M- снят с производства
60122699 | 83267.73 | 81900 | &Насос Booster Silent 5 M- снят с производства
60209375H | 43592.0292 | 42876 | Насос DIVERTRON 650 V230/50 GAS 15m SCHUKO
60208444H | 44690.0652 | 43956 | Насос DIVERTRON X 650 V230/50 GAS 15m SCHUKO
60209373H | 45239.0832 | 44496 | Насос DIVERTRON 900 V230/50 GAS 15m SCHUKO
60208443H | 46886.1372 | 46116 | Насос DIVERTRON X 900 V230/50 GAS 15m SCHUKO
0090116 | 97969.212 | 96360 | Насос + блок управления MICRA 50 M 15мт.
0090419 | 102554.529 | 100870 | Насос Micra 75 1x230 50 15m+CB16/6 DAB
0090818 | 116198.643 | 114290 | Насос Micra 100 1x230 50 15m+CB20/7 DAB
60122482 | 64554.3498 | 63494 | Насос IDEA 75 M
60122353 | 61536.7842 | 60526 | Насос IDEA 75 T
60122483 | 73930.3572 | 72716 | Насос IDEA 100 M
60122354 | 70697.2512 | 69536 | Насос IDEA 100 T
60198201H | 23170.593 | 22790 | Насос NOVA 180 MA
60198213H | 28128.0222 | 27666 | Насос NOVA 300 MA
60198281H | 42784.7694 | 42082 | Насос NOVA 600 MA
60198223H | 41599.2972 | 40916 | Насос FEKA 600 MA
0
60149661 | 99534.93 | 97900 | Блок управления ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1
60170688 | 98823.24 | 97200 | Блок управления ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5/dual voltage
60170689 | 113972.07 | 112100 | Блок управления ACTIVE DRIVER M/M 1.8/dual voltage
60169777 | 93333.06 | 91800 | Блок управления ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0
60170687 | 99534.93 | 97900 | Блок управления ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2
60169808 | 142032.99 | 139700 | Блок управления ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3.0
60170715 | 168060.51 | 165300 | Блок управления ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5
60186047 | 17670.246 | 17380 | Насос EVOSTA 2 40-70/130 1/2"
60186046 | 17670.246 | 17380 | Насос EVOSTA 2 40-70/130
60185492 | 17670.246 | 17380 | Насос EVOSTA 2 40-70/180
60186050 | 17670.246 | 17380 | Насос EVOSTA 2 40-70/180X (1"1/4)
60150938 | 75901.7385 | 74655 | &Насос Evoplus Small 40/180 M (заменен на 60231351)
60150939 | 84655.5255 | 83265 | &Насос Evoplus Small 60/180 (1") 1x220-240 50/60(заменен на 60220931)
60150940 | 95330.8755 | 93765 | &Насос Evoplus Small 80/180 (1") 1x220-240 50/60(заменен на 60231353)
60150941 | 106646.7465 | 104895 | &Насос Evoplus Small 110/180 (1") 1x220-240 50/60(заменен на 60231354)
60150942 | 82200.195 | 80850 | &Насос Evoplus Small 40/180 XM (1"1/4) 1x220-240 50/60(заменен на60231355)
60150943 | 91167.489 | 89670 | &Насос Evoplus Small 60/180 XM (1"1/4) 1x220-240 50/60(заменен на 60231356)
60150944 | 101736.0855 | 100065 | &Насос Evoplus Small 80/180 XM (1"1/4) 1x220-240 50/60(заменен на 60220932)
60150945 | 112624.9425 | 110775 | &Насос Evoplus Small 110/180 XM (1"1/4) 1x220-240 50/60(заменен на 60231358)
60150946 | 86470.335 | 85050 | &Насос Evoplus Small 40/220 32 1x220-240 50/60(заменен на 60231359)
60150947 | 95544.3825 | 93975 | &Насос Evoplus Small 60/220 32 1x220-240 50/60(заменен на 60231360)
60150948 | 106219.7325 | 104475 | &Насос Evoplus Small 80/220 32 1x220-240 50/60(заменен на 60231361)
60150949 | 117108.5895 | 115185 | &Насос Evoplus Small 110/220 32 1x220-240 50/60(заменен на 60220933)
60150950 | 95117.3685 | 93555 | &Насос Evoplus Small 40/250 40 1x220-240 50/60(заменен на 60231363)
60150951 | 103871.1555 | 102165 | &Насос Evoplus Small 60/250 40 1x220-240 50/60(заменен на 60220934)
60150952 | 114653.259 | 112770 | &Насос Evoplus Small 80/250 40 1x220-240 50/60(заменен на 60231365)
60150953 | 125542.116 | 123480 | &Насос Evoplus Small 110/250 40 1x220-240 50/60(заменен на 60231366)
60150962 | 169417.8045 | 166635 | &Насос Evoplus 120/220 32 1x230 50/60(заменен на 60220908)
60150963 | 162051.813 | 159390 | &Насос Evoplus B 40/220.40 M(заменен на 60231400)
60150964 | 167602.995 | 164850 | &Насос Evoplus 60/220 40 1x230 50/60(заменен на 60231401)
60150965 | 173474.4375 | 170625 | &Насос Evoplus 80/220 40 1x230 50/60(заменен на 60220909)
60150966 | 185003.8155 | 181965 | &Насос Evoplus 100/220 40 1x230 50/60(заменен на 60231402)
60150967 | 198561.51 | 195300 | &Насос Evoplus 120/250 40 1x230 50/60(заменен на 60220910)
60150968 | 246387.078 | 242340 | &Насос Evoplus 150/250 40 1x220-240 50/60(заменен на 60231403)
60150969 | 284604.831 | 279930 | &Насос Evoplus 180/250 40 1x230 50/60(заменен на 60231404)
60150970 | 181053.936 | 178080 | &Насос Evoplus 40/240 50 1x230 50/60(заменен на 60231405)
60150971 | 211905.6975 | 208425 | &Насос Evoplus 60/240 50 1x230 50/60(заменен на 60220911)
60150972 | 229306.518 | 225540 | &Насос Evoplus 80/240 50 1x230 50/60(заменен на 60231406)
60150973 | 246387.078 | 242340 | &Насос Evoplus 100/280 50 1x230 50/60 (заменен на 60231407)
60150974 | 265389.201 | 261030 | &Насос Evoplus 120/280 50 1x230 50/60(заменен на 60220912)
60150975 | 292504.59 | 287700 | &Насос Evoplus 150/280 50 1x220-240 50/60 (заменен на 60231408)
60150976 | 319299.7185 | 314055 | &Насос Evoplus 180/280 50 1x230 50/60(заменен на 60220913)
60150981 | 319299.7185 | 314055 | &Насос Evoplus 120/340 65 1x220-240 50/60 (заменен на 60220915)
60212309 | 161451.96 | 158800 | Насос E.SYBOX V220-240
60161442 | 8837.1564 | 8692 | Аксессуар E.SYWALL
60147247 | 44293.5522 | 43566 | Аксессуар E.SYDOCK for Esybox
60160491 | 84276.2964 | 82892 | Аксессуар E.SYTWIN (для E.sybox)
60216881 | 67356.375 | 66250 | Аксессуар ESYTWIN MINI – GAS (для Esybox mini)
60212597 | 93333.06 | 91800 | Насос E.SYBOX MINI 3 - GAS/220-240/EU
60180974 | 231382.6194 | 227582 | Насос + блок управления MICRA HS 2/5
60180975 | 246901.5282 | 242846 | Насос + блок управления MICRA HS 2/7
60180976 | 262959.288 | 258640 | Насос + блок управления MICRA HS 2/9
60180977 | 278693.7372 | 274116 | Насос + блок управления MICRA HS 2/11
60180978 | 218881.2762 | 215286 | Насос + блок управления MICRA HS 3/2
60180979 | 234184.6446 | 230338 | Насос + блок управления MICRA HS 3/3
60180980 | 239034.3036 | 235108 | Насос + блок управления MICRA HS 3/4
60180981 | 243345.1116 | 239348 | Насос + блок управления MICRA HS 3/5
60180982 | 240866.397 | 236910 | Насос + блок управления MICRA HS 4/3
60180983 | 246147.1368 | 242104 | Насос + блок управления MICRA HS 4/4
102650020H | 40871.34 | 40200 | Насос AquaJet 82 M
102650040H | 42233.718 | 41540 | Насос AquaJet 102 M
102650060H | 44549.7606 | 43818 | Насос AquaJet 112 M
102650080H | 40190.151 | 39530 | Насос AquaJet 92 M
102650100H | 44958.474 | 44220 | Насос AquaJet 132 M
60187735 | 19290.8658 | 18974 | Аксессуар Kit Aspirazione per DIVERTRON
60186046 | 17670.246 | 17380 | Насос EVOSTA 2 40-70/130
60186047 | 17670.246 | 17380 | Насос EVOSTA 2 40-70/130 1/2"
60185492 | 17670.246 | 17380 | Насос EVOSTA 2 40-70/180
60186164 | 53631.9417 | 52751 | Насос EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1") M 230/50-60
60186588 | 62878.8282 | 61846 | Насос EVOSTA 2 80/150 SAN (1") M 230/50-60
60186088 | 22418.235 | 22050 | Насос EVOSTA 3 40/130 1/2”
60186086 | 22418.235 | 22050 | Насос EVOSTA 3 40/130 1”
60186077 | 22418.235 | 22050 | Насос EVOSTA 3 40/180 1”
60186078 | 22418.235 | 22050 | Насос EVOSTA 3 40/180X 1” 1/4
60186090 | 24233.0445 | 23835 | Насос EVOSTA 3 60/130 1/2”
60186052 | 24233.0445 | 23835 | Насос EVOSTA 3 60/130 1”
60185506 | 24233.0445 | 23835 | Насос EVOSTA 3 60/180 1”
60186079 | 24233.0445 | 23835 | Насос EVOSTA 3 60/180X 1” 1/4
60186091 | 32026.05 | 31500 | Насос EVOSTA 3 80/130 1/2”
60186087 | 32026.05 | 31500 | Насос EVOSTA 3 80/130 1”
60185505 | 32026.05 | 31500 | Насос EVOSTA 3 80/180 1”
60186085 | 32026.05 | 31500 | Насос EVOSTA 3 80/180X 1” 1/4
60187267 | 18696.0963 | 18389 | Насос EVOSTA 2 11/85 SAN R 1/2“
60187268 | 21389.3346 | 21038 | Насос EVOSTA 2 11/139 SAN V (с обратным клапаном и шаровым краном)
0
102160062 | 78133.395 | 76850 | Насос JET 151 M
102160142 | 77702.3142 | 76426 | Насос JET 200 M
102160092 | 89018.1852 | 87556 | Насос JET 251 M
102160162 | 82013.1222 | 80666 | Насос JET 300 M
505900622 | 92577.6519 | 91057 | Насос BMH 30/250.40 T
505904002 | 111180.2118 | 109354 | Насос BPH 60/250.40 M
505904622 | 107807.8179 | 106037 | Насос BPH 60/250.40 T
505907002 | 103456.3419 | 101757 | Насос BPH 120/250.40 M
505907622 | 100519.0956 | 98868 | Насос BPH 120/250.40 T
505920622 | 98234.5707 | 96621 | Насос BMH 30/280.50 T
505923622 | 117489.852 | 115560 | Насос BMH 60/280.50 T
505924002 | 110853.8511 | 109033 | Насос BPH 60/280.50 M
505924622 | 103456.3419 | 101757 | Насос BPH 60/280.50 T
505927002 | 143163.5604 | 140812 | Насос BPH 120/280.50 M
505927622 | 123146.7708 | 121124 | Насос BPH 120/280.50 T
505928622 | 142945.9866 | 140598 | Насос BPH 150/280.50 T
505929622 | 146427.1674 | 144022 | Насос BPH 180/280.50 T
505940622 | 122820.4101 | 120803 | Насос BMH 30/340.65 T
505943622 | 127063.0992 | 124976 | Насос BMH 60/340.65 T
505944002 | 127933.3944 | 125832 | Насос BPH 60/340.65 M
505944622 | 124125.8529 | 122087 | Насос BPH 60/340.65 T
505947622 | 152410.4469 | 149907 | Насос BPH 120/340.65 T
505948622 | 157305.8574 | 154722 | Насос BPH 150/340.65 T
505949622 | 161113.3989 | 158467 | Насос BPH 180/340.65 T
505960122 | 142402.0521 | 140063 | Насос BMH 30/360.80 T
505963122 | 145774.446 | 143380 | Насос BMH 60/360.80 T
505967122 | 177540.2208 | 174624 | Насос BPH 120/360.80 T
505968122 | 164920.9404 | 162212 | Насос BPH 150/360.80 T
505969122 | 168510.9081 | 165743 | Насос BPH 180/360.80 T
60180063 | 145339.2984 | 142952 | &Насос CM 40- 440 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60213569)
60180064 | 145339.2984 | 142952 | &Насос CM 40- 540 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60213569)
60180065 | 150017.1351 | 147553 | &Насос CM 40- 670 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60213570)
60180066 | 150017.1351 | 147553 | &Насос CM 40- 870 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60213571)
60180067 | 334737.2913 | 329239 | &Насос CM 40-1300 T 230-400/50 IE3 (заменен на 60215243)
60180068 | 356712.2451 | 350853 | &Насос CM 40-1450 T 230-400/50 IE3 (заменен на 60215244)
60180069 | 154912.5456 | 152368 | &Насос CM 50- 510 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60215264)
60180070 | 159807.9561 | 157183 | &Насос CM 50- 630 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60215265)
60180071 | 159807.9561 | 157183 | &Насос CM 50- 780 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60215269)
60180072 | 159807.9561 | 157183 | &Насос CM 50-1000 T 230/400/50 IP55 IE3 (заменен на 60215270)
60180073 | 382712.3142 | 376426 | &Насос CM 50-1270 T 230-400/50 IE3 (заменен на 60215271)
60180074 | 382712.3142 | 376426 | &Насос CM 50-1420 T 230-400/50 IE3 (заменен на 60215272)
1D4211G3W | 202343.634 | 199020 | Насос CM-G 65-920/A/BAQE/0,75-IE3
1D4311G4W | 210502.6515 | 207045 | Насос CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1-IE3
1D4311G5W | 227364.621 | 223630 | Насос CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5-IE3
1D4311G6W | 254778.9198 | 250594 | Насос CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2-IE3
1D4311G7X | 259347.9696 | 255088 | Насос CM-G 65-1680/A/BAQE/3-IE3
0
1D5111G3W | 224971.3092 | 221276 | Насос CM-G 80-650/A/BAQE/0,75-IE3
1D5211G4W | 232586.3922 | 228766 | Насос CM-G 80-740/A/BAQE/1,1-IE3
1D5211G5W | 248469.2796 | 244388 | Насос CM-G 80-890/A/BAQE/1,5-IE3
1D5211G6W | 273381.4797 | 268891 | Насос CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2-IE3
1D5311G7X | 277950.5295 | 273385 | Насос CM-G 80-1530/A/BAQE/3-IE3
1D5311G8X | 296117.9418 | 291254 | Насос CM-G 80-1700/A/BAQE/4-IE3
1D5411G9X | 481490.8194 | 473582 | Насос CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5-IE3
1D5511GAX | 488344.3941 | 480323 | Насос CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5-IE3
1D5511GBX | 553398.9603 | 544309 | Насос CM-G 80-3420/A/BAQE/11-IE3
1D6111G3W | 279582.333 | 274990 | Насос CM-G 100-510/A/BAQE/0,75-IE3
1D6111G4W | 273272.6928 | 268784 | Насос CM-G 100-650/A/BAQE/1,1-IE3
1D6211G5W | 288720.4326 | 283978 | Насос CM-G 100-660/A/BAQE/1,5-IE3
1D6211G6W | 329950.6677 | 324531 | Насос CM-G 100-865/A/BAQE/2,2-IE3
1D6211G7X | 334410.9306 | 328918 | Насос CM-G 100-1020/A/BAQE/3-IE3
1D6311G8X | 336369.0948 | 330844 | Насос CM-G 100-1320/A/BAQE/4-IE3
1D6311G9X | 433515.7965 | 426395 | Насос CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5-IE3
1D6411GAX | 500202.1662 | 491986 | Насос CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5-IE3
1D6411GBX | 673390.911 | 662330 | Насос CM-G 100-2550/A/BAQE/11-IE3
1D6511GCX | 641407.5624 | 630872 | Насос CM-G 100-3290/A/BAQE/15-IE3
1D6511GDX | 808939.3884 | 795652 | Насос CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5-IE3
1D6511GEX | 825148.6365 | 811595 | Насос CM-G 100-4100/A/BAQE/22-IE3
60179889 | 137941.7892 | 135676 | &Насос CP 40/2300 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60213581
60179896 | 147841.3971 | 145413 | &Насос CP 40/2700 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60213582
60180101 | 151648.9386 | 149158 | &Насос CP 40/3500 T-IE3- снят с производства, заменен на 60213583
60180102 | 354101.3595 | 348285 | &Насос CP 40/3800 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60213584
60180103 | 400227.0051 | 393653 | &Насос CP 40/4700 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60213585
60180104 | 384670.4784 | 378352 | &Насос CP 40/5500 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60213585
60167345 | 535013.9742 | 526226 | &Насос CP 40/6200 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60213586
60179897 | 149364.4137 | 146911 | &Насос CP 50/2200 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60215288
60179892 | 165791.2356 | 163068 | &Насос CP 50/2600 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60215289
60179891 | 172209.6627 | 169381 | &Насос CP 50/3100 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60215295
60179893 | 196469.1414 | 193242 | &Насос CP 50/4100 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60215296
60180107 | 514235.6763 | 505789 | &Насос CP 50/4600 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60215297
60167346 | 555030.7638 | 545914 | &Насос CP 50/5100 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60215298
60167347 | 554486.8293 | 545379 | Насос CP 50/5650 T-IE3 - снят с производства, заменен на 60215299
1D4111G5U | 180695.0409 | 177727 | Насос CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5-IE3
1D4111G6U | 197883.3711 | 194633 | Насос CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2-IE3
1D4111G7V | 215071.7013 | 211539 | Насос CP-G 65-2280/A/BAQE/3-IE3
1D4111G8V | 235849.9992 | 231976 | Насос CP-G 65-2640/A/BAQE/4-IE3
1D4211G9V | 252820.7556 | 248668 | Насос CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5-IE3
1D4211GAV | 300686.9916 | 295748 | Насос CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5-IE3
1D4311GBV | 405666.3501 | 399003 | Насос CP-G 65-4700/A/BAQE/11-IE3
1D4311GCV | 501290.0352 | 493056 | Насос CP-G 65-5500/A/BAQE/15-IE3
1D4311GDV | 536101.8432 | 527296 | Насос CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5-IE3
1D4411GEV | 639340.6113 | 628839 | Насос CP-G 65-7350/A/BAQE/22-IE3
1D4411GFV | 804152.7648 | 790944 | Насос CP-G 65-9250/A/BAQE/30-IE3
1D5111G6U | 215071.7013 | 211539 | Насос CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2-IE3
1D5111G7V | 232586.3922 | 228766 | Насос CP-G 80-1700/A/BAQE/3-IE3
1D5111G8V | 249013.2141 | 244923 | Насос CP-G 80-2050/A/BAQE/4-IE3
1D5111G9V | 291766.4658 | 286974 | Насос CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5-IE3
1D5211GAV | 349749.8835 | 344005 | Насос CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5-IE3
1D5211GBV | 413390.22 | 406600 | Насос CP-G 80-3250/A/BAQE/11-IE3
1D5211GCV | 517608.0702 | 509106 | Насос CP-G 80-4000/A/BAQE/15-IE3
1D5311GDV | 613340.5422 | 603266 | Насос CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5-IE3
1D5311GEV | 647717.2026 | 637078 | Насос CP-G 80-5650/A/BAQE/22-IE3
1D5311GFV | 738663.051 | 726530 | Насос CP-G 80-6850/A/BAQE/30-IE3
1D5411GGV | 1141827.3024 | 1123072 | Насос CP-G 80-8600/A/BAQE/37-IE3
1D5411GHV | 1305225.2262 | 1283786 | Насос CP-G 80-9600/A/BAQE/45-IE3
1D5511GKV | 1588071.1662 | 1561986 | Насос CP-G 80-10200/A/BAQE/55-IE3
1D6111G8V | 313741.4196 | 308588 | Насос CP-G 100-1600/A/BAQE/4-IE3
1D6111G9V | 356712.2451 | 350853 | Насос CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5-IE3
1D6111GAV | 416545.0401 | 409703 | Насос CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5-IE3
1D6211GBV | 480076.5897 | 472191 | Насос CP-G 100-2400/A/BAQE/11-IE3
1D6211GCV | 548721.1236 | 539708 | Насос CP-G 100-3050/A/BAQE/15-IE3
1D6211GDV | 644671.1694 | 634082 | Насос CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5-IE3
1D6211GEV | 679265.4036 | 668108 | Насос CP-G 100-3850/A/BAQE/22-IE3
1D6311GFV | 797843.1246 | 784738 | Насос CP-G 100-4800/A/BAQE/30-IE3
1D6311GGV | 959500.458 | 943740 | Насос CP-G 100-5600/A/BAQE/37-IE3
1D6311GHV | 1152379.6317 | 1133451 | Насос CP-G 100-6300/A/BAQE/45-IE3
1D6411GKV | 1666832.8818 | 1639454 | Насос CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55-IE3
0
60161880 | 51190.845 | 50350 | Насос GENIX 130 V230/50
60165322 | 53022.9384 | 52152 | Насос GENIX COMFORT 110 V230/50
60165318 | 54747.2616 | 53848 | Насос GENIX COMFORT 130 V230/50
60168793H | 34594.2342 | 34026 | Насос VERTY NOVA 200 M
60170232H | 37827.3402 | 37206 | Насос VERTY NOVA 400 M
60185327 | 47526.6582 | 46746 | Насос GENIX WL 110 V220-240/50
60185581 | 51190.845 | 50350 | Насос GENIX WL 130 V230/50
60185582 | 47526.6582 | 46746 | Насос GENIX VT 010 V230/50
60185583 | 51190.845 | 50350 | Насос GENIX VT 030 V230/50
60179895 | 135874.8381 | 133643 | &Насос CP 40/1900 T-IE3- снят с производства, заменен на 60213580
60195238 | 61860.0948 | 60844 | Насос DTRON2 35/90 230V/50Hz
60188290 | 62506.716 | 61480 | Насос DTRON2 45/90 230V/50Hz
60195251 | 63692.1882 | 62646 | Насос DTRON2 35/120 230V/50Hz
60195250 | 64231.0392 | 63176 | Насос DTRON2 X 35/90 230V/50Hz
60195236 | 64877.6604 | 63812 | Насос DTRON2 X 45/90 230V/50Hz
60195257 | 66063.1326 | 64978 | Насос DTRON2 X 35/120 230V/50Hz
60195974 | 29852.3454 | 29362 | Аксессуар KIT X
0
60197370 | 70058.7636 | 68908 | Насос S4 2/10 0,75HP M 230/50 4OL - DAB
60197373 | 69079.6815 | 67945 | Насос S4 2/14 1HP M 230/50 4OL - DAB
60197376 | 80393.5191 | 79073 | Насос S4 2/20 1,5HP M 230/50 4OL - DAB
60197393 | 66686.3697 | 65591 | Насос S4 3/9 0,75HP M 230/50 4OL - DAB
60197397 | 71146.6326 | 69978 | Насос S4 3/13 1HP M 230/50 4OL - DAB
60197400 | 77238.699 | 75970 | Насос S4 3/19 1,5HP M 230/50 4OL - DAB
60197405 | 97146.7017 | 95551 | Насос S4 3/25 2HP M 230/50 4OL - DAB
60197425 | 68318.1732 | 67196 | Насос S4 4/7 0,75HP M 230/50 4OL - DAB
60197428 | 66686.3697 | 65591 | Насос S4 4/9 1HP M 230/50 4OL - DAB
60197431 | 73104.7968 | 71904 | Насос S4 4/14 1,5HP M 230/50 4OL - DAB
60197434 | 85397.7165 | 83995 | Насос S4 4/19 2HP M 230/50 4OL - DAB
0
60197283 | 77673.8466 | 76398 | Насос + блок управления + кабель S4 2/10 0,75HP M 230/50
60197284 | 92795.2257 | 91271 | Насос + блок управления + кабель S4 2/14 1HP M 230/50
60197285 | 121623.7542 | 119626 | Насос + блок управления + кабель S4 2/20 1,5HP M 230/50
60197289 | 81046.2405 | 79715 | Насос + блок управления + кабель S4 3/9 0,75HP M 230/50
60197290 | 95623.6851 | 94053 | Насос + блок управления + кабель S4 3/13 1HP M 230/50
60197291 | 119556.8031 | 117593 | Насос + блок управления + кабель S4 3/19 1,5HP M 230/50
60197292 | 140770.2486 | 138458 | Насос + блок управления + кабель S4 3/25 2HP M 230/50
60197296 | 79849.5846 | 78538 | Насос + блок управления + кабель S4 4/7 0,75HP M 230/50
60197297 | 85180.1427 | 83781 | Насос + блок управления + кабель S4 4/9 1HP M 230/50
60197298 | 104217.8502 | 102506 | Насос + блок управления + кабель S4 4/14 1,5HP M 230/50
60197299 | 131523.3621 | 129363 | Насос + блок управления + кабель S4 4/19 2HP M 230/50
0
60114808 | 20537.34 | 20200 | Блок управления SMART PRESS WG 1,5 - без кабеля
60113308 | 21960.72 | 21600 | Блок управления SMART PRESS WG 1,5 - с кабелем
60114809 | 30297.66 | 29800 | Блок управления SMART PRESS WG 3.0 - без кабеля
60113922 | 31314.36 | 30800 | Блок управления SMART PRESS WG 3.0 с кабелем
0
60165319 | 47526.6582 | 46746 | Насос GENIX 110 V230/50
0
505812041 | 44276.2683 | 43549 | Насос B 50/250.40 M
505812671 | 52761.6465 | 51895 | Насос B 50/250.40 T - 400 v
505814041 | 53414.3679 | 52537 | Насос B 56/250.40 M
505814671 | 61247.0247 | 60241 | Насос B 56/250.40 T - 400 v
505822041 | 84744.9951 | 83353 | Насос D 50/250.40 M
505822671 | 101171.817 | 99510 | Насос D 50/250.40 T
505824041 | 102259.686 | 100580 | Насос D 56/250.40 M
505824671 | 118468.9341 | 116523 | Насос D 56/250.40 T
0
505904002 | 111180.2118 | 109354 | Насос BPH 60/250.40 M
505904622 | 107807.8179 | 106037 | Насос BPH 60/250.40 T
505907002 | 103456.3419 | 101757 | Насос BPH 120/250.40 M
505907622 | 100519.0956 | 98868 | Насос BPH 120/250.40 T
505924002 | 110853.8511 | 109033 | Насос BPH 60/280.50 M
505924622 | 103456.3419 | 101757 | Насос BPH 60/280.50 T
505923622 | 117489.852 | 115560 | Насос BMH 60/280.50 T
505927002 | 143163.5604 | 140812 | Насос BPH 120/280.50 M
60195974 | 29852.3454 | 29362 | Аксессуар KIT X
505927622 | 123146.7708 | 121124 | Насос BPH 120/280.50 T
505928622 | 142945.9866 | 140598 | Насос BPH 150/280.50 T
505929622 | 146427.1674 | 144022 | Насос BPH 180/280.50 T
505943622 | 127063.0992 | 124976 | Насос BMH 60/340.65 T
505947622 | 152410.4469 | 149907 | Насос BPH 120/340.65 T
505948622 | 157305.8574 | 154722 | Насос BPH 150/340.65 T
505949622 | 161113.3989 | 158467 | Насос BPH 180/340.65 T
505914002 | 173841.4662 | 170986 | Насос DPH 60/250.40 M
505914622 | 168728.4819 | 165957 | Насос DPH 60/250.40 T
505917002 | 178410.516 | 175480 | Насос DPH 120/250.40 M
505917622 | 173406.3186 | 170558 | Насос DPH 120/250.40 T
505933622 | 216377.1441 | 212823 | Насос DMH 60/280.50 T
505934002 | 205063.3065 | 201695 | Насос DPH 60/280.50 M
505934622 | 193205.5344 | 190032 | Насос DPH 60/280.50 T
505937002 | 235632.4254 | 231762 | Насос DPH 120/280.50 M
505937622 | 225188.883 | 221490 | Насос DPH 120/280.50 T
505938622 | 273925.4142 | 269426 | Насос DPH 150/280.50 T
505939622 | 281758.071 | 277130 | Насос DPH 180/280.50 T
60195016 | 82120.8924 | 80772 | Насос DTRON3 35/90 230V/50Hz
60188287 | 83952.9858 | 82574 | Насос DTRON3 45/90 230V/50Hz
60195034 | 83629.6752 | 82256 | Насос DTRON3 35/120 230V/50Hz
60195974 | 29852.3454 | 29362 | Аксессуар KIT X
0
60187735 | 19290.8658 | 18974 | Аксессуар Kit Aspirazione per DIVERTRON
60195080 | 166397.1888 | 163664 | Насос ESYDIVER 55/120 230V/50-60Hz
60195078 | 168768.1332 | 165996 | Насос ESYDIVER X 55/120 230V/50-60Hz
0
60213244 | 43592.0292 | 42876 | Насос JET 82 M CONTROL-D 230/50 IE2
60212446 | 45239.0832 | 44496 | Насос JET 102 M CONTROL-D 230/50 IE2
60215151 | 53254.746 | 52380 | Насос JET 132 M CONTROL-D 230/50 IE2
0
60170272E | 0