## газовые одноступенчатые
Горелки газовые GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Одноступенчатые
Модели:
- STG a
- TG
- силовая воздушная заслонка, закрывающаяся автоматически, после выключение горелки
- газовый клапан-мультиблок Dungs, включающий в себя рабочий и аварийный клапаны
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр
- прессостат воздуха
- система контроля герметичности клапанов (опция)
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | P min газа для 100% мощн*, mbar | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 0010021 | STG a | 50-85 | 150 | 20 | 360 | MBDLE 407 B01 | 157413.2202
GKC 0010021 LNG | STG a Long | 50-85 | 230 | 20 | 360 | MBDLE 407 B01 | 189925
GKC 0100021 | TG 10 | 50-115 | 150 | 20 | 360 | MBDLE 407 B01 | 195375.8527
GKC 0100021 LNG | TG 10 Long | 50-115 | 230 | 20 | 360 | MBDLE 407 B01 | 228214.2857
GKC 0200300 | TG 20 | 70-260 | 117 | 50 | 360 | MBDLE 407 B01 | 223142.8571
GKC 0200021 | TG 20 | 70-260 | 117 | 21 | 360 | MBDLE 410 B01 | 230116.0714
GKC 0200300 LNG | TG 20 Long | 70-260 | 234 | 50 | 360 | MBDLE 407 B01 | 230750
GKC 0200021 LNG | TG 20 Long | 70-260 | 234 | 21 | 360 | MBDLE 410 B01 | 237723.2143
GKC 0300300 | TG 30 | 90-340 | 117 | 50 | 360 | MBDLE 407 B01 | 258008.9286
GKC 0300300 LNG | TG 30 Long | 90-340 | 234 | 50 | 360 | MBDLE 407 B01 | 264982.1429
GKC 0300021 | TG 30 | 90-340 | 117 | 21 | 360 | MBDLE 412 B01 | 264982.1429
GKC 0300021 LNG | TG 30 Long | 90-340 | 234 | 21 | 360 | MBDLE 412 B01 | 272589.2857
GKC 999915 | Комплект для контроля гермитичности клапанов STG a/TG 10 | [5 empty] | 0
* минимальное давление газа указано при сопротивлении топки равно 0 мбар

## газовые двухстадийные
Горелки газовые GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Двухступенчатые модели
- TG/2
- C/2
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовый клапан-мультиблок Dungs, включающий в себя двухступенчатый рабочий и аварийный клапаны
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр и прессостат воздуха
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | P min газа для 100% мощн*, mbar | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 0102021 | TG 10/2 | 50-115 | 150 | 20 | 360 | MBZRDLE 405 B01 | 247232.1429
GKC 0102021 LNG | TG 10/2 Long | 50-115 | 230 | 20 | 360 | MBZRDLE 405 B01 | 252303.5714
GKC 0202300 | TG 20/2 | 70-260 | 117 | 50 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 285267.8571
GKC 0202021 | TG 20/2 | 70-260 | 117 | 21 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 296678.5714
GKC 0202300 LNG | TG 20/2 Long | 70-260 | 234 | 50 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 292875
GKC 0202021 LNG | TG 20/2 Long | 70-260 | 234 | 21 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 273003.6116
GKC 0302300 | TG 30/2 | 150-350 | 117 | 50 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 308089.2857
GKC 0302300 LNG | TG 30/2 Long | 150-350 | 234 | 50 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 315696.4286
GKC 0302021 | TG 30/2 | 150-350 | 117 | 21 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 316964.2857
GKC 0302021 LNG | TG 30/2 Long | 150-350 | 234 | 21 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 324571.4286
GKC 0452300 | C 45/2 S | 180-490 | 117 | 100 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 358803.5714
GKC 0452300 LNG | C 45/2 S Long | 180-490 | 234 | 100 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 358803.5714
GKC 0452021 | C 45/2 S | 180-490 | 117 | 20 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 312417.8571
GKC 0452021 LNG | C 45/2 S Long | 180-490 | 234 | 20 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 380357.1429
GKC 0552300 | C 55/2 S | 165-630 | 160 | 150 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 404446.4286
GKC 0552300 LNG | C 55/2 S Long | 165-630 | 270 | 150 | 360 | MBZRDLE 407 B01 | 404446.4286
GKC 0552021 | C 55/2 S | 165-630 | 160 | 20 | 360 | MBZRDLE 420 B01 | 397028.5714
GKC 0552021 LNG | C 55/2 S Long | 165-630 | 270 | 20 | 360 | MBZRDLE 420 B01 | 453892.8571
GKC 0802300 | C 80/2 S | 170-880 | 160 | 70 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 437410.7143
GKC 0802300 LNG | C 80/2 S Long | 170-880 | 270 | 70 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 437410.7143
GKC 0802021 | C 80/2 S | 170-880 | 160 | 30 | 360 | MBZRDLE 420 B01 | 488125
GKC 0802021 LNG | C 80/2 S Long | 170-880 | 270 | 30 | 360 | MBZRDLE 420 B01 | 406007.0107
GKC 1352021a | C 135/2-a S | 350-1.060 | 200 | 40 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 621250
GKC 1352300a | C 135/2-a S | 350-1.060 | 200 | 40 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 442589.2857
GKC 1352021a LNG | C 135/2-a S Long | 350-1.060 | 300 | 40 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 621250
GKC 1352300a LNG | C 135/2-a S Long | 350-1.060 | 300 | 40 | 360 | MBZRDLE 412 B01 | 526160.7143
GKC 1352021b | C 135/2-b S | 350-1.430 | 200 | 100 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 805089.2857
GKC 1352300b | C 135/2-b S | 350-1.430 | 200 | 100 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 546964.2857
GKC 1352021b LNG | C 135/2-b S Long | 350-1.430 | 300 | 100 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 805089.2857
GKC 1352300b LNG | C 135/2-b S Long | 350-1.430 | 300 | 100 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 646607.1429
GKC 1352021c | C 135/2-c S | 350-1.200 | 200 | 65 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 717607.1429
GKC 1352300c | C 135/2-c S | 350-1.200 | 200 | 65 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 488150
GKC 1352021c LNG | C 135/2-c S Long | 350-1.200 | 300 | 65 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 717607.1429
GKC 1352300c LNG | C 135/2-c S Long | 350-1.200 | 300 | 65 | 360 | MBZRDLE 415 B01 | 566732.1429
GKC 999916 | Комплект для контроля гермитичности клапанов TG 10/2 и TG 20/2 | [5 empty] | 0
* минимальное давление газа указано при сопротивлении топки равно 0 мбар

## газовые модуляционные
Горелки газовые GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные модели
- TG/М
- C/М
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- пневматическая пропорциональноя модуляция
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр и прессостат воздуха
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | P min газа для 100% мощн**, mbar | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 020m300 | TG 20/М | 70-260 | 117 | 50 | 360 | MBC 300 3/4" | 386696.4286
GKC 020m021 | TG 20/М | 70-260 | 117 | 20 | 360 | MBC 300 1.1/4" | 412053.5714
GKC 020m300 LNG | TG 20/М Long | 70-260 | 234 | 50 | 360 | MBC 300 3/4" | 394303.5714
GKC 020m021 LNG | TG 20/М Long | 70-260 | 234 | 20 | 360 | MBC 300 1.1/4" | 419660.7143
GKC 030m300 | TG 30/М | 150-350 | 117 | 50 | 360 | MBC 300 3/4" | 422196.4286
GKC 030m021 | TG 30/М | 150-350 | 117 | 20 | 360 | MBC 300 1.1/4" | 460232.1429
GKC 030m300 LNG | TG 30/М- Long | 150-350 | 234 | 50 | 360 | MBC 300 1.1/4" | 429803.5714
GKC 030m021 LNG | TG 30/М Long | 150-350 | 234 | 20 | 360 | MBC 300 1.1/4" | 467839.2857
GKC 045m300 | C 45/М S | 180-490 | 117 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 490660.7143
GKC 045m300 LNG | C 45/М S Long | 180-490 | 234 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 490660.7143
GKC 045m021 | C 45/М S | 180-490 | 117 |  | 360 | SKP 75, VGG 10/204 | 519821.4286
GKC 045m021 LNG | C 45/М S Long | 180-490 | 234 |  | 360 | SKP 75, VGG 10/204 | 519821.4286
GKC 055m300 | C 55/М S | 165-630 | 160 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 541375
GKC 055m300 LNG | C 55/М S Long | 165-630 | 270 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 541375
GKC 055m021 | C 55/М S | 165-630 | 160 |  | 360 | SKP 75, VGG 10.204 | 578142.8571
GKC 055m021 LNG | C 55/М S Long | 165-630 | 270 |  | 360 | SKP 75, VGG 10.204 | 578142.8571
GKC 080m300 | C 80/М S | 170-880 | 160 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 562928.5714
GKC 080m300 LNG | C 80/М S Long | 170-880 | 270 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 562928.5714
GKC 080m021 | C 80/М S | 170-880 | 160 |  | 360 | SKP 75, VGG 10/204 | 501167.8571
GKC 080m021 LNG | C 80/М S Long | 170-880 | 270 |  | 360 | SKP 75, VGG 10/204 | 600964.2857
GKC 080m300apg | C 80/М AGP | 200-1.000 | 160 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 589553.5714
GKC 080m300apg LNG | C 80/М AGP Long | 200-1.000 | 270 |  | 360 | DUNGS MVD 507 3/4", SIEMENS VGG 10.204 | 589553.5714
GKC 080m021apg | C 80/М AGP | 200-1.000 | 160 |  | 360 | SKP 75, VGG 10/204 | 517361
GKC 080m021apg LNG | C 80/М AGP Long | 200-1.000 | 270 |  | 360 | SKP 75, VGG 10/204 | 618714.2857
GKC 135m021 | C 135/М-c S | 350-1.200 | 200 |  | 360 | SKP 75, MVD 510 | 717607.1429
GKC 135m300 | C 135/М-c S | 350-1.200 | 200 |  | 360 | SKP 75, MVD 510 | 585782.1429
GKC 135m021 LNG | C 135/М-c S Long | 350-1.200 | 300 |  | 360 | SKP 75, MVD 510 | 717607.1429
GKC 135m300 LNG | C 135/М-c S Long | 350-1.200 | 300 |  | 360 | SKP 75, MVD 510 | 619689.875
GKC 135m300apg | C 135/М AGP | 350-1.430 | 200 |  | 360 | SKP 75, MVD 510 | 812696.4286
GKC 135m300apg LNG | C 135/М AGP Long | 350-1.430 | 300 |  | 360 | SKP 75, MVD 510 | 812696.4286
GKC 200m021apg | TG200/М AGP | 600-2.000 | 200 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 1034571.4286
GKC 200m300apg | TG200/М AGP | 600-2.000 | 200 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 907785.7143
GKC 200m021apg LNG | TG200/М AGP Long | 600-2.000 | 300 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 1053589.2857
GKC 200m300apg LNG | TG200/М AGP Long | 600-2.000 | 300 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 926803.5714
GKC 250m300apg | TG250/М AGP | 1.200-3.200 | 200 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 938214.2857
GKC 250m300apg LNG | TG250/М AGP Long | 1.200-3.200 | 300 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 957232.1429
GKC 400m300a | TG400/М a AGP | 1.400-3.500 | 230 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 1271660.7143
GKC 400m300a LNG | TG400/М a AGP Long | 1.400-3.500 | 530 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.4011 | 1303357.1429
GKC 400m300b | TG400/М b AGP | 1.600-4.100 | 230 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.5011 | 1333785.7143
GKC 400m300b LNG | TG400/М b AGP Long | 1.600-4.100 | 530 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.5011 | 1365482.1429
GKC 500m300 | TG500/М b AGP | 2.000-5.000 | 230 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.5011 | 1487196.4286
GKC 500m300 LNG | TG500/М b AGP Long | 2.000-5.000 | 530 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGG 20.5011 | 1518892.8571
GKC 803m300a | TG 803/М a AGP | 2.700-7.800 | 740 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGD 40.065 | Требуется уточнение
GKC 803m300b | TG 803/М b AGP | 3.200-9.000 | 740 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGD 40.080 | Требуется уточнение
GKC 803m300 | TG 803/М AGP | 4.500-11.200 | 740 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGD 40.080 | Требуется уточнение
GKC 803m300a E | TG 803/М a AGP E | 2.700-7.800 | 740 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGD 40.065 | 3139214.2857
GKC 803m300b E | TG 803/М b AGP E | 3.200-9.000 | 740 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGD 40.080 | 4564285.7143
GKC 803m300 E | TG 803/М AGP E | 4.500-11.200 | 740 |  | 360 | SKP 75, SKP 15, VGD 40.080 | 4183928.5714
GKC 999919 | Прессостат входго давления на 21 mbar | [5 empty] | 0
GKC 999918 | Комплект для контроля гермитичности клапанов TG400 AGP/TG500 AGP | [5 empty] | 0
* Контроль герметичности клапанов включен в стоимость (Dungs VPS 504)
* Прессостат максимального входного давления (300 mbar) включен в стоимость
* Е-с электронной модуляцией
** минимальное давление газа указано при сопротивлении топки равно 0 мбар

## двухблочная газовая модуляционн
Горелки газовые двухблочные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные двухблочные модели
- CС /M
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовая линия на базе клапанов Siemens включает в себя аварийный и модуляционный рабочий клапаны
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр и прессостат воздуха
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Ø подводки | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 500m300cc | CC 500/М AGP | 2.000-6.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | 1393375
GKC 500m300cc Long | CC 500/М AGP Long | 2.000-6.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | по запросу
GKC 801m300cc | CC 801/М AGP | 2.200-7.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | 1555660.7143
GKC 802m300cc | CC 802/М AGP | 3.000-10.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 1976589.2857
GKC 803m300apg cc | CC 803/М AGP | 3.700-12.500 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 2586428.5714
GKC 500m300cc E | CC 500/М AGP E | 2.000-6.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | 1679910.7143
GKC 500m300cc Long E | CC 500/М AGP Long E | 2.000-6.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | по запросу
GKC 801m300cc E | CC 801/М AGP E | 2.200-7.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | 1846000
GKC 802m300cc E | CC 802/М AGP E | 3.000-10.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 2208607.1429
GKC 803m300apg cc E | CC 803/М AGP E | 3.700-12.500 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 2941428.5714
GKC 999906 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 500 (7.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999907 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 801 (10.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999908 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 802 (12.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999909 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 803 (15.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
* Е - электронная модуляция
* В стоимость включен датчик температуры или давления

## двухступенчатые газ-дизель
Горелки комбинированные (газ/дизель) GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Двухступенчатые модели
- C (L) /2
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовый клапан-мультиблок Dungs, включающий в себя двухступенчатый рабочий и аварийный клапаны
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр и прессостат воздуха
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Ø подводки | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 0552300L | C (L) 55/2 S | 165 - 630 |  | 300 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 824107.1429
GKC 0552021L | C (L) 55/2 S | 165 - 630 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 881160.7143
GKC 0552300L LNG | C (L) 55/2 S Long | 165 - 630 |  | 300 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 834250
GKC 0552021L LNG | C (L) 55/2 S Long | 165 - 630 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 891303.5714
GKC 0802300L | C (L) 80/2 S | 170 - 880 |  | 300 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 874821.4286
GKC 0802021L | C (L) 80/2 S | 170 - 880 |  | 21 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 950892.8571
GKC 0802300L LNG | C (L) 80/2 S Long | 170 - 880 |  | 300 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 874821.4286
GKC 0802021L LNG | C (L) 80/2 S Long | 170 - 880 |  | 21 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 950892.8571
GKC 1352300Lb | C (L) 135/2-b S | 350-1.430 |  | 300 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 1141071.4286
GKC 1352021Lb | C (L) 135/2-b S | 350-1.430 |  | 21 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 1242500
GKC 1352300Lb LNG | C (L) 135/2-b S Long | 350-1.430 |  | 300 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 1141071.4286
GKC 1352021Lb LNG | C (L) 135/2-b S Long | 350-1.430 |  | 21 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 1252642.8571
* При розжиге горелок C (L)135 AGP используется газовая пилотная горелка.

## модуляционные газ-дизель
Горелки комбинированные (газ/дизель) GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные модели
- C (L) /M
- TG (L) /M
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовый клапан-мультиблок Dungs, включающий в себя двухступенчатый рабочий и аварийный клапаны
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр и прессостат воздуха
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Ø подводки | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 055m300L | C (L) 55/М S | 270 - 700 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 950892.8571
GKC 055m300L E | C (L) 55/М S E | 270 - 700 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1176571.4286
GKC 055m300L LNG | C (L) 55/М S Long | 270 - 700 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 950892.8571
GKC 055m300L LNG E | C (L) 55/М S Long E | 270 - 700 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1176571.4286
GKC 080m300Lapg | C (L) 80/М AGP | 200 - 1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1077678.5714
GKC 080m300Lapg E | C (L) 80/М AGP E | 200 - 1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1204464.2857
GKC 080m300Lapg LNG | C (L) 80/М AGP Long | 200 - 1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1087821.4286
GKC 080m300Lapg LNG E | C (L) 80/М AGP Long E | 200 - 1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1214607.1429
GKC 135m300Lapg | C (L) 135/М AGP | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1267857.1429
GKC 135m300Lapg E | C (L) 135/М AGP E | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1393375
GKC 135m300Lapg LNG | C (L) 135/М AGP Long | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1278000
GKC 135m300Lapg LNG E | C (L) 135/М AGP Long E | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1403517.8571
GKC 200m300Lapg | TG (L) 200/М AGP | 600 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1343928.5714
GKC 200m300Lapg E | TG (L) 200/М AGP E | 600 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1736964.2857
GKC 200m300Lapg LNG | TG (L) 200/М AGP Long | 600 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1362946.4286
GKC 200m300Lapg LNG E | TG (L) 200/М AGP Long E | 600 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1755982.1429
GKC 250m300Lapg | TG (L) 250/М AGP | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1508750
GKC 250m300Lapg E | TG (L) 250/М AGP E | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 2023500
GKC 250m300Lapg LNG | TG (L) 250/М AGP Long | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1527767.8571
GKC 250m300Lapg LNG E | TG (L) 250/М AGP Long E | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 2042517.8571
GKC 400m300Lb | TG (L) 400/М b AGP | 1.600-4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2015892.8571
GKC 400m300Lb E | TG (L) 400/М b AGP E | 1.600-4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2256785.7143
GKC 400m300Lb LNG | TG (L) 400/М b AGP Long | 1.600-4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2047589.2857
GKC 400m300Lb LNG E | TG (L) 400/М b AGP Long E | 1.600-4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2288482.1429
GKC 500m300Lb | TG (L) 500/М b AGP | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2396250
GKC 500m300Lb E | TG (L) 500/М b AGP E | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2599107.1429
GKC 500m300Lb LNG | TG (L) 500/М b AGP Long | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2427946.4286
GKC 500m300Lb LNG E | TG (L) 500/М b AGP Long E | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2630803.5714
GKC 803m300La | TG(L) 803/М a AGP | 2.700-7.800 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | Требуется уточнение
GKC 803m300La E | TG(L) 803/М a AGP E | 2.700-7.800 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | 4225767.8571
GKC 803m300Lb | TG(L) 803/М b AGP | 3.200-9.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | Требуется уточнение
GKC 803m300Lb E | TG(L) 803/М b AGP E | 3.200-9.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 4564285.7143
GKC 803m300L | TG(L) 803/М AGP | 4.500-11.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | Требуется уточнение
GKC 803m300L E | TG(L) 803/М AGP E | 4.500-11.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 4944642.8571
* Е - электронная модуляция
* В стоимость включен датчик температуры или давления
* При розжиге горелок C (L)135 AGP используется газовая пилотная горелка.
*Для розжига горелок TG (L) 200 AGP используетмя модуляционная пилотная горелка.

## двухступенчатые газ-мазут
Горелки комбинированные (газ/мазут) GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Двухступенчатые модели
- C (M) /2
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовый клапан-мультиблок Dungs, включающий в себя двухступенчатый рабочий и аварийный клапаны
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр и прессостат воздуха
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Ø подводки | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 0552300N | C (M) 55/2 S | 165 - 630 |  | 300 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1014285.7143
GKC 0552021N | C (M) 55/2 S | 165 - 630 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1090357.1429
GKC 0552300N LNG | C (M) 55/2 S Long | 165 - 630 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1024428.5714
GKC 0552021N LNG | C (M) 55/2 S Long | 165 - 630 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1100500
GKC 0802300N | C (M) 80/2 S | 170 - 880 |  | 300 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1065000
GKC 0802021N | C (M) 80/2 S | 170 - 880 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1134732.1429
GKC 0802300N LNG | C (M) 80/2 S Long | 170 - 880 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1065000
GKC 0802021N LNG | C (M) 80/2 S Long | 170 - 880 |  | 21 mbar | MBZRDLE 412 B01 | 1134732.1429
GKC 1352300Nb | C (M) 135/2-b S | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 1189250
GKC 1352300Nb LNG | C (M) 135/2-b S Long | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | MBZRDLE 415 B01 | 1189250
* Е - электронная модуляция

## модуляционные газ-мазут
Горелки комбинированные (газ/мазут) GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные модели
- C (M) /2
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовый клапан-мультиблок Dungs, включающий в себя двухступенчатый рабочий и аварийный клапаны
- прессостат минимального и максимального давления газа
- стабилизатор (редуктор) давления газа
- газовый фильтр и прессостат воздуха
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Ø подводки | Max P газа, mbar | Газовая линия | Цена
GKC 055m300N | C (M) 55/М S | 270 - 700 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1072607.1429
GKC 055m021N | C (M) 55/М S | 270 - 700 |  | 21 mbar |  | 1148678.5714
GKC 055m300N E | C (M) 55/М S E | 270 - 700 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1280535.7143
GKC 055m021N E | C (M) 55/М S E | 270 - 700 |  | 21 mbar |  | 1530937.5
GKC 080m300Napg | C (M) 80/М AGP | 200 -1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1149946.4286
GKC 080m021Napg | C (M) 80/М AGP | 200 -1.000 |  | 21 mbar |  | 1204464.2857
GKC 080m300Napg E | C (M) 80/М AGP E | 200 -1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1331250
GKC 080m021Napg E | C (M) 80/М AGP E | 200 -1.000 |  | 21 mbar |  | 1407321.4286
GKC 080m300Napg LNG | C (M) 80/М AGP Long | 200 -1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1149946.4286
GKC 080m021Napg LNG | C (M) 80/М AGP Long | 200 -1.000 |  | 21 mbar |  | 1204464.2857
GKC 080m300Napg LNG E | C (M) 80/М AGP Long E | 200 -1.000 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 507 | 1331250
GKC 080m021Napg LNG E | C (M) 80/М AGP Long E | 200 -1.000 |  | 21 mbar |  | 1407321.4286
GKC 135m300N | C (M) 135/М AGP | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1499875
GKC 135m021N | C (M) 135/М AGP | 350 - 1.430 |  | 21 mbar |  | 1622857.1429
GKC 135m300N E | C (M) 135/М AGP E | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1597500
GKC 135m021N E | C (M) 135/М AGP E | 350 - 1.430 |  | 21 mbar |  | 1711607.1429
GKC 135m300N Long | C (M) 135/М AGP Long | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1499875
GKC 135m021N Long | C (M) 135/М AGP Long | 350 - 1.430 |  | 21 mbar |  | 1622857.1429
GKC 135m300N Long E | C (M) 135/М AGP Long E | 350 - 1.430 |  | 300 mbar | SKP 75, MVD 510 | 1597500
GKC 135m021N Long E | C (M) 135/М AGP Long E | 350 - 1.430 |  | 21 mbar |  | 1711607.1429
GKC 200m300N | TG (M) 200/М AGP | 6.00 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1673571.4286
GKC 200m300N E | TG (M) 200/М AGP E | 6.00 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1901785.7143
GKC 200m300N LNG | TG (M) 200/М AGP Long | 6.00 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1692589.2857
GKC 200m300N LNG E | TG (M) 200/М AGP Long E | 6.00 - 2.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1920803.5714
GKC 250m300N | TG (M) 250/М AGP | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1800357.1429
GKC 250m300N E | GKC 250m300N E | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 2091964.2857
GKC 250m300N LNG | TG (M) 250/М AGP Long | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 1819375
GKC 250m300N LNG E | TG (M) 250/М AGP Long E | 1.200 - 3.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGG 1 1/2 | 2110982.1429
GKC 400m300N | TG (M) 400/М b AGP | 1.600 - 4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2345535.7143
GKC 400m300N E | TG (M) 400/М b AGP E | 1.600 - 4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2472321.4286
GKC 400m300N LNG | TG (M) 400/М b AGP Long | 1.600 - 4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2377232.1429
GKC 400m300N LNG E | TG (M) 400/М b AGP Long E | 1.600 - 4.100 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2504017.8571
GKC 500m300N | TG (M) 500/М b AGP | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2649821.4286
GKC 500m300N E | TG (M) 500/М b AGP E | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 3106250
GKC 500m300N LNG | TG (M) 500/М b AGP Long | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 2681517.8571
GKC 500m300N LNG E | TG (M) 500/М b AGP Long E | 2.000-5.000 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 2 | 3137946.4286
GKC 803m300Na | TG(M) 803/М a AGP | 2.700-7.800 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | Требуется уточнение
GKC 803m300Na E | TG(M) 803/М a AGP E | 2.700-7.800 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.065 | 4817857.1429
GKC 803m300Nb | TG(M) 803/М b AGP | 3.200-9.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | Требуется уточнение
GKC 803m300Nb E | TG(M) 803/М b AGP E | 3.200-9.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 5198214.2857
GKC 803m300N | TG(M) 803/М AGP | 4.500-11.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | Требуется уточнение
GKC 803m300N E | TG(M) 803/М AGP E | 4.500-11.200 |  | 300 mbar | SKP 15, SKP 75, VGD 40.080 | 5578571.4286
* Е - электронная модуляция
* Датчик температуры либо давления входит в состав горелки
* Для розжига горелки C (M)135 AGP используется двухступенчатая пилотная горелка.
*Для розжига TG (M) 200 AGP используется модуляционная пилотная горелка.

## дизельные одноступенчатые
Горелки дизельные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Одноступенчатые модели
- STX
- DLÜ
- топливный насос Danfoss
- блок управления Siemens
- фильтр радиопомех
- свободный доступ для обслуживания
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Двигатель | Напряжение, В | Цена
GKC 0010000L | STX | 24-119 | 100 | 220 V, 0,11 kW, 2800 об/мин | 220 V | 100160.7143
GKC 0050000L | DLÜ 5 | 59-178 | 75 | 220 V, 0,25 kW, 2800 об/мин | 220 V | 125517.8571
GKC 0050000L Long | DLÜ 5 Long | 59-178 | 215 | 220 V, 0,25 kW, 2800 об/мин | 220 V | 115916.8087
GKC 0250000L | DLÜ 25 | 142-356 | 77 | 220 V, 0,25 kW, 2800 об/мин | 220 V | 150875
GKC 0250000L Long | DLÜ 25 Long | 142-356 | 250 | 220 V, 0,25 kW, 2800 об/мин | 220 V | 139143.1913
GKC 999940 | Фланцы STX/DLAÜ5/DLAÜ25 |  |  |  |  | 0
GKC 999932 | Фильтр ( STX/DLAÜ5/DLAÜ25) |  |  |  |  | 0

## дизельные двухступенчатые
Горелки дизельные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Двухступенчатые модели
- T/2
- DLÜZ/2
- топливный насос Danfoss
- блок управления Siemens
- фильтр радиопомех
- свободный доступ для обслуживания
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Двигатель | Напряжение, В | Цена
GKC 0452000L | T 45/2 | 178-593 | 115 | 380 V, 0,25 kW, 2800 об/мин | 380 V | 261178.5714
GKC 0452000L Long | T 45/2 Long | 178-593 | 260 | 380 V, 0,25 kW, 2800 об/мин | 380 V | 272589.2857
GKC 0802000L | T 80/2 | 356-949 | 120 | 380 V, 1,1 kW, 2800 об/мин | 380 V | 330910.7143
GKC 0802000L Long | T 80/2 Long | 356-949 | 260 | 380 V, 1,1 kW, 2800 об/мин | 380 V | 307393.0374
GKC 1352000L | T 135/2 | 593-1542 | 130 | 380 V, 2,2 kW, 2800 об/мин | 380 V | 450089.2857
GKC 1352000L Long | T 135/2 Long | 593-1542 | 285 | 380 V, 2,2 kW, 2800 об/мин | 380 V | 410190.9035
GKC 2002000L | T 200/2 | 712-2372 | 245 | 380 V, 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 583214.2857
GKC 2002000L Long | T 200/2 Long | 712-2372 | 370 | 380 V, 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 602232.1429
GKC 2002000Lz | DLÜZ 200/2 | 1409-2820 | 245 | 380 V, 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 767053.5714
GKC 2002000Lz Long | DLÜZ 200/2 Long | 1409-2820 | 370 | 380 V, 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 786071.4286
GKC 999941 | Фланцы для T45 |  |  |  |  | 0
GKC 999942 | Фланцы для T80/T135 |  |  |  |  | 0
GKC 999938 | Фланцы для DLAÜZ 200 |  |  |  |  | 0
GKC 999924 | Салазки для DLAÜZ 200 |  |  |  |  | 0
GKC 999946 | Фланцы и салазки для DLAÜZ 200 |  |  |  |  | 0
GKC 999934 | Фильтр (T 45/2; T 80/2; T 135/2; T 200/2; DLÜZ 200/2) |  |  |  |  | 0

## дизельные модуляционные
Горелки дизельные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные модели
- TO/M
- топливный насос Danfoss
- блок управления Siemens
- фильтр радиопомех
- свободный доступ для обслуживания
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Двигатель | Напряжение, В | Цена
GKC 400m000L | TO 400/М | 1779-4507 | 410 | 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1255178.5714
GKC 400m000L E | TO 400/М E | 1779-4507 | 410 | 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1635535.7143
GKC 400m000L LNG | TO 400/М Long | 1779-4507 | 510 | 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1286875
GKC 400m000L LNG E | TO 400/М Long E | 1779-4507 | 510 | 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1667232.1429
GKC 500m000L | TO 500/М | 2135-4546 | 410 | 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1430142.8571
GKC 500m000L E | TO 500/М E | 2135-4546 | 410 | 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1806696.4286
GKC 500m000L LNG | TO 500/М Long | 2135-4546 | 510 | 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1461839.2857
GKC 500m000L LNG E | TO 500/М Long E | 2135-4546 | 510 | 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1838392.8571
GKC 803m000La | TO 803/М a | 2700-7800 | 740 | 18,5 kW, 2800 об/мин | 382 V | Требуется уточнение
GKC 803m000La E | TO 803/М a E | 2700-7800 | 740 | 18,5 kW, 2800 об/мин | 382 V | 2725892.8571
GKC 803m000Lb | TO 803/М b | 3200-9200 | 740 | 22,0 kW, 2800 об/мин | 383 V | Требуется уточнение
GKC 803m000Lb E | TO 803/М b E | 3200-9200 | 740 | 22,0 kW, 2800 об/мин | 383 V | 3042857.1429
GKC 803m000 | TO 803/М | 4500-11200 | 740 | 22,0 kW, 2800 об/мин | 384 V | Требуется уточнение
GKC 803m000 E | TO 803/М E | 4500-11200 | 740 | 22,0 kW, 2800 об/мин | 384 V | 3676785.7143
* Е - электронная модуляция
* В комплект входит датчик температуры или датчик давления

## двухблочная дизельная модуляцио
Горелки комбинированные газ/дизель двухблочные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные двухблочные модели
- CСL /M
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовая пилотная горелка
- прессостат минимального и максимального давления газа
- электронная модуляция
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Max P газа, mbar | Пилотная горелка | Цена
GKC 500m000Lcc | CCL 500/М | 2.000-6.000 | 262 | 300 mbar | MVD 505 | 1584821.4286
GKC 500m000Lcc E | CCL 500/М E | 2.000-6.000 | 262 | 300 mbar | MVD 505 | 1806696.4286
GKC 801m000Lcc | CCL 801/М | 2.200-7.000 | 355 | 300 mbar | MVD 505 | 1806696.4286
GKC 801m000Lcc E | CCL 801/М E | 2.200-7.000 | 355 | 300 mbar | MVD 505 | 2218750
GKC 802m000Lcc | CCL 802/М | 3.000-10.000 | 355 | 300 mbar | MVD 507 | 2028571.4286
GKC 802m000Lcc E | CCL 802/М E | 3.000-10.000 | 355 | 300 mbar | MVD 507 | 2408928.5714
GKC 803m000Lcc | CCL 803/М | 3.700-12.500 | 420 | 300 mbar | MVD 507 | 2725892.8571
GKC 803m000Lcc E | CCL 803/М E | 3.700-12.500 | 420 | 300 mbar | MVD 507 | 3106250
GKC 999906 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 500 (7.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999907 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 801 (10.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999908 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 802 (12.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999909 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 803 (15.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
* Е - электронная модуляция
* В стоимость включен датчик температуры или давления
*Для розжига в горелке C (L)135 AGP используется двухстадийная пилотная горелка.

## мазутная одноступенчатая
Горелки мазутные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Одноступенчатые модели
- DMÜ
- топливный насос Danfoss
- блок управления Siemens
- фильтр радиопомех
- свободный доступ для обслуживания
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Двигатель | Напряжение, В | Цена
GKC 0050000N | DMÜ 5 | 56-169 | 75 | 0,37 kW, 2800 об/мин | 220 V | 337250
GKC 0050000N LNG | DMÜ 5 Long | 56-169 | 215 | 0,37 kW, 2800 об/мин | 220 V | 342321.4286
GKC 0250000N | DMÜ 25 | 135-338 | 77 | 0,37 kW, 2800 об/мин | 380 V | 364508.9286
GKC 0250000N LNG | DMÜ 25 Long | 135-338 | 250 | 0,37 kW, 2800 об/мин | 380 V | 372116.0714
GKC 999937 | Фланцы для DMÜ 5 - DMÜ 25 |  |  |  |  | 0
GKC 999933 | Фильтр (DMÜ 5/25) |  |  |  |  | 0

## мазутные двухступенчатые
Горелки мазутные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Двухступенчатые модели
- T/2
- DLÜZ/2
- топливный насос Danfoss
- блок управления Siemens
- фильтр радиопомех
- свободный доступ для обслуживания
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Двигатель | Напряжение, В | Цена
GKC 0452000N | TM 45/2 | 15 - 50 | 115 | 0,55 kW, 2800 об/мин | 380 V | 491928.5714
GKC 0452000N LNG | TM 45/2 Long | 15 - 50 | 260 | 0,55 kW, 2800 об/мин | 380 V | 503339.2857
GKC 0802000N | TM 80/2 | 30 - 80 | 160 | 1,1 kW, 2800 об/мин | 380 V | 519821.4286
GKC 0802000N LNG | TM 80/2 Long | 30 - 80 | 260 | 1,1 kW, 2800 об/мин | 380 V | 538839.2857
GKC 1352000N | TM 135/2 | 50 - 130 | 130 | 2,2 kW, 2800 об/мин | 380 V | 608571.4286
GKC 1352000N LNG | TM 135/2 Long | 50 - 130 | 285 | 2,2 kW, 2800 об/мин | 380 V | 627589.2857
GKC 2002000N | TM 200/2 | 60 - 200 | 245 | 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 735357.1429
GKC 2002000N LNG | TM 200/2 Long | 60 - 200 | 370 | 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 754375
GKC 2002000Nz | DMÜZ 200/2 | 100 - 250 | 245 | 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 868482.1429
GKC 2002000Nz Long | DMÜZ 200/2 Long | 100 - 250 | 370 | 4,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 887500
GKC 999945 | Фланцы переходные для TM 45 |  |  |  |  | 0
GKC 999943 | Фланцы для TM80/TM135 |  |  |  |  | 0
GKC 999939 | Фланцы для DMAÜZ 200 |  |  |  |  | 0
GKC 999925 | Салазки для DMAÜZ 200 |  |  |  |  | 0
GKC 999947 | Фланцы и салазки для DMAÜZ 200 |  |  |  |  | 0
GKC 999935 | Фильтр (TM 45/2; TM 80/2; TM 135/2; TM 200/2; DMÜZ 200/2) |  |  |  |  | 0

## мазутные модуляционные
Горелки мазутные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные модели
- T/M
- DLÜZ/M
- электронная модуляция
- топливный насос Danfoss
- блок управления Siemens
- фильтр радиопомех
- свободный доступ для обслуживания
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Двигатель | Напряжение, В | Цена
GKC 400m000N | TMO 400/М | 1779-4507 | 410 | 380 V, 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1775000
GKC 400m000N E | TMO 400/М E | 1779-4507 | 410 | 380 V, 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 2060267.8571
GKC 400m000N LNG | TMO 400/М Long | 1692-4286 | 510 | 380 V, 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 1806696.4286
GKC 400m000N LNG E | TMO 400/М Long E | 1692-4286 | 510 | 380 V, 7,5 kW, 2800 об/мин | 380 V | 2091964.2857
GKC 500m000N | TMO 500/М | 2135-5456 | 410 | 380 V, 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 2060267.8571
GKC 500m000N E | TMO 500/М E | 2135-5456 | 410 | 380 V, 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 2345535.7143
GKC 500m000N LNG | TMO 500/М Long | 2135-5456 | 510 | 380 V, 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 2091964.2857
GKC 500m000N LNG E | TMO 500/М Long E | 2135-5456 | 510 | 380 V, 11,0 kW, 2800 об/мин | 380 V | 2377232.1429
GKC 803m000Na | TMO 803/М a | 2700-7800 | 740 | 380 V, 18,5 kW, 2800 об/мин | 381 V | Требуется уточнение
GKC 803m000Na E | TMO 803/М a E | 2700-7800 | 740 | 380 V, 18,5 kW, 2800 об/мин | 381 V | 3169642.8571
GKC 803m000Nb | TMO 803/М b | 3200-9200 | 740 | 380 V, 22,0 kW, 2800 об/мин | 382 V | Требуется уточнение
GKC 803m000Nb E | TMO 803/М b E | 3200-9200 | 740 | 380 V, 22,0 kW, 2800 об/мин | 382 V | 3486607.1429
GKC 803m000N | TMO 803/М | 4500-11200 | 740 | 380 V, 22,0 kW, 2800 об/мин | 383 V | Требуется уточнение
GKC 803m000N E | TMO 803/М E | 4500-11200 | 740 | 380 V, 22,0 kW, 2800 об/мин | 383 V | 3803571.4286
GKC 999923 | Промежуточный подогреватель мазута 80 lt (TMO 400/М; TMO 500/М; TMO 803/М a; TMO 803/М b; TMO 803/М) |  |  |  |  | 0
GKC 999936 | Фильтр (TMO 400/М; TMO 500/М; TMO 803/М a; TMO 803/М b; TMO 803/М) |  |  |  |  | 0

## двухблочная мазутная модуляцион
Горелки комбинированные газ/мазут двухблочные GÖKCE
Производитель: GÖKÇE BRÜLÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.,
Юр. Арес: Турция, Стамбул, ул. Mahalles Serce, район Sokak 11 (Zeytinburnu)
Модуляционные двухблочные модели
- CСM /M
- сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- газовая пилотная горелка
- прессостат минимального и максимального давления газа
- электронная модуляция
Артикул | Модель | Мощность, кВт | L пламенной трубы | Max P газа, mbar | Пилотная горелка | Цена
GKC 500m000Ncc | CCM 500/М | 2.000-6.000 | 262 | 300 mbar | MVD 505 | 1965178.5714
GKC 500m000Ncc E | CCM 500/М E | 2.000-6.000 | 262 | 300 mbar | MVD 505 | 2345535.7143
GKC 801m000Ncc | CCM 801/М | 2.200-7.000 | 355 | 300 mbar | MVD 505 | 2282142.8571
GKC 801m000Ncc E | CCM 801/М E | 2.200-7.000 | 355 | 300 mbar | MVD 505 | 2725892.8571
GKC 802m000Ncc | CCM 802/М | 3.000-10.000 | 355 | 300 mbar | MVD 507 | 2725892.8571
GKC 802m000Ncc E | CCM 802/М E | 3.000-10.000 | 355 | 300 mbar | MVD 507 | 3042857.1429
GKC 803m000Ncc | CCM 803/М | 3.700-12.500 | 420 | 300 mbar | MVD 507 | 3169642.8571
GKC 803m000Ncc E | CCM 803/М E | 3.700-12.500 | 420 | 300 mbar | MVD 507 | 3486607.1429
GKC 999906 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 500 (7.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999907 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 801 (10.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999908 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 802 (12.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
GKC 999909 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 803 (15.000 m3/h-450 mmSS) |  |  |  |  | 0
* Е - электронная модуляция
* В стоимость включен датчик температуры или давления

## preis (hidden)
1 | 3
Артикул | Модель | Прайс с 11.02.2025 В РУБЛЯХ
GKC 0010000L | STX | 100160.7143
GKC 0010000L Long | STX Long | 105232.1429
GKC 0010021 | STG a | 157413.2202
GKC 0010021 LNG | STG a Long | 189925
GKC 0010300 | STG a | 181303.5714
GKC 0010300 LNG | STG a Long | 186375
GKC 0050000L | DLÜ 5 | 125517.8571
GKC 0050000L Long | DLÜ 5 Long | 115916.8087
GKC 0050000N | DMÜ 5 | 337250
GKC 0050000N LNG | DMÜ 5 Long | 342321.4286
GKC 0100021 | TG 10 | 195375.8527
GKC 0100021 LNG | TG 10 Long | 228214.2857
GKC 0100300 | TG 10 | 219339.2857
GKC 0100300 LNG | TG 10 Long | 224410.7143
GKC 0102021 | TG 10/2 | 247232.1429
GKC 0102021 LNG | TG 10/2 Long | 252303.5714
GKC 0102300 | TG 10/2 | 239625
GKC 0102300 LNG | TG 10/2 Long | 244696.4286
GKC 0200021 | TG 20 | 230116.0714
GKC 0200021 LNG | TG 20 Long | 237723.2143
GKC 0200300 | TG 20 | 223142.8571
GKC 0200300 LNG | TG 20 Long | 230750
GKC 0202021 | TG 20/2 | 296678.5714
GKC 0202021 LNG | TG 20/2 Long | 273003.6116
GKC 0202300 | TG 20/2 | 285267.8571
GKC 0202300 LNG | TG 20/2 Long | 292875
GKC 020m021 | TG 20/М | 412053.5714
GKC 020m021 LNG | TG 20/М Long | 419660.7143
GKC 020m300 | TG 20/М | 386696.4286
GKC 020m300 LNG | TG 20/М Long | 394303.5714
GKC 0250000L | DLÜ 25 | 150875
GKC 0250000L Long | DLÜ 25 Long | 139143.1913
GKC 0250000N | DMÜ 25 | 364508.9286
GKC 0250000N LNG | DMÜ 25 Long | 372116.0714
GKC 0300021 | TG 30 | 264982.1429
GKC 0300021 LNG | TG 30 Long | 272589.2857
GKC 0300300 | TG 30 | 258008.9286
GKC 0300300 LNG | TG 30 Long | 264982.1429
GKC 0302021 | TG 30/2 | 316964.2857
GKC 0302021 LNG | TG 30/2 Long | 324571.4286
GKC 0302300 | TG 30/2 | 308089.2857
GKC 0302300 LNG | TG 30/2 Long | 315696.4286
GKC 030m021 | TG 30/М | 460232.1429
GKC 030m021 LNG | TG 30/М Long | 467839.2857
GKC 030m300 | TG 30/М | 422196.4286
GKC 030m300 LNG | TG 30/М- Long | 429803.5714
GKC 0452000L | T 45/2 | 261178.5714
GKC 0452000L Long | T 45/2 Long | 272589.2857
GKC 0452000N | TM 45/2 | 491928.5714
GKC 0452000N LNG | TM 45/2 Long | 503339.2857
GKC 0452021 | C 45/2 S | 312417.8571
GKC 0452021 LNG | C 45/2 S Long | 380357.1429
GKC 0452300 | C 45/2 S | 358803.5714
GKC 0452300 LNG | C 45/2 S Long | 358803.5714
GKC 045m021 | C 45/М S | 519821.4286
GKC 045m021 LNG | C 45/М S Long | 519821.4286
GKC 045m300 | C 45/М S | 490660.7143
GKC 045m300 LNG | C 45/М S Long | 490660.7143
GKC 0552021 | C 55/2 S | 397028.5714
GKC 0552021 LNG | C 55/2 S Long | 453892.8571
GKC 0552021L | C (L) 55/2 S | 881160.7143
GKC 0552021L LNG | C (L) 55/2 S Long | 891303.5714
GKC 0552021N | C (M) 55/2 S | 1090357.1429
GKC 0552021N LNG | C (M) 55/2 S Long | 1100500
GKC 0552300 | C 55/2 S | 404446.4286
GKC 0552300 LNG | C 55/2 S Long | 404446.4286
GKC 0552300L | C (L) 55/2 S | 824107.1429
GKC 0552300L LNG | C (L) 55/2 S Long | 834250
GKC 0552300N | C (M) 55/2 S | 1014285.7143
GKC 0552300N LNG | C (M) 55/2 S Long | 1024428.5714
GKC 055m021 | C 55/М S | 578142.8571
GKC 055m021 LNG | C 55/М S Long | 578142.8571
GKC 055m021L | C (L) 55/М S | Требуется уточнение
GKC 055m021L E | C (L) 55/М S E | Требуется уточнение
GKC 055m021L LNG | C (L) 55/М S Long | Требуется уточнение
GKC 055m021L LNG E | C (L) 55/М S Long E | Требуется уточнение
GKC 055m021N | C (M) 55/М S | 1148678.5714
GKC 055m021N E | C (M) 55/М S E | 1530937.5
GKC 055m021N E LNG | C (M) 55/М S E Long | 1655187.5
GKC 055m021N LNG | C (M) 55/М S Long | 1158821.4286
GKC 055m300 | C 55/М S | 541375
GKC 055m300 LNG | C 55/М S Long | 541375
GKC 055m300L | C (L) 55/М S | 950892.8571
GKC 055m300L E | C (L) 55/М S E | 1176571.4286
GKC 055m300L LNG | C (L) 55/М S Long | 950892.8571
GKC 055m300L LNG E | C (L) 55/М S Long E | 1176571.4286
GKC 055m300N | C (M) 55/М S | 1072607.1429
GKC 055m300N E | C (M) 55/М S E | 1280535.7143
GKC 055m300N E LNG | C (M) 55/М S E Long | 1280535.7143
GKC 055m300N LNG | C (M) 55/М S Long | 1072607.1429
GKC 0802000L | T 80/2 | 330910.7143
GKC 0802000L Long | T 80/2 Long | 307393.0374
GKC 0802000N | TM 80/2 | 519821.4286
GKC 0802000N LNG | TM 80/2 Long | 538839.2857
GKC 0802021 | C 80/2 S | 488125
GKC 0802021 LNG | C 80/2 S Long | 406007.0107
GKC 0802021L | C (L) 80/2 S | 950892.8571
GKC 0802021L LNG | C (L) 80/2 S Long | 950892.8571
GKC 0802021N | C (M) 80/2 S | 1134732.1429
GKC 0802021N LNG | C (M) 80/2 S Long | 1134732.1429
GKC 0802300 | C 80/2 S | 437410.7143
GKC 0802300 LNG | C 80/2 S Long | 437410.7143
GKC 0802300L | C (L) 80/2 S | 874821.4286
GKC 0802300L LNG | C (L) 80/2 S Long | 874821.4286
GKC 0802300N | C (M) 80/2 S | 1065000
GKC 0802300N LNG | C (M) 80/2 S Long | 1065000
GKC 080m021 | C 80/М S | 501167.8571
GKC 080m021 LNG | C 80/М S Long | 600964.2857
GKC 080m021apg | C 80/М AGP | 517361
GKC 080m021apg LNG | C 80/М AGP Long | 618714.2857
GKC 080m021Lapg | C (L) 80/М AGP | Требуется уточнение
GKC 080m021Lapg E | C (L) 80/М AGP E | Требуется уточнение
GKC 080m021Lapg LNG | C (L) 80/М AGP Long | Требуется уточнение
GKC 080m021Lapg LNG E | C (L) 80/М AGP Long E | Требуется уточнение
GKC 080m021Napg | C (M) 80/М AGP | 1204464.2857
GKC 080m021Napg E | C (M) 80/М AGP E | 1407321.4286
GKC 080m021Napg LNG | C (M) 80/М AGP Long | 1204464.2857
GKC 080m021Napg LNG E | C (M) 80/М AGP Long E | 1407321.4286
GKC 080m300 | C 80/М S | 562928.5714
GKC 080m300 LNG | C 80/М S Long | 562928.5714
GKC 080m300apg | C 80/М AGP | 589553.5714
GKC 080m300apg LNG | C 80/М AGP Long | 589553.5714
GKC 080m300Lapg | C (L) 80/М AGP | 1077678.5714
GKC 080m300Lapg E | C (L) 80/М AGP E | 1204464.2857
GKC 080m300Lapg LNG | C (L) 80/М AGP Long | 1087821.4286
GKC 080m300Lapg LNG E | C (L) 80/М AGP Long E | 1214607.1429
GKC 080m300Napg | C (M) 80/М AGP | 1149946.4286
GKC 080m300Napg E | C (M) 80/М AGP E | 1331250
GKC 080m300Napg LNG | C (M) 80/М AGP Long | 1149946.4286
GKC 080m300Napg LNG E | C (M) 80/М AGP Long E | 1331250
GKC 1352000L | T 135/2 | 450089.2857
GKC 1352000L Long | T 135/2 Long | 410190.9035
GKC 1352000N | TM 135/2 | 608571.4286
GKC 1352000N LNG | TM 135/2 Long | 627589.2857
GKC 1352021a | C 135/2-a S | 621250
GKC 1352021a LNG | C 135/2-a S Long | 621250
GKC 1352021b | C 135/2-b S | 805089.2857
GKC 1352021b LNG | C 135/2-b S Long | 805089.2857
GKC 1352021c | C 135/2-c S | 717607.1429
GKC 1352021c LNG | C 135/2-c S Long | 717607.1429
GKC 1352021Lb | C (L) 135/2-b S | 1242500
GKC 1352021Lb LNG | C (L) 135/2-b S Long | 1252642.8571
GKC 1352021Nb | C (M) 135/2-b S | Требуется уточнение
GKC 1352021Nb LNG | C (M) 135/2-b S Long | Требуется уточнение
GKC 1352300a | C 135/2-a S | 442589.2857
GKC 1352300a LNG | C 135/2-a S Long | 526160.7143
GKC 1352300b | C 135/2-b S | 546964.2857
GKC 1352300b LNG | C 135/2-b S Long | 646607.1429
GKC 1352300c | C 135/2-c S | 488150
GKC 1352300c LNG | C 135/2-c S Long | 566732.1429
GKC 1352300Lb | C (L) 135/2-b S | 1141071.4286
GKC 1352300Lb LNG | C (L) 135/2-b S Long | 1141071.4286
GKC 1352300Nb | C (M) 135/2-b S | 1189250
GKC 1352300Nb LNG | C (M) 135/2-b S Long | 1189250
GKC 135m021 | C 135/М-c S | 717607.1429
GKC 135m021 LNG | C 135/М-c S Long | 717607.1429
GKC 135m021apg | C 135/М AGP | 890035.7143
GKC 135m021apg LNG | C 135/М AGP Long | 890035.7143
GKC 135m021Lapg | C (L) 135/М AGP | Требуется уточнение
GKC 135m021Lapg E | C (L) 135/М AGP E | Требуется уточнение
GKC 135m021Lapg LNG | C (L) 135/М AGP Long | Требуется уточнение
GKC 135m021Lapg LNG E | C (L) 135/М AGP Long E | Требуется уточнение
GKC 135m021N | C (M) 135/М AGP | 1622857.1429
GKC 135m021N E | C (M) 135/М AGP E | 1711607.1429
GKC 135m021N Long | C (M) 135/М AGP Long | 1622857.1429
GKC 135m021N Long E | C (M) 135/М AGP Long E | 1711607.1429
GKC 135m300 | C 135/М-c S | 585782.1429
GKC 135m300 LNG | C 135/М-c S Long | 619689.875
GKC 135m300apg | C 135/М AGP | 812696.4286
GKC 135m300apg LNG | C 135/М AGP Long | 812696.4286
GKC 135m300Lapg | C (L) 135/М AGP | 1267857.1429
GKC 135m300Lapg E | C (L) 135/М AGP E | 1393375
GKC 135m300Lapg LNG | C (L) 135/М AGP Long | 1278000
GKC 135m300Lapg LNG E | C (L) 135/М AGP Long E | 1403517.8571
GKC 135m300N | C (M) 135/М AGP | 1499875
GKC 135m300N E | C (M) 135/М AGP E | 1597500
GKC 135m300N Long | C (M) 135/М AGP Long | 1499875
GKC 135m300N Long E | C (M) 135/М AGP Long E | 1597500
GKC 1600m300apg cc | CC 1600/М AGP | Требуется уточнение
GKC 1600m300apg cc E | CC 1600/М AGP E | Требуется уточнение
GKC 1800m300apg cc | CC 1800/М AGP | Требуется уточнение
GKC 1800m300apg cc E | CC 1800/М AGP E | Требуется уточнение
GKC 2000m300apg cc | CC 2000/М AGP | Требуется уточнение
GKC 2000m300apg cc E | CC 2000/М AGP E | Требуется уточнение
GKC 2002000L | T 200/2 | 583214.2857
GKC 2002000L Long | T 200/2 Long | 602232.1429
GKC 2002000Lz | DLÜZ 200/2 | 767053.5714
GKC 2002000Lz Long | DLÜZ 200/2 Long | 786071.4286
GKC 2002000N | TM 200/2 | 735357.1429
GKC 2002000N LNG | TM 200/2 Long | 754375
GKC 2002000Nz | DMÜZ 200/2 | 868482.1429
GKC 2002000Nz Long | DMÜZ 200/2 Long | 887500
GKC 200m021apg | TG200/М AGP | 1034571.4286
GKC 200m021apg LNG | TG200/М AGP Long | 1053589.2857
GKC 200m300apg | TG200/М AGP | 907785.7143
GKC 200m300apg LNG | TG200/М AGP Long | 926803.5714
GKC 200m300Lapg | TG (L) 200/М AGP | 1343928.5714
GKC 200m300Lapg E | TG (L) 200/М AGP E | 1736964.2857
GKC 200m300Lapg LNG | TG (L) 200/М AGP Long | 1362946.4286
GKC 200m300Lapg LNG E | TG (L) 200/М AGP Long E | 1755982.1429
GKC 200m300N | TG (M) 200/М AGP | 1673571.4286
GKC 200m300N E | TG (M) 200/М AGP E | 1901785.7143
GKC 200m300N LNG | TG (M) 200/М AGP Long | 1692589.2857
GKC 200m300N LNG E | TG (M) 200/М AGP Long E | 1920803.5714
GKC 2400m300apg cc | CC 2400/М AGP | Требуется уточнение
GKC 2400m300apg cc E | CC 2400/М AGP E | Требуется уточнение
GKC 250m021apg | TG250/М AGP | 1065000
GKC 250m021apg LNG | TG250/М AGP Long | 1084017.8571
GKC 250m300apg | TG250/М AGP | 938214.2857
GKC 250m300apg LNG | TG250/М AGP Long | 957232.1429
GKC 250m300Lapg | TG (L) 250/М AGP | 1508750
GKC 250m300Lapg E | TG (L) 250/М AGP E | 2023500
GKC 250m300Lapg LNG | TG (L) 250/М AGP Long | 1527767.8571
GKC 250m300Lapg LNG E | TG (L) 250/М AGP Long E | 2042517.8571
GKC 250m300N | TG (M) 250/М AGP | 1800357.1429
GKC 250m300N E | TG (M) 250/М AGP E | 2091964.2857
GKC 250m300N LNG | TG (M) 250/М AGP Long | 1819375
GKC 250m300N LNG E | TG (M) 250/М AGP Long E | 2110982.1429
GKC 2600m300apg cc | CC 2600/М AGP | Требуется уточнение
GKC 2600m300apg cc E | CC 2600/М AGP E | Требуется уточнение
GKC 400m000L | TO 400/М | 1255178.5714
GKC 400m000L E | TO 400/М E | 1635535.7143
GKC 400m000L LNG | TO 400/М Long | 1286875
GKC 400m000L LNG E | TO 400/М Long E | 1667232.1429
GKC 400m000N | TMO 400/М | 1775000
GKC 400m000N E | TMO 400/М E | 2060267.8571
GKC 400m000N LNG | TMO 400/М Long | 1806696.4286
GKC 400m000N LNG E | TMO 400/М Long E | 2091964.2857
GKC 400m021a | TG400/М a AGP | 1398446.4286
GKC 400m021a LNG | TG400/М a AGP Long | 1430142.8571
GKC 400m021b | TG400/М b AGP | 1460571.4286
GKC 400m021b LNG | TG400/М b AGP Long | 1492267.8571
GKC 400m300a | TG400/М a AGP | 1271660.7143
GKC 400m300a LNG | TG400/М a AGP Long | 1303357.1429
GKC 400m300b | TG400/М b AGP | 1333785.7143
GKC 400m300b LNG | TG400/М b AGP Long | 1365482.1429
GKC 400m300Lb | TG (L) 400/М b AGP | 2015892.8571
GKC 400m300Lb E | TG (L) 400/М b AGP E | 2256785.7143
GKC 400m300Lb LNG | TG (L) 400/М b AGP Long | 2047589.2857
GKC 400m300Lb LNG E | TG (L) 400/М b AGP Long E | 2288482.1429
GKC 400m300N | TG (M) 400/М b AGP | 2345535.7143
GKC 400m300N E | TG (M) 400/М b AGP E | 2472321.4286
GKC 400m300N LNG | TG (M) 400/М b AGP Long | 2377232.1429
GKC 400m300N LNG E | TG (M) 400/М b AGP Long E | 2504017.8571
GKC 500m000L | TO 500/М | 1430142.8571
GKC 500m000L E | TO 500/М E | 1806696.4286
GKC 500m000L LNG | TO 500/М Long | 1461839.2857
GKC 500m000L LNG E | TO 500/М Long E | 1838392.8571
GKC 500m000Lcc | CCL 500/М | 1584821.4286
GKC 500m000Lcc E | CCL 500/М E | 1806696.4286
GKC 500m000N | TMO 500/М | 2060267.8571
GKC 500m000N E | TMO 500/М E | 2345535.7143
GKC 500m000N LNG | TMO 500/М Long | 2091964.2857
GKC 500m000N LNG E | TMO 500/М Long E | 2377232.1429
GKC 500m000Ncc | CCM 500/М | 1965178.5714
GKC 500m000Ncc E | CCM 500/М E | 2345535.7143
GKC 500m300 | TG500/М b AGP | 1487196.4286
GKC 500m300 LNG | TG500/М b AGP Long | 1518892.8571
GKC 500m300cc | CC 500/М AGP | 1393375
GKC 500m300cc E | CC 500/М AGP E | 1679910.7143
GKC 500m300cc Long | CC 500/М AGP Long | 1298285.7143
GKC 500m300cc Long E | CC 500/М AGP Long E | 1711607.1429
GKC 500m300Lapg cc | CC(L) 500/М AGP | 2091964.2857
GKC 500m300Lapg cc E | CC(L) 500/М AGP E | 2523035.7143
GKC 500m300Lb | TG (L) 500/М b AGP | 2396250
GKC 500m300Lb E | TG (L) 500/М b AGP E | 2599107.1429
GKC 500m300Lb LNG | TG (L) 500/М b AGP Long | 2427946.4286
GKC 500m300Lb LNG E | TG (L) 500/М b AGP Long E | 2630803.5714
GKC 500m300N | TG (M) 500/М b AGP | 2649821.4286
GKC 500m300N E | TG (M) 500/М b AGP E | 3106250
GKC 500m300N LNG | TG (M) 500/М b AGP Long | 2681517.8571
GKC 500m300N LNG E | TG (M) 500/М b AGP Long E | 3137946.4286
GKC 500m300Ncc | CC (M) 500/М AGP | 2523035.7143
GKC 500m300Ncc E | CC (M) 500/М AGP E | 2852678.5714
GKC 801m000Lcc | CCL 801/М | 1806696.4286
GKC 801m000Lcc E | CCL 801/М E | 2218750
GKC 801m000Ncc | CCM 801/М | 2282142.8571
GKC 801m000Ncc E | CCM 801/М E | 2725892.8571
GKC 801m300cc | CC 801/М AGP | 1555660.7143
GKC 801m300cc E | CC 801/М AGP E | 1846000
GKC 801m300Lapg cc | CC(L) 801/М AGP | 2383571.4286
GKC 801m300Lapg cc E | CC(L) 801/М AGP E | 2662500
GKC 801m300Ncc | CC (M) 801/М AGP | 3042857.1429
GKC 801m300Ncc E | CC (M) 801/М AGP E | 3156964.2857
GKC 802m000Lcc | CCL 802/М | 2028571.4286
GKC 802m000Lcc E | CCL 802/М E | 2408928.5714
GKC 802m000Ncc | CCM 802/М | 2725892.8571
GKC 802m000Ncc E | CCM 802/М E | 3042857.1429
GKC 802m300cc | CC 802/М AGP | 1976589.2857
GKC 802m300cc E | CC 802/М AGP E | 2208607.1429
GKC 802m300Lapg cc | CC(L) 802/М AGP | 2916071.4286
GKC 802m300Lapg cc E | CC(L) 802/М AGP E | 3296428.5714
GKC 802m300Ncc | CC (M) 802/М AGP | 3550000
GKC 802m300Ncc E | CC (M) 802/М AGP E | 3930357.1429
GKC 803m000 | TO 803/М | Требуется уточнение
GKC 803m000 E | TO 803/М E | 3676785.7143
GKC 803m000La | TO 803/М a | Требуется уточнение
GKC 803m000La E | TO 803/М a E | 2725892.8571
GKC 803m000Lb | TO 803/М b | Требуется уточнение
GKC 803m000Lb E | TO 803/М b E | 3042857.1429
GKC 803m000Lcc | CCL 803/М | 2725892.8571
GKC 803m000Lcc E | CCL 803/М E | 3106250
GKC 803m000N | TMO 803/М | Требуется уточнение
GKC 803m000N E | TMO 803/М E | 3803571.4286
GKC 803m000Na | TMO 803/М a | Требуется уточнение
GKC 803m000Na E | TMO 803/М a E | 3169642.8571
GKC 803m000Nb | TMO 803/М b | Требуется уточнение
GKC 803m000Nb E | TMO 803/М b E | 3486607.1429
GKC 803m000Ncc | CCM 803/М | 3169642.8571
GKC 803m000Ncc E | CCM 803/М E | 3486607.1429
GKC 803m300 | TG 803/М AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300 E | TG 803/М AGP E | 4183928.5714
GKC 803m300a | TG 803/М a AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300a E | TG 803/М a AGP E | 3139214.2857
GKC 803m300apg cc | CC 803/М AGP | 2586428.5714
GKC 803m300apg cc E | CC 803/М AGP E | 2941428.5714
GKC 803m300b | TG 803/М b AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300b E | TG 803/М b AGP E | 4564285.7143
GKC 803m300L | TG(L) 803/М AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300L E | TG(L) 803/М AGP E | 4944642.8571
GKC 803m300La | TG(L) 803/М a AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300La E | TG(L) 803/М a AGP E | 4225767.8571
GKC 803m300Lapg cc | CC(L) 803/М AGP | 3626071.4286
GKC 803m300Lapg cc E | CC(L) 803/М AGP E | 3930357.1429
GKC 803m300Lb | TG(L) 803/М b AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300Lb E | TG(L) 803/М b AGP E | 4564285.7143
GKC 803m300N | TG(M) 803/М AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300N E | TG(M) 803/М AGP E | 5578571.4286
GKC 803m300Na | TG(M) 803/М a AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300Na E | TG(M) 803/М a AGP E | 4817857.1429
GKC 803m300Nb | TG(M) 803/М b AGP | Требуется уточнение
GKC 803m300Nb E | TG(M) 803/М b AGP E | 5198214.2857
GKC 803m300Ncc | CC (M) 803/М AGP | 4310714.2857
GKC 803m300Ncc E | CC (M) 803/М AGP E | 4437500
GKC 135m300 Long E | C 135/М-c S Long E | Требуется уточнение
GKC 135m021 Long E | C 135/М-c S Long E | Требуется уточнение
GKC 135m300agp Long E | C 135/М AGP Long E | Требуется уточнение
GKC 135m021agp Long E | C 135/М AGP Long E | Требуется уточнение
GKC 999901 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 1600 (???)
GKC 999902 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 1800 (???)
GKC 999903 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 2000 (???)
GKC 999904 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 2400 (???)
GKC 999905 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 2600 (???)
GKC 999906 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 500 (7.000 m3/h-450 mmSS)
GKC 999907 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 801 (10.000 m3/h-450 mmSS)
GKC 999908 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 802 (12.000 m3/h-450 mmSS)
GKC 999909 | Вентилятор для CC; CC(L); CC(M) 803 (15.000 m3/h-450 mmSS)
GKC 999910 | Датчик давления для RWF 55 (0 - 10 bar)
GKC 999911 | Датчик давления для RWF 55 (0 - 25 bar)
GKC 999912 | Датчик давления для RWF 55 (0 - 4 bar)
GKC 999913 | Датчик температуры для RWF 55 (0 - 130⁰С)
GKC 999914 | Датчик температуры для RWF 55 (150 - 450⁰С)
GKC 999915 | Комплект для контроля гермитичности клапанов STG a/TG 10/TG 20/TG 30
GKC 999916 | Комплект для контроля гермитичности клапанов TG 10/2; TG 20/2; TG 30/2; C 45/2 S; C 55/2 S; C 80/2 S; C 135/2-a S; C 135/2-b S; C 135/2-c S
GKC 999917 | Комплект для контроля гермитичности клапанов TG 20/M; TG 30/M; C 45/M S; C 55/M S; C 80/M S;C 80/M apg; C 135/M-c S; C 135/M-apg
GKC 999918 | Комплект для контроля гермитичности клапанов TG400 AGP/TG500 AGP
GKC 999919 | Прессостат входго давления на 21 mbar
GKC 999920 | Промежуточный подогреватель мазута 30 lt (DMÜ 5/25)
GKC 999921 | Промежуточный подогреватель мазута 50 lt (TM 45/2; TM 80/2; TM 135/2; TM 200/2; DMÜZ 200/2)
GKC 999922 | Промежуточный подогреватель мазута 80 lt (TM 45/2; TM 80/2; TM 135/2; TM 200/2; DMÜZ 200/2)
GKC 999923 | Промежуточный подогреватель мазута 80 lt (TMO 400/М; TMO 500/М; TMO 803/М a; TMO 803/М b; TMO 803/М)
GKC 999924 | Салазки DLAÜZ 200 için
GKC 999925 | Салазки DMAÜZ 200 için
GKC 999926 | Сильфоновая подводка (KÖRÜK) для CC (L) 500
GKC 999927 | Сильфоновая подводка (KÖRÜK) для CC (L) 801
GKC 999928 | Сильфоновая подводка (KÖRÜK) для CC (L) 802
GKC 999929 | Сильфоновая подводка (KÖRÜK) для CC (M) 500
GKC 999930 | Сильфоновая подводка (KÖRÜK) для CC (M) 801
GKC 999931 | Сильфоновая подводка (KÖRÜK) для CC (M) 802
GKC 999932 | Фильтр ( STX/DLAÜ5/DLAÜ25)
GKC 999933 | Фильтр (DMÜ 5/25)
GKC 999934 | Фильтр (T 45/2; T 80/2; T 135/2; T 200/2; DLÜZ 200/2)
GKC 999935 | Фильтр (TM 45/2; TM 80/2; TM 135/2; TM 200/2; DMÜZ 200/2)
GKC 999936 | Фильтр (TMO 400/М; TMO 500/М; TMO 803/М a; TMO 803/М b; TMO 803/М)
GKC 999937 | Фильтр для DMÜ 5 - DMÜ 25
GKC 999938 | Фланцы DLAÜZ 200 için
GKC 999939 | Фланцы DMAÜZ 200 için
GKC 999940 | Фланцы STX/DLAÜ5/DLAÜ25
GKC 999941 | Фланцы T45 için
GKC 999942 | Фланцы T80/T135 için
GKC 999943 | Фланцы TM 80/TM 135 için
GKC 999944 | Фланцы переходные для DMAÜ 5/DMAÜ 25
GKC 999945 | Фланцы переходные для TM 45
GKC 999946 | Фланцы переходные и салазки для DLAÜZ 200
GKC 999947 | Фланцы переходные и салазки для DMAÜZ 200 için
GKC 999948 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для STG
GKC 999949 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 10
GKC 999950 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 20
GKC 999951 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 30
GKC 999952 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 400
GKC 999953 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 500
GKC 999954 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 803
GKC 999955 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 803 apg
GKC 999956 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для STG/2
GKC 999957 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 10/2
GKC 999958 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 20/2
GKC 999959 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 30/2
GKC 999960 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 400/2
GKC 999961 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 500/2
GKC 999962 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 803/2
GKC 999963 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 803/2 apg
GKC 999964 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для STG/M
GKC 999965 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 10/M
GKC 999966 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 20/M
GKC 999967 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 30/M
GKC 999968 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 400/M
GKC 999969 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 500/M
GKC 999970 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 803/M
GKC 999971 | Комплект для перенастройки на сжиженный газ (GPL) для TG 803/M apg