## Обложка
ПРАЙС - ЛИСТ
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ВОДНАЯ СЕРИЯ (СТ.20, СТ.09Г2С)
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ГАЗОВАЯ СЕРИЯ (СТ.20)
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ (СТ.20)
12.01.2026 г.
Производство:
640027, Россия, г. Курган, ул. Щорса, д. 93А,
Филиал в г. Москва:
Офис: 108811, РФ, г. Москва, ул. 2-я Новая, 23А, офис 210
Склад: Московская область, деревня Апаринки, владение 5, склад 51
Тел.: +7 (499) 11-33-888, E-mail: msk@temper.ru

## Оглавление
ВОДНАЯ СЕРИЯ
СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД (редуцированные), DN15-600:
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ | СЕРИЯ | МАРКА СТАЛИ
СВАРКА / СВАРКА | 282 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
СВАРКА / СВАРКА С ISO ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД (DN150-250) | 282 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД (DN300-500) | 282 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ | 283 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ, (DN65-500), РN25 кг/см2 | 284 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ С ISO ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД (DN150-300) | 283, 284 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С | 25%
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД (DN300-500) | 283, 284 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ" | 286 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
РЕЗЬБА / РЕЗЬБА | 280 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
РЕЗЬБА / ПРИВАРКА СПУСКНОЙ | 289 | ст.20
ШТУЦЕРНО - НИППЕЛЬНЫЕ | 285 | ст.20
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ | 482 | ст.20
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРКА / СВАРКА | 682 | ст.20
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ РЕЗЬБА / РЕЗЬБА | 680 | ст.20
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ | 683, 684 | ст.20
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ" | 686 | ст.20
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ СВАРКА / СВАРКА | 682 | ст.20
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ | 683, 684 | ст.20
ПОЛНЫЙ ПРОХОД, DN10-500:
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ | СЕРИЯ | МАРКА СТАЛИ
СВАРКА / СВАРКА | 292 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
СВАРКА / СВАРКА С ISO ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД (DN125-250) | 292 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД (DN250-400) | 292 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ | 293 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ, (DN65-400), РN25 кг/см2 | 294 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ЗАДВИЖКУ (DN40-100) | 293, 294 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД (DN250-500) | 293, 294 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ КОМПАКТ | 293 | ст.20
РЕЗЬБА / РЕЗЬБА | 290 | ст.20 | СТАЛЬ 09Г2С
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ | 492 | ст.20
МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ |  | ProGear, Rotork
ГАЗОВАЯ СЕРИЯ
СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД (редуцированные), DN15-500:
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ | СЕРИЯ | МАРКА СТАЛИ
СВАРКА / СВАРКА | 382 | ст.20
СВАРКА / СВАРКА С ISO ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД (DN150-250) | 382 | ст.20
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД (DN300-500) | 382 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ | 383 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ, (DN65-500), РN25 кг/см2 | 384 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ С ISO ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД (DN125-300) | 383, 384 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД (DN300-500) | 383, 384 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ" | 386 | ст.20
РЕЗЬБА / РЕЗЬБА | 380 | ст.20
ШТУЦЕРНО - НИППЕЛЬНЫЕ | 385 | ст.20
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ | 582 | ст.20
ПОЛНЫЙ ПРОХОД, DN15-400:
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ | СЕРИЯ | МАРКА СТАЛИ
СВАРКА / СВАРКА | 392 | ст.20
СВАРКА / СВАРКА С ISO-ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД (DN125250) | 392 | ст.20
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД (DN250-400) | 392 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ | 393 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ, (DN65-400), РN25 кг/см2 | 394 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ С ISO-ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД (DN125-200) | 393, 394 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД (DN250-500) | 393, 394 | ст.20
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ КОМПАКТ | 393 | ст.20
РЕЗЬБА / РЕЗЬБА | 390 | ст.20
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ | 582 | ст.20
Для выбора продукта нажмите активную кнопку.
Для возврата в меню - кнопку
<<<
Для расчёта закупочной цены проставьте Вашу скидку в данной ячейке

## Вод.кр.ст.20 ст.пр.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие
рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 200 | 28220015 | 1572 | 1179
20 | 40 | 200 | 28220020 | 1646 | 1235
25 | 40 | 230 | 28220025 | 1691 | 1269
32 | 40 | 230 | 28220032 | 1784 | 1338
40 | 40 | 250 | 28220040 | 2291 | 1719
50 | 40 | 270 | 28220050 | 2492 | 1869
65 | 25 | 280 | 28220065 | 3589 | 2692
80 | 25 | 280 | 28220080 | 4928 | 3696
100 | 25 | 300 | 28220100 | 6035 | 4527
125 | 25 | 330 | 28220125 | 13403 | 10053
125 | 25 | 330 | 28220125 с редукт. | 25109 | 18832
150* | 25 | 360 | 28220150 | 15701 | 11776
150* | 25 | 360 | 28220150 с редукт. | 29482 | 22112
200* | 25 | 430 | 28220200 | 31733 | 23800
200* | 25 | 430 | 28220200 с редукт. | 47523 | 35643
250* | 25 | 510 | 28220250 | 57968 | 43476
250* | 25 | 510 | 28220250 с редукт. | 74846 | 56135
300** | 16 | 730 | 28220300 с редукт. | 201103 | 150828
300** | 25 | 730 | 28220300 с редукт. | 219841 | 164881
350** | 16 | 730 | 28220350 с редукт. | 329966 | 247475
350** | 25 | 730 | 28220350 с редукт. | 361612 | 271209
400** | 16 | 860 | 28220400 с редукт. | 543702 | 407777
400** | 25 | 860 | 28220400 с редукт. | 598506 | 448880
500** | 16 | 970 | 28220500 с редукт. | 1019002 | 764252
500** | 25 | 970 | 28220500 с редукт. | 1120748 | 840561
600** | 16 | 1143 | 28220600 с редукт. | 1766735 | 1325052
600** | 25 | 1143 | 28220600 с редукт. | 1807508 | 1355631
* DN 150 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
** DN 300-600 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие
рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
300 | 16 | 730 | 28220300 под привод | 166262 | 124697
300 | 25 | 730 | 28220300 под привод | 193931 | 145449
350 | 16 | 730 | 28220350 под привод | 291140 | 218355
350 | 25 | 730 | 28220350 под привод | 324449 | 243337
400 | 16 | 860 | 28220400 под привод. | 516127 | 387096
400 | 25 | 860 | 28220400 под привод | 573813 | 430360
500 | 16 | 970 | 28220500 под привод | 953222 | 714917
500 | 25 | 970 | 28220500 под привод | 1060323 | 795243
600 | 16 | 1143 | 28220600 под привод | 1676208 | 1257156
600 | 25 | 1143 | 28220600 под привод | 1729248 | 1296936
* Цена указана без учёта привода
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие
рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011 |  |  |  |  | 25%
0%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 130 | 28320015 | 2015 | 1512
20 | 40 | 150 | 28320020 | 2304 | 1728
25 | 40 | 160 | 28320025 | 2818 | 2114
32 | 40 | 180 | 28320032 | 3073 | 2305
40 | 40 | 200 | 28320040 | 3396 | 2547
50 | 40 | 230 | 28320050 | 3724 | 2793
65 | 16 | 270 | 28320065 | 4975 | 3732
65 | 25 | 270 | 28420065 | 5381 | 4036
80 | 16 | 280 | 28320080 | 7338 | 5504
80 | 25 | 280 | 28420080 | 7632 | 5724
100 | 16 | 300 | 28320100 | 8642 | 6482
100 | 25 | 300 | 28420100 | 10055 | 7542
125 | 16 | 350 | 28320125 | 19574 | 14681
125 | 16 | 350 | 28320125 с редукт. | 33675 | 25257
125 | 25 | 350 | 28420125 | 20818 | 15614
125 | 25 | 350 | 28420125 с редукт. | 34949 | 26212
150* | 16 | 380 | 28320150 | 24573 | 18430
150* | 16 | 380 | 28320150 с редукт. | 41652 | 31239
150* | 25 | 380 | 28420150 | 28903 | 21678
150* | 25 | 380 | 28420150 с редукт. | 46724 | 35043
200* | 16 | 450 | 28320200 | 46169 | 34627
200* | 16 | 450 | 28320200 с редукт. | 67051 | 50289
200* | 25 | 450 | 28420200 | 51845 | 38884
200* | 25 | 450 | 28420200 с редукт. | 74407 | 55806
250* | 16 | 530 | 28320250 | 82291 | 61719
250* | 16 | 530 | 28320250 с редукт. | 101324 | 75993
250* | 25 | 530 | 28420250 | 90684 | 68013
250* | 25 | 530 | 28420250 с редукт. | 106469 | 79852
300** | 16 | 750 | 28320300 с редукт. | 237579 | 178185
300** | 25 | 750 | 28420300 с редукт. | 261537 | 196153
350** | 16 | 750 | 28320350 с редукт. | 392895 | 294672
350** | 25 | 750 | 28420350 с редукт. | 435960 | 326970
400** | 16 | 880 | 28320400 с редукт. | 633508 | 475131
400** | 25 | 880 | 28420400 с редукт. | 695942 | 521957
500** | 16 | 990 | 28320500 с редукт. | 1309738 | 982304
500** | 25 | 990 | 28420500 с редукт. | 1364583 | 1023438
600** | 16 | 1173 | 28320600 с редукт. | 2033819 | 1525365
600** | 25 | 1173 | 28420600 с редукт. | 2075238 | 1556429
* серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кг/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
(СЕРИЯ 286) ст.20
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана |  |  |  |  | 25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 120 | 28620015 | 2014.74 | 1512
20 | 40 | 120 | 28620020 | 2304.1769 | 1729
25 | 40 | 140 | 28620025 | 2817.766 | 2114
32 | 40 | 140 | 28620032 | 3073.4949 | 2306
40 | 40 | 165 | 28620040 | 3396 | 2547
50 | 40 | 180 | 28620050 | 3724 | 2793
65 | 16 | 200 | 28620065 | 4975 | 3732
80 | 16 | 210 | 28620080 | 7338.2045 | 5504
80 | 25 | 210 | 28720080 | 7632 | 5724
100 | 16 | 230 | 28620100 | 8642.021 | 6482
100 | 25 | 230 | 28720100 | 10054.8731 | 7542
125 | 16 | 254 | 28620125 | 19574 | 14681
125 | 16 | 254 | 28620125 с редукт. | 33675 | 25257
125 | 25 | 254 | 28720125 | 20818 | 15614
125 | 25 | 254 | 28720125 с редукт. | 34949 | 26212
150* | 16 | 280 | 28620150 | 24573 | 18430
150* | 16 | 280 | 28620150 с редукт. | 41652 | 31239
150* | 25 | 280 | 28720150 | 28903 | 21678
150* | 25 | 280 | 28720150 с редукт. | 46724 | 35043
* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический
редуктор поставляется по требованию заказчика
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С
● серия 287 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст. 20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011
[5 empty] | 25% | 0%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
300 | 16 | 750 | 28320300 под привод | 219285 | 164464
300 | 25 | 750 | 28420300 под привод | 245238 | 183929
350 | 16 | 750 | 28320350 под привод | 363279 | 272460
350 | 25 | 750 | 28420350 под привод | 403227 | 302421
400 | 16 | 880 | 28320400 под привод | 610657 | 457993
400 | 25 | 880 | 28420400 под привод | 676376 | 507282
500 | 16 | 990 | 28320500 под привод | 1191731 | 893799
500 | 25 | 990 | 28420500 под привод | 1262094 | 946571
600 | 16 | 1173 | 28320600 под привод | 1971971 | 1478979
600 | 25 | 1173 | 28420600 под привод | 2038208 | 1528656
* Цена указана без учёта привода
● серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 280) ст. 20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 100 | 28020015 | 1619 | 1215
20 | 40 | 100 | 28020020 | 1727 | 1296
25 | 40 | 100 | 28020025 | 1875 | 1407
32 | 40 | 100 | 28020032 | 2202 | 1652
40 | 40 | 120 | 28020040 | 2488 | 1866
50 | 40 | 145 | 28020050 | 2940 | 2205
65 | 25 | 190 | 28020065 | 3825 | 2869
80 | 25 | 200 | 28020080 | 6120 | 4590
100 | 25 | 240 | 28020100 | 7479 | 5610
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / ПРИВАРКА - СПУСКНОЙ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 289) ст. 20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357 |  |  |  |  | 25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 155 | 28920015 спускной | 1759.989 | 1320
20 | 40 | 165 | 28920020 спускной | 1927.8682 | 1446
25 | 40 | 165 | 28920025 спускной | 2163.777 | 1623
32 | 40 | 180 | 28920032 спускной | 2502.8272 | 1878
40 | 40 | 190 | 28920040 спускной | 3010.854 | 2259
50 | 40 | 223 | 28920050 спускной | 3849.153 | 2887
Поставляются с латунной заглушкой.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 285) ст. 20
Марка стали: сталь 20 (возможно изготовление 09г2с) |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединение: штуцерно-ниппельное с накидными гайками, уплотнение
"шар по конусу"
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 220 | 28520015 | 2631.2055 | 1974
20 | 40 | 230 | 28520020 | 2860.5307 | 2146
25 | 40 | 250 | 28520025 | 3073.3972 | 2306
32 | 40 | 260 | 28520032 | 3229.2067 | 2422
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 482) ст. 20
<<<
Марка стали: сталь 20 (возможно изготовление из стали 09г2с)
Управление: Т-ключ (поставляется по запросу, в стоимость крана не входит)
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
Управление: шестигранник под Т-ключ, ISO-фланец под редуктор
25%
DN | PN | Cтроительная высота, Н мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
40 | 40 | Н= до 3000 | 48220040 | по запросу
50 | 40 | Н= до 3000 | 48220050 | по запросу
65 | 25 | Н= до 3000 | 48220065 | по запросу
80 | 25 | Н= до 3000 | 48220080 | по запросу
100 | 25 | Н= до 3000 | 48220100 | по запросу
125* | 25 | Н= до 3000 | 48220125 | по запросу
150* | 25 | Н= до 3000 | 48220150 | по запросу
200* | 25 | Н= до 3000 | 48220200 | по запросу
250* | 25 | Н= до 3000 | 48220250 с редукт. | по запросу
300** | 16/25 | Н= до 3000 | 48220300 с редукт. | по запросу
350** | 16/25 | Н= до 3000 | 48220350 с редукт. | по запросу
400** | 16/25 | Н= до 3000 | 48220400 с редукт. | по запросу
500** | 16/25 | Н= до 3000 | 48220500 с редукт. | по запросу
* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана, а также для
предотвращения гидроудара в трубопроводе
** DN 300-500 управляется только с ПОМОЩЬЮ РЕДУКТОРА (стоимость указана без учета редуктора)
● Обязательно уточнение параметров кранов с удлиненным штоком при заказе
Варианты окраски:
- неокрашенные под теплоизоляцию
- окраска полиуретан
- изоляция весьма усиленного типа Карбофлекс
- возможно изготовление с переходом на ПЭ-патрубки

## Вод.кр.ст.20 п.пр.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст.20
Марка стали: сталь 20
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана |  |  |  |  | <<<
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
10 | 40 | 210 | 29220010 | 1572 | 1179
15 | 40 | 210 | 29220015 | 1646 | 1235
20 | 40 | 230 | 29220020 | 1691 | 1269
25 | 40 | 230 | 29220025 | 1784 | 1338
32 | 40 | 260 | 29220032 | 2291 | 1719
40 | 40 | 260 | 29220040 | 2492 | 1869
50 | 40 | 300 | 29220050 | 3411 | 2559
65 | 25 | 360 | 29220065 | 4576 | 3432
80 | 25 | 370 | 29220080 | 5747 | 4311
100 | 25 | 330 | 29220100 | 12730 | 9548
100 | 25 | 330 | 29220100 с редукт. | 27083 | 20313
125* | 25 | 360 | 29220125 | 16449 | 12337
125* | 25 | 360 | 29220125 с редукт. | 29785 | 22339
150* | 25 | 390 | 29220150 | 27828 | 20871
150* | 25 | 390 | 29220150 с редукт. | 45178 | 33884
200* | 25 | 510 | 29220200 | 54385 | 40789
200* | 25 | 510 | 29220200 с редукт. | 74768 | 56076
250** | 16 | 730 | 29220250 с редукт. | 189100 | 141825
250** | 25 | 730 | 29220250 с редукт. | 208331 | 156249
300** | 16 | 730 | 29220300 с редукт. | 339966 | 254975
300** | 25 | 730 | 29220300 с редукт. | 371612 | 278709
350** | 16 | 970 | 29220350 с редукт. | 951925 | 713944
350** | 25 | 970 | 29220350 с редукт. | 1044021 | 783016
400** | 16 | 970 | 29220400 с редукт. | 1019003 | 764253
400** | 25 | 970 | 29220400 с редукт. | 1120749 | 840562
500** | 16 | 991 | 29220500 с редукт. | 1814217 | 1360663
500** | 25 | 991 | 29220500 с редукт. | 1873809 | 1405357
* DN 100 - 200: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
** DN 250-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55°
до +120°С
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
250 | 16 | 730 | 29220250 под привод | 166258.785 | 124695
250 | 25 | 730 | 29220250 под привод | 190554.21 | 142916
300 | 16 | 730 | 29220300 под привод | 291137.385 | 218354
300 | 25 | 730 | 29220300 под привод | 324381.75 | 243287
350 | 16 | 970 | 29220350 под привод | 878460.66 | 658846
350 | 25 | 970 | 29220350 под привод | 969086.58 | 726815
400 | 16 | 970 | 29220400 под привод | 953219.3 | 714915
400 | 25 | 970 | 29220400 под привод | 1060320.8 | 795241
500 | 16 | 991 | 29220500 под привод | 1751208 | 1313406
500 | 25 | 991 | 29220500 под привод | 1811248 | 1358436
* Цена указана без учёта привода
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293, 294) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 130 | 29320015 | 2304 | 1728
20 | 40 | 150 | 29320020 | 2818 | 2114
25 | 40 | 160 | 29320025 | 3073 | 2305
32 | 40 | 180 | 29320032 | 3220 | 2415
40 | 40 | 200 | 29320040 | 3746 | 2810
50 | 40 | 250 | 29320050 | 4252 | 3189
65 | 16 | 270 | 29320065 | 7025 | 5269
65 | 25 | 270 | 29420065 | 7310 | 5483
80 | 16 | 290 | 29320080 | 9045 | 6784
80 | 25 | 290 | 29420080 | 9606 | 7205
100 | 16 | 350 | 29320100 | 19093 | 14320
100 | 16 | 350 | 29320100 с редукт. | 34385 | 25789
100 | 25 | 350 | 29420100 | 20750 | 15563
100 | 25 | 350 | 29420100 с редукт. | 36535 | 27402
125* | 16 | 380 | 29320125 | 23211 | 17409
125* | 16 | 380 | 29320125 с редукт. | 37912 | 28434
125* | 25 | 380 | 29420125 | 24327 | 18246
125* | 25 | 380 | 29420125 с редукт. | 39061 | 29296
150* | 16 | 410 | 29320150 | 35627 | 26721
150* | 16 | 410 | 29320150 с редукт. | 54889 | 41167
150* | 25 | 410 | 29420150 | 41716 | 31287
150* | 25 | 410 | 29420150 с редукт. | 62018 | 46514
200* | 16 | 530 | 29320200 | 70106 | 52580
200* | 16 | 530 | 29320200 с редукт. | 85658 | 64244
200* | 25 | 530 | 29420200 | 76950 | 57713
200* | 25 | 530 | 29420200 с редукт. | 91338 | 68504
250** | 16 | 750 | 29320250 с редукт. | 224390 | 168293
250** | 25 | 750 | 29420250 с редукт. | 245742 | 184307
300** | 16 | 750 | 29320300 с редукт. | 403381 | 302536
300** | 25 | 750 | 29420300 с редукт. | 442694 | 332021
350** | 16 | 990 | 29320350 с редукт. | 1055185 | 791389
350** | 25 | 990 | 29420350 с редукт. | 1154943 | 866208
400** | 16 | 990 | 29320400 с редукт. | 1133086 | 849815
400** | 25 | 990 | 29420400 с редукт. | 1241621 | 931216
500** | 16 | 1017 | 29320500 с редукт. | 2033819 | 1525365
500** | 25 | 1017 | 29420500 с редукт. | 2100924 | 1575693
* серия 294 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
(СЕРИЯ 296) ст.20
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
40 | 40 | 165 | 29620040 | 3745.845 | 2810
50 | 40 | 180 | 29620050 | 4252.11 | 3190
65 | 16 | 200 | 29620065 | 7025 | 5269
65 | 25 | 200 | 29720065 | 7309.951 | 5483
80 | 16 | 210 | 29620080 | 9045 | 6784
80 | 25 | 210 | 29720080 | 9606 | 7205
100 | 16 | 230 | 29620100 | 19093 | 14320
100 | 25 | 230 | 29720100 | 20750 | 15563
● серия 297 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293, 294) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
250 | 16 | 750 | 29320250 под привод | 230210 | 172658
250 | 25 | 750 | 29420250 под привод | 263784 | 197838
300 | 16 | 750 | 29320300 под привод | 388605 | 291454
300 | 25 | 750 | 29420300 под привод | 432557 | 324418
350 | 16 | 990 | 29320350 под привод | 1058562 | 793922
350 | 25 | 990 | 29420350 под привод | 1177868 | 883401
400 | 16 | 990 | 29320400 под привод | 1211282 | 908462
400 | 25 | 990 | 29420400 под привод | 1338751 | 1004064
500 | 16 | 1017 | 29320500 под привод | 1935971 | 1451979
500 | 25 | 1017 | 29420500 под привод | 1991208 | 1493406
* Цена указана без учёта привода
● серия 294 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ серия КОМПАКТ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293 компакт) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
50 | 40 | 86 | 29320050 КОМПАКТ | 6228 | 4671
80 | 16 | 121 | 29320080 КОМПАКТ | 11669 | 8752
100 | 16 | 160 | 29320100 КОМПАКТ | 53575 | 40182
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 290) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 100 | 29020015 | 1697 | 1273
20 | 40 | 100 | 29020020 | 1854 | 1391
25 | 40 | 100 | 29020025 | 2190 | 1643
32 | 40 | 120 | 29020032 | 2498 | 1874
40 | 40 | 145 | 29020040 | 2936 | 2202
50 | 40 | 190 | 29020050 | 3352 | 2514
65 | 25 | 200 | 29020065 | 5531 | 4149
80 | 25 | 240 | 29020080 | 6275 | 4707
<<<
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 492) ст.20
Марка стали: сталь 20 (возможно изготовление из стали 09г2с)
Управление: Т-ключ (поставляется по запросу,
в стоимость крана не входит)
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты,
ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные
для материалов деталей крана
Варианты исполнения
Управление: шестигранник под Т-ключ, ISO фланец под редуктор
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
40 | 40 | Н= до 3000 | 49220040 |  | по запросу
50 | 40 | Н= до 3000 | 49220050 |  | по запросу
65 | 25 | Н= до 3000 | 49220065 |  | по запросу
80 | 25 | Н= до 3000 | 49220080 |  | по запросу
100* | 25 | Н= до 3000 | 49220100 |  | по запросу
125* | 25 | Н= до 3000 | 49220125 |  | по запросу
150* | 25 | Н= до 3000 | 49220150 |  | по запросу
200* | 25 | Н= до 3000 | 49220200 |  | по запросу
250* | 16/25 | Н= до 3000 | 49220250 с редукт. |  | по запросу
300* | 16/25 | Н= до 3000 | 49220300 с редукт. |  | по запросу
350* | 16/25 | Н= до 3000 | 49220350 с редукт. |  | по запросу
400* | 16/25 | Н= до 3000 | 49220400 с редукт. |  | по запросу
* DN 100 – 200: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.
** DN 250 - 400 управляется только с ПОМОЩЬЮ РЕДУКТОРА (стоимость указана без учета
редуктора)
● Обязательно уточнение параметров кранов с удлиненным штоком при заказе

## Вод. кр 09г2с ст.пр.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 200 | 28245015 | 2113.7 | 1586
20 | 40 | 200 | 28245020 | 2281.6 | 1712
25 | 40 | 230 | 28245025 | 2363.25 | 1773
32 | 40 | 230 | 28245032 | 2487.45 | 1866
40 | 40 | 250 | 28245040 | 3352.25 | 2515
50 | 40 | 270 | 28245050 | 3743.25 | 2808
65 | 25 | 280 | 28245065 | 5300.35 | 3976
80 | 25 | 280 | 28245080 | 7196.7 | 5398
100 | 25 | 300 | 28245100 | 8307.6 | 6231
125 | 25 | 330 | 28245125 | 19769.65 | 14828
125 | 25 | 330 | 28245125 с редукт. | 37934.8775 | 28452
150* | 25 | 360 | 28245150 | 23116.15 | 17338
150* | 25 | 360 | 28245150 с редукт. | 40783.025 | 30588
200* | 25 | 430 | 28245200 | 47177.6 | 35384
200* | 25 | 430 | 28245200 с редукт. | 66989.8 | 50243
250* | 25 | 510 | 28245250 | 84775.7 | 63582
250* | 25 | 510 | 28245250 с редукт. | 124477.15 | 93358
300** | 16 | 730 | 28245300 с редукт. | 239607.48 | 179706
300** | 25 | 730 | 28245300 с редукт. | 260525.34 | 195395
350** | 16 | 730 | 28245350 с редукт. | 420552.84 | 315415
350** | 25 | 730 | 28245350 с редукт. | 461932.56 | 346450
400** | 16 | 860 | 28245400 с редукт. | 529119.6 | 396840
400** | 25 | 860 | 28245400 с редукт. | 580587.18 | 435441
500** | 16 | 970 | 28245500 с редукт. | 1031437.8 | 773579
500** | 25 | 970 | 28245500 с редукт. | 1137234.36 | 852926
* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном
от -55° до +120°С
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
300 | 16 | 730 | 28245300 под привод | 226771.2 | 170079
300 | 25 | 730 | 28245300 под привод | 248461.2 | 186346
350 | 16 | 730 | 28245350 под привод | 395222.4 | 296417
350 | 25 | 730 | 28245350 под привод | 438777.6 | 329084
400 | 16 | 860 | 28245400 под привод | 509502 | 382127
400 | 25 | 860 | 28245400 под привод | 563678.4 | 422759
500 | 16 | 970 | 28245500 под привод | 979814.4 | 734861
500 | 25 | 970 | 28245500 под привод | 1091179.2 | 818385
* Цена указана без учёта привода
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланца: по ГОСТ Р 54432-2011
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 130 | 28345015 | 2961 | 2221
20 | 40 | 150 | 28345020 | 3298 | 2474
25 | 40 | 160 | 28345025 | 4014 | 3011
32 | 40 | 180 | 28345032 | 4289 | 3217
40 | 40 | 200 | 28345040 | 5008 | 3756
50 | 40 | 230 | 28345050 | 5614 | 4211
65 | 16 | 270 | 28345065 | 7398 | 5549
65 | 25 | 270 | 28445065 | 7540 | 5655
80 | 16 | 280 | 28345080 | 10598 | 7949
80 | 25 | 280 | 28445080 | 11543.7 | 8658
100 | 16 | 300 | 28345100 | 12567 | 9426
100 | 25 | 300 | 28445100 | 14607 | 10956
125 | 16 | 350 | 28345125 | 28897 | 21673
125 | 16 | 350 | 28345125 с редукт. | 50189 | 37642
125 | 25 | 350 | 28445125 | 30946 | 23210
125 | 25 | 350 | 28445125 с редукт. | 52136 | 39102
150* | 16 | 380 | 28345150 | 35448.75 | 26587
150* | 16 | 380 | 28345150 с редукт. | 59382.55 | 44537
150* | 25 | 380 | 28445150 | 42269 | 31702
150* | 25 | 380 | 28445150 с редукт. | 67026 | 50270
200* | 16 | 450 | 28345200 | 67125 | 50344
200* | 16 | 450 | 28345200 с редукт. | 90248.55 | 67687
200* | 25 | 450 | 28445200 | 73757 | 55318
200* | 25 | 450 | 28445200 с редукт. | 96335.5 | 72252
250* | 16 | 530 | 28345250 | 122402 | 91802
250* | 16 | 530 | 28345250 с редукт. | 166485 | 124864
250* | 25 | 530 | 28445250 | 132230 | 99173
250* | 25 | 530 | 28445250 с редукт. | 176286.95 | 132216
300** | 16 | 750 | 28345300 с редукт. | 284712.72 | 213535
300** | 25 | 750 | 28445300 с редукт. | 302063.52 | 226548
350** | 16 | 750 | 28345350 с редукт. | 472501 | 354376
350** | 25 | 750 | 28445350 с редукт. | 518616.78 | 388963
400** | 16 | 880 | 28345400 с редукт. | 672322.98 | 504243
400** | 25 | 880 | 28445400 с редукт. | 742773.84 | 557081
500** | 16 | 990 | 28345500 с редукт. | 1373566 | 1030175
500** | 25 | 990 | 28445500 с редукт. | 1394783 | 1046088
● серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
(СЕРИЯ 286) ст. 09Г2С
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ
"ПОД ЗАДВИЖКУ"
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
25 | 40 | 140 | 28645025 | 4014 | 3011
32 | 40 | 140 | 28645032 | 4289 | 3217
40 | 40 | 165 | 28645040 | 5008 | 3756
50 | 40 | 180 | 28645050 | 5614 | 4211
65 | 16 | 200 | 28645065 | 7397.95 | 5549
80 | 16 | 210 | 28645080 | 10598 | 7949
100 | 16 | 230 | 28645100 | 12567 | 9426
125 | 16 | 254 | 28645125 | 28897 | 21673
125 | 16 | 254 | 28645125 с редукт. | 49638.83 | 37230
150* | 16 | 280 | 28645150 | 35448.75 | 26587
150* | 16 | 280 | 28645150 с редукт. | 59290 | 44468
* DN 125 – 150: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном
от -55° до +120°С
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланца: по ГОСТ Р 54432-2011
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
300 | 16 | 750 | 28345300 под привод | 273921.6 | 205442
300 | 25 | 750 | 28445300 под привод | 292185 | 219139
350 | 16 | 750 | 28345350 под привод | 449904 | 337428
350 | 25 | 750 | 28445350 под привод | 498447.6 | 373836
400 | 16 | 880 | 28345400 под привод | 660243 | 495183
400 | 25 | 880 | 28445400 под привод | 734402 | 550802
500 | 16 | 990 | 28345500 под привод | 1323566 | 992675
500 | 25 | 990 | 28445500 под привод | 1394783 | 1046088
* Цена указана без учёта привода
● серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 280) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие
среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 100 | 28045015 | 2357 | 1768
20 | 40 | 100 | 28045020 | 2549 | 1912
25 | 40 | 100 | 28045025 | 2735.85 | 2052
32 | 40 | 100 | 28045032 | 2879.6 | 2160
40 | 40 | 120 | 28045040 | 3300.5 | 2476
50 | 40 | 145 | 28045050 | 4011 | 3009
65 | 25 | 190 | 28045065 | 5829 | 4372
80 | 25 | 200 | 28045080 | 8263.9 | 6198
100 | 25 | 240 | 28045100 | 10454.65 | 7841

## Вод. кр. 09г2с п.пр.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
10 | 40 | 210 | 29245010 | 2405 | 1804
15 | 40 | 210 | 29245015 | 2281.6 | 1712
20 | 40 | 230 | 29245020 | 2364 | 1773
25 | 40 | 230 | 29245025 | 2488 | 1866
32 | 40 | 260 | 29245032 | 3353 | 2515
40 | 40 | 260 | 29245040 | 3744 | 2808
50 | 40 | 300 | 29245050 | 5301 | 3976
65 | 25 | 360 | 29245065 | 6868.95 | 5152
80 | 25 | 370 | 29245080 | 7914 | 5936
100 | 25 | 330 | 29245100 | 18828.95 | 14122
100 | 25 | 330 | 29245100 с редукт. | 39539.76 | 29655
125* | 25 | 360 | 29245125 | 22208.8 | 16657
125* | 25 | 360 | 29245125 с редукт. | 42787.7625 | 32091
150* | 25 | 390 | 29245150 | 44537 | 33403
150* | 25 | 390 | 29245150 с редукт. | 67381.95 | 50537
200* | 25 | 510 | 29245200 | 84306 | 63230
200* | 25 | 510 | 29245200 с редукт. | 114588 | 85941
250** | 16 | 730 | 29245250 с редукт. | 239608 | 179706
250** | 25 | 730 | 29245250с редукт. | 260526 | 195395
300** | 16 | 730 | 29245300 с редукт. | 420552.84 | 315415
300** | 25 | 730 | 29245300 с редукт. | 461932.56 | 346450
350** | 16 | 970 | 29245350 с редукт. | 1094713 | 821035
350** | 25 | 970 | 29245350 с редукт. | 1200624 | 900468
400** | 16 | 970 | 29245400 с редукт. | 1031437.8 | 773579
400** | 25 | 970 | 29245400 с редукт. | 1288861 | 966646
DN 100 - 200: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
** DN 250-400 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293, 294) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланца: по ГОСТ Р 54432-2011
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 130 | 29345015 | 3298 | 2474
20 | 40 | 150 | 29345020 | 4013.5 | 3011
25 | 40 | 160 | 29345025 | 4289 | 3217
32 | 40 | 180 | 29345032 | 4680 | 3510
40 | 40 | 200 | 29345040 | 5770.7 | 4329
50 | 40 | 250 | 29345050 | 7397.95 | 5549
65 | 16 | 270 | 29345065 | 10241.9 | 7682
65 | 25 | 270 | 29445065 | 11155 | 8367
80 | 16 | 290 | 29345080 | 13246.85 | 9936
80 | 25 | 290 | 29445080 | 14116 | 10587
100 | 16 | 350 | 29345100 | 28897 | 21673
100 | 16 | 350 | 29345100 с редукт. | 49638.83 | 37230
100 | 25 | 350 | 29445100 | 32042 | 24032
100 | 25 | 350 | 29445100 с редукт. | 53646 | 40235
125* | 16 | 380 | 29345125 | 34236.65 | 25678
125* | 16 | 380 | 29345125 с редукт. | 55254 | 41441
125* | 25 | 380 | 29445125 | 37392 | 28044
125* | 25 | 380 | 29445125 с редукт. | 57926 | 43445
150* | 16 | 410 | 29345150 | 56051 | 42039
150* | 16 | 410 | 29345150 с редукт. | 78879.65 | 59160
150* | 25 | 410 | 29445150 | 62579.55 | 46935
150* | 25 | 410 | 29445150 с редукт. | 85404.75 | 64054
200* | 16 | 530 | 29345200 | 111563.8 | 83673
200* | 16 | 530 | 29345200 с редукт. | 136117 | 102088
200* | 25 | 530 | 29445200 | 123239.75 | 92430
200* | 25 | 530 | 29445200 с редукт. | 146412 | 109809
250** | 16 | 750 | 29345250 с редукт. | 284712.72 | 213535
250** | 25 | 750 | 29445250 с редукт. | 302063.52 | 226548
300** | 16 | 750 | 29345300 с редукт. | 472501 | 354376
300** | 25 | 750 | 29445300 с редукт. | 518616.78 | 388963
350** | 16 | 990 | 29345350 с редукт. | 1345225 | 1008919
350** | 25 | 990 | 29445350 с редукт. | 1464802 | 1098602
400** | 16 | 990 | 29345400 с редукт. | 1464802 | 1098602
400** | 25 | 990 | 29445400 с редукт. | 1611391 | 1208544
● серия 294 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 290) ст. 09Г2С
Марка стали: сталь 09Г2С |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды,
неагрессивные для материалов деталей крана
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 100 | 29045015 | 2549 | 1912
20 | 40 | 100 | 29045020 | 2735.85 | 2052
25 | 40 | 100 | 29045025 | 2879.6 | 2160
32 | 40 | 120 | 29045032 | 3300.5 | 2476
40 | 40 | 145 | 29045040 | 4011 | 3009
50 | 40 | 190 | 29045050 | 5603.95 | 4203
65 | 25 | 200 | 29045065 | 7125 | 5344
80 | 25 | 240 | 29045080 | 10454.65 | 7841

## ГАЗ ст. 20 ст.пр.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 382) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие
газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 200 | 38220015 | 2168 | 1626
20 | 40 | 200 | 38220020 | 2279 | 1710
25 | 40 | 230 | 38220025 | 2426 | 1820
32 | 40 | 230 | 38220032 | 2552 | 1914
40 | 40 | 250 | 38220040 | 3275 | 2457
50 | 40 | 270 | 38220050 | 3452 | 2589
65 | 25 | 280 | 38220065 | 5278 | 3959
80 | 25 | 280 | 38220080 | 7164 | 5373
100 | 25 | 300 | 38220100 | 8891 | 6669
125 | 25 | 330 | 38220125 | 20289 | 15217
150* | 25 | 360 | 38220150 | 23824 | 17868
200* | 25 | 430 | 38220200 | 48417 | 36313
250* | 25 | 510 | 38220250 | 87005 | 65254
300** | 16 | 730 | 38220300 с редукт. | По запросу | По запросу
300** | 25 | 730 | 38220300 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 16 | 730 | 38220350 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 25 | 730 | 38220350 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 16 | 860 | 38220400 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 25 | 860 | 38220400 с редукт. | По запросу | По запросу
500** | 16 | 970 | 38220500 с редукт. | По запросу | По запросу
500** | 25 | 970 | 38220500 с редукт. | По запросу | По запросу
DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 382) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
300 | 16 | 730 | 38220300 под привод | По запросу | По запросу
300 | 25 | 730 | 38220300 под привод | По запросу | По запросу
350 | 16 | 730 | 38220350 под привод | По запросу | По запросу
350 | 25 | 730 | 38220350 под привод | По запросу | По запросу
400 | 16 | 860 | 38220400 под привод. | По запросу | По запросу
400 | 25 | 860 | 38220400 под привод | По запросу | По запросу
500 | 16 | 970 | 38220500 под привод | По запросу | По запросу
500 | 25 | 970 | 38220500 под привод | По запросу | По запросу
* Цена указана без учёта привода
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 383, 384) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие
газообразные среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 130 | 38320015 | 2813 | 2110
20 | 40 | 150 | 38320020 | 3218 | 2414
25 | 40 | 160 | 38320025 | 3846 | 2885
32 | 40 | 180 | 38320032 | 4201 | 3151
40 | 40 | 200 | 38320040 | 4668 | 3501
50 | 40 | 230 | 38320050 | 5079 | 3810
65 | 16 | 270 | 38320065 | 6975 | 5232
65 | 25 | 270 | 38420065 | 7638 | 5729
80 | 16 | 280 | 38320080 | 10084 | 7563
80 | 25 | 280 | 38420080 | 10969 | 8227
100 | 16 | 300 | 38320100 | 11301 | 8476
100 | 25 | 300 | 38420100 | 13332 | 9999
125 | 16 | 350 | 38320125 | 29654 | 22241
125 | 25 | 350 | 38420125 | 31761 | 23821
150* | 16 | 380 | 38320150 | 37146 | 27860
150* | 25 | 380 | 38420150 | 43376 | 32532
200* | 16 | 450 | 38320200 | 67286 | 50465
200* | 25 | 450 | 38420200 | 75112 | 56334
250* | 16 | 530 | 38320250 | 126265 | 94699
250* | 25 | 530 | 38420250 | 135707 | 101781
300** | 16 | 750 | 38320300 с редукт. | По запросу | По запросу
300** | 25 | 750 | 38420300 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 16 | 750 | 38320350 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 25 | 750 | 38420350 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 16 | 880 | 38320400 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 25 | 880 | 38420400 с редукт. | По запросу | По запросу
500** | 16 | 990 | 38320500 с редукт. | По запросу | По запросу
500** | 25 | 990 | 38420500 с редукт. | По запросу | По запросу
* серия 384 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кг/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
(СЕРИЯ 386) ст.20
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 120 | 38620015 | 2813 | 2110
20 | 40 | 120 | 38620020 | 3218 | 2414
25 | 40 | 140 | 38620025 | 3846 | 2885
32 | 40 | 140 | 38620032 | 4201 | 3151
40 | 40 | 165 | 38620040 | 4668 | 3501
50 | 40 | 180 | 38620050 | 5079 | 3810
65 | 16 | 200 | 38620065 | 6975 | 5232
80 | 16 | 210 | 38620080 | 10084 | 7563
100 | 16 | 230 | 38620100 | 11301 | 8476
125 | 16 | 254 | 38620125 | 29654 | 22241
150* | 16 | 280 | 38620150 | 37146 | 27860
DN 125 – 150: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С
<<<
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 383, 384) ст. 20
Марка стали: сталь 20
Управление: привод*
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
300 | 16 | 750 | 38320300 под привод | По запросу | По запросу
300 | 25 | 750 | 38420300 под привод | По запросу | По запросу
350 | 16 | 750 | 38320350 под привод | По запросу | По запросу
350 | 25 | 750 | 38420350 под привод | По запросу | По запросу
400 | 16 | 880 | 38320400 под привод | По запросу | По запросу
400 | 25 | 880 | 38420400 под привод | По запросу | По запросу
500 | 16 | 990 | 38320500 под привод | По запросу | По запросу
500 | 25 | 990 | 38420500 под привод | По запросу | По запросу
* Цена указана без учёта привода
* серия 384 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кг/см2
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 380) ст. 20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357 |  |  |  |  | 25%
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 100 | 38020015 | 2463 | 1848
20 | 40 | 100 | 38020020 | 2661 | 1996
25 | 40 | 100 | 38020025 | 2859 | 2145
32 | 40 | 100 | 38020032 | 3308 | 2481
40 | 40 | 120 | 38020040 | 3450 | 2588
50 | 40 | 145 | 38020050 | 4189 | 3142
65 | 25 | 190 | 38020065 | 5053 | 3790
80 | 25 | 200 | 38020080 | 8636 | 6477
100 | 25 | 240 | 38020100 | 10946 | 8210
<<<
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 385) ст. 20
Марка стали: сталь 20
Управление: рукоятка
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединение: штуцерно-ниппельное с накидными гайками,
уплотнение "шар по конусу"
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 220 | 38520015 | 3303 | 2478
20 | 40 | 230 | 38520020 | 3573 | 2680
25 | 40 | 250 | 38520025 | 3836 | 2877
32 | 40 | 260 | 38520032 | 4035 | 3027
<<<
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 582) ст. 20
Марка стали: сталь 20 (возможно изготовление из стали 09г2с)
Управление: Т-ключ (поставляется по запросу,
в стоимость крана не входит)
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов
деталей крана.
Управление: шестигранник под Т-ключ, ISO-фланец под редуктор
DN | PN | Cтроительная высота, Н мм. | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
40 | 40 | Н= до 3000 | 58220040 |  | по запросу
50 | 40 | Н= до 3000 | 58220050 |  | по запросу
65 | 25 | Н= до 3000 | 58220065 |  | по запросу
80 | 25 | Н= до 3000 | 58220080 |  | по запросу
100 | 25 | Н= до 3000 | 58220100 |  | по запросу
125* | 25 | Н= до 3000 | 58220125 |  | по запросу
150* | 25 | Н= до 3000 | 58220150 |  | по запросу
200* | 25 | Н= до 3000 | 58220200 |  | по запросу
250* | 25 | Н= до 3000 | 58220250 с редукт. |  | по запросу
300** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220300 с редукт. |  | по запросу
350** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220350 с редукт. |  | по запросу
400** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220400 с редукт. |  | по запросу
500** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220500 с редукт. |  | по запросу
* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор, для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
** DN 300-500 управляется только с ПОМОЩЬЮ РЕДУКТОРА (стоимость указана без учета редуктора)
● Обязательно уточнение параметров кранов с удлиненным штоком при заказе
Варианты окраски:
- неокрашенные под теплоизоляцию
- окраска полиуретан
- изоляция весьма усиленного типа Карбофлекс
- возможно изготовление с переходом на ПЭ патрубки

## ГАЗ ст. 20 п.пр.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 392) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 210 | 39220015 | 2300 | 1725
20 | 40 | 230 | 39220020 | 2448 | 1836
25 | 40 | 230 | 39220025 | 2574 | 1931
32 | 40 | 260 | 39220032 | 3203 | 2403
40 | 40 | 260 | 39220040 | 3554 | 2666
50 | 40 | 300 | 39220050 | 5278 | 3959
65 | 25 | 360 | 39220065 | 6837 | 5128
80 | 25 | 370 | 39220080 | 8467 | 6351
100 | 25 | 330 | 39220100 | 19520 | 14640
125* | 25 | 360 | 39220125 | 24027 | 18021
150* | 25 | 390 | 39220150 | 45176 | 33882
200* | 25 | 510 | 39220200 | 85769 | 64327
250** | 16 | 730 | 39220250 с редукт. | По запросу | По запросу
250** | 25 | 730 | 39220250 с редукт. | По запросу | По запросу
300** | 16 | 730 | 39220300 с редукт. | По запросу | По запросу
300** | 25 | 730 | 39220300 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 16 | 970 | 39220350 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 25 | 970 | 39220350 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 16 | 970 | 39220400 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 25 | 970 | 39220400 с редукт. | По запросу | По запросу
* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода),
механический редуктор поставляется по требованию заказчика
** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С
<<<
СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 392) ст.20
Марка стали: сталь 20
Управление: привод*
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
250 | 16 | 730 | 39220250 под привод | По запросу | По запросу
250 | 25 | 730 | 39220250 под привод | По запросу | По запросу
300 | 16 | 730 | 39220300 под привод | По запросу | По запросу
300 | 25 | 730 | 39220300 под привод | По запросу | По запросу
350 | 16 | 970 | 39220350 под привод | По запросу | По запросу
350 | 25 | 970 | 39220350 под привод | По запросу | По запросу
400 | 16 | 970 | 39220400 под привод | По запросу | По запросу
400 | 25 | 970 | 39220400 под привод | По запросу | По запросу
* Цена указана без учёта привода
<<<
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 393, 394) ст.20
Марка стали: сталь 20
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 130 | 39320015 | 3092 | 2319
20 | 40 | 150 | 39320020 | 3778.9 | 2835
25 | 40 | 160 | 39320025 | 4112 | 3084
32 | 40 | 180 | 39320032 | 4403 | 3303
40 | 40 | 200 | 39320040 | 5273.9 | 3956
50 | 40 | 250 | 39320050 | 6888.5 | 5167
65 | 16 | 270 | 39320065 | 9836 | 7377
65 | 25 | 270 | 39420065 | 10599.55 | 7950
80 | 16 | 290 | 39320080 | 12462 | 9347
80 | 25 | 290 | 39420080 | 13412 | 10059
100 | 16 | 350 | 39320100 | 29654 | 22241
100 | 25 | 350 | 39420100 | 31884 | 23913
125* | 16 | 380 | 39320125 | 36245 | 27184
125* | 25 | 380 | 39420125 | 37371 | 28029
150* | 16 | 410 | 39320150 | 55878 | 41909
150* | 25 | 410 | 39420150 | 64315 | 48237
200* | 16 | 530 | 39320200 | 107306.5 | 80480
200* | 25 | 530 | 39420200 | 116093.65 | 87071
250** | 16 | 750 | 39320250 с редукт. | По запросу | По запросу
250** | 25 | 750 | 39420250 с редукт. | По запросу | По запросу
300** | 16 | 750 | 39320300 с редукт. | По запросу | По запросу
300** | 25 | 750 | 39420300 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 16 | 990 | 39320350 с редукт. | По запросу | По запросу
350** | 25 | 990 | 39420350 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 16 | 990 | 39320400 с редукт. | По запросу | По запросу
400** | 25 | 990 | 39420400 с редукт. | По запросу | По запросу
* серия 394 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 393, 394) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: привод*
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
250 | 16 | 750 | 39320250 под привод | По запросу | По запросу
250 | 25 | 750 | 39420250 под привод | По запросу | По запросу
300 | 16 | 750 | 39320300 под привод | По запросу | По запросу
300 | 25 | 750 | 39420300 под привод | По запросу | По запросу
350 | 16 | 990 | 39320350 под привод | По запросу | По запросу
350 | 25 | 990 | 39420350 под привод | По запросу | По запросу
400 | 16 | 990 | 39320400 под привод | По запросу | По запросу
400 | 25 | 990 | 39420400 под привод | По запросу | По запросу
* Цена указана без учёта привода
* серия 394 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
(СЕРИЯ 396) ст.20
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка / редуктор
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
15%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
40 | 40 | 165 | 39620040 | 5274 | 3184
50 | 40 | 180 | 39620050 | 6889 | 3615
65 | 16 | 200 | 39620065 | 9836 | 5972
80 | 16 | 210 | 39620080 | 12462 | 7689
100 | 16 | 230 | 39620100 | 29654 | 16230
● серия 297 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см2
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 390) ст.20
Марка стали: сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 100 | 39020015 | 2661 | 1996
20 | 40 | 100 | 39020020 | 2859 | 2145
25 | 40 | 100 | 39020025 | 3308 | 2481
32 | 40 | 120 | 39020032 | 3450 | 2588
40 | 40 | 145 | 39020040 | 4189 | 3142
50 | 40 | 190 | 39020050 | 4917 | 3688
65 | 25 | 200 | 39020065 | 7446 | 5585
80 | 25 | 240 | 39020080 | 10946 | 8210
<<<
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ серия КОМПАКТ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 393 компакт) ст.20
Марка стали: сталь 20
Управление: рукоятка
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
50 | 40 | 86 | 39320050 КОМПАКТ | 7590 | 5693
80 | 16 | 121 | 39320080 КОМПАКТ | 14124 | 10593
100 | 16 | 160 | 39320100 КОМПАКТ |  | по запросу
<<<
КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 592) ст. 20
Марка стали: сталь 20 (возможно изготовление из стали 09г2с)
Управление: Т-ключ (поставляется по запросу,
в стоимость крана не входит)
Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ
и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.
Управление: шестигранник под Т-ключ, ISO-фланец под редуктор
25%
DN | PN | Строительная высота, H мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
40 | 40 | Н= до 3000 | 58220040 |  | по запросу
50 | 40 | Н= до 3000 | 58220050 |  | по запросу
65 | 25 | Н= до 3000 | 58220065 |  | по запросу
80 | 25 | Н= до 3000 | 58220080 |  | по запросу
100 | 25 | Н= до 3000 | 58220100 |  | по запросу
125* | 25 | Н= до 3000 | 58220125 |  | по запросу
150* | 25 | Н= до 3000 | 58220150 |  | по запросу
200* | 25 | Н= до 3000 | 58220200 |  | по запросу
250* | 25 | Н= до 3000 | 58220250 с редукт. |  | по запросу
300** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220300 с редукт. |  | по запросу
350** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220350 с редукт. |  | по запросу
400** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220400 с редукт. |  | по запросу
500** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220500 с редукт. |  | по запросу
* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор, для удобства открытия-закрытия крана,
а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе
** DN 300-500 управляется только с ПОМОЩЬЮ РЕДУКТОРА (стоимость указана без учета редуктора)
* Обязательно уточнение параметров кранов с удлиненным штоком при заказе
Варианты окраски:
- неокрашенные под теплоизоляцию
- окраска полиуретан
- изоляция весьма усиленного типа Карбофлекс
- возможно изготовление с переходом на ПЭ патрубки

## Регул. кр. ст.20 ст.пр.
<<<
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 682) ст.20
Марка стали: сталь 20
Управление: рукоятка
Рабочая среда: подготовленная
теплосетевая вода, воздух,
нейтральные газы
Назначение: системы теплоснабжения,
хладоснабжения и вентиляции.
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 200 | 69220015 (только ПП исполнение) | 7381 | 5536
20 | 40 | 200 | 68220020 | 7381 | 5536
25 | 40 | 230 | 68220025 | 7968 | 5976
32 | 40 | 230 | 68220032 | 8489 | 6367
40 | 40 | 250 | 68220040 | 10162 | 7622
50 | 40 | 270 | 68220050 | 10949 | 8212
65 | 25 | 280 | 68220065 | 17737 | 13303
80 | 25 | 280 | 68220080 | 21822 | 16367
100 | 25 | 300 | 68220100 | 27076 | 20307
125 | 25 | 330 | 68220125 | 66419 | 49815
150 | 25 | 360 | 68220150 | 87965 | 65974
125 | 25 | 330 | 68220125 с редуктором | 79007 | 59256
150* | 25 | 360 | 68220150 с редуктором | 98493 | 73870
200* | 25 | 430 | 68220200 с редуктором | 152365 | 114274
* - изготавливаются с ISO-фланцем и мехническим редуктором
(цена с учетом стоимости редуктора)
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 680) ст.20
Марка стали : сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Рабочая среда: подготовленная теплосетевая вода, воздух,
нейтральные газы.
Назначение: системы теплоснабжения, хладоснабжения
и вентиляции.
Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
20 | 40 | 100 | 68020020 | 7863 | 5898
25 | 40 | 100 | 68020025 | 8445 | 6334
32 | 40 | 100 | 68020032 | 8883 | 6663
40 | 40 | 120 | 68020040 | 11325 | 8494
50 | 40 | 145 | 68020050 | 12382 | 9287
65 | 25 | 190 | 68020065 | 18071 | 13554
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER
ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 683,684) ст.20
Марка стали : сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Рабочая среда: подготовленная теплосетевая вода, воздух,
нейтральные газы.
Назначение: системы теплоснабжения, хладоснабжения
и вентиляции. |  |  |  |  | 25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
20 | 40 | 240 | 68320020 | 8534 | 6401
25 | 40 | 240 | 68320025 | 8890 | 6668
32 | 40 | 270 | 68320032 | 9753 | 7315
40 | 40 | 200 | 68320040 | 13191 | 9894
50 | 40 | 230 | 68320050 | 13955 | 10467
65 | 16 | 270 | 68320065 | 20847 | 15636
65 | 25 | 270 | 68420065 | 20945 | 15709
80 | 16 | 280 | 68320080 | 25263 | 18948
80 | 25 | 280 | 68420080 | 25800 | 19350
100 | 16 | 300 | 68320100 | 30437 | 22828
100 | 25 | 300 | 68420100 | 31874 | 23906
125 | 16 | 350 | 68320125 | 76599 | 57450
125 | 25 | 350 | 68420125 | 79569 | 59677
150 | 16 | 380 | 68320150 | 105860 | 79395
150 | 25 | 380 | 68420150 | 115479 | 86610
125 | 16 | 350 | 68320125 с редуктором | 86657 | 64993
125 | 25 | 350 | 68420125 с редуктором | 88240 | 66180
150* | 16 | 380 | 68320150 с редуктором | 109028 | 81771
150* | 25 | 380 | 68420150 с редуктором | 117744 | 88308
200* | 16 | 450 | 68320200 с редуктором | 186183 | 139638
200* | 25 | 450 | 68420200 с редуктором | 190154 | 142616
* - изготавливаются с ISO-фланцем и мехническим редуктором
(цена с учетом стоимости редуктора).
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 686) ст.20
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"
Марка стали : сталь 20 |  |  |  |  | <<<
Управление: рукоятка
Рабочая среда: подготовленная теплосетевая вода, воздух,
нейтральные газы.
Назначение: системы теплоснабжения, хладоснабжения
и вентиляции. |  |  |  |  | 25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
40 | 40 | 165 | 68620040 | 13191 | 9894
50 | 40 | 180 | 68620050 | 13955 | 10467
65 | 16 | 200 | 68620065 | 20847 | 15636
80 | 16 | 210 | 68620080 | 25263 | 18948
100 | 16 | 230 | 68620100 | 30437 | 22828
125 | 16 | 254 | 68620125 | 76599 | 57450
150 | 16 | 280 | 68620150 | 105860 | 79395
125 | 16 | 254 | 68620125 с редуктором | 86657 | 64993
150* | 16 | 280 | 68620150 с редуктором | 107028 | 80271
* - изготавливаются с ISO-фланцем и мехническим редуктором
(цена с учетом стоимости редуктора).
<<<
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ
С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 682) ст.20
Марка стали: сталь 20
Управление: рукоятка
Рабочая среда: подготовленная
теплосетевая вода, воздух, нейтральные газы
Назначение: системы теплоснабжения,
хладоснабжения и вентиляции
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
15 | 40 | 200 | 69220015 с нипп (только ПП исп) | 10016 | 7512
20 | 40 | 200 | 68220020 с ниппелями | 10016 | 7512
25 | 40 | 230 | 68220025 с ниппелями | 10517 | 7888
32 | 40 | 230 | 68220032 с ниппелями | 11078 | 8309
40 | 40 | 250 | 68220040 с ниппелями | 13753 | 10315
50 | 40 | 270 | 68220050 с ниппелями | 14833 | 11125
65 | 25 | 280 | 68220065 с ниппелями | 21620 | 16215
80 | 25 | 280 | 68220080 с ниппелями | 25704 | 19278
100 | 25 | 300 | 68220100 с ниппелями | 31154 | 23366
125 | 25 | 330 | 68220125 с ниппелями | 75579 | 56685
150 | 25 | 360 | 68220150 с ниппелями | 96123 | 72093
125 | 25 | 330 | 68220125 с ниппелями, редуктор | 87021 | 65266
150* | 25 | 360 | 68220150 с ниппелями, редуктор | 106278 | 79709
200* | 25 | 430 | 68220200 с ниппелями, редуктор | 191976 | 143982
* - изготавливаются с ISO-фланцем и мехническим редуктором (цена с учетом стоимости редуктора)
<<<
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER
С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 683,684) ст.20
Марка стали : сталь 20
Управление: рукоятка
Рабочая среда: подготовленная
теплосетевая вода, воздух,
нейтральные газы
Назначение: системы теплоснабжения,
хладоснабжения и вентиляции
25%
DN | PN | Строительная длина, L мм | Код продукции | Цена, руб. с НДС 22% | Цена со скидкой, руб. с НДС 22%
20 | 40 | 240 | 68320020 с ниппелями | 11123 | 8343
25 | 40 | 240 | 68320025 с ниппелями | 11479 | 8610
32 | 40 | 270 | 68320032 с ниппелями | 12341 | 9256
40 | 40 | 200 | 68320040 с ниппелями | 15959 | 11970
50 | 40 | 230 | 68320050 с ниппелями | 18109 | 13582
65 | 16 | 270 | 68320065 с ниппелями | 25100 | 18825
65 | 25 | 270 | 68420065 с ниппелями | 25217 | 18913
80 | 16 | 280 | 68320080 с ниппелями | 29538 | 22154
80 | 25 | 280 | 68420080 с ниппелями | 30074 | 22556
100 | 16 | 300 | 68320100 с ниппелями | 34712 | 26034
100 | 25 | 300 | 68420100 с ниппелями | 38208 | 28656
125 | 16 | 350 | 68320125 с ниппелями | 85537 | 64153
125 | 25 | 350 | 68420125 с ниппелями | 88452 | 66339
150 | 16 | 380 | 68320150 с ниппелями | 115188 | 86391
150 | 25 | 380 | 68420150 с ниппелями | 125586 | 94190
125 | 16 | 350 | 68320125 с ниппелями, редуктор | 95358 | 71519
125 | 25 | 350 | 68420125 с ниппелями, редуктор | 98272 | 73704
150* | 16 | 380 | 68320150 с ниппелями, редуктор | 117509 | 88132
150* | 25 | 380 | 68420150 с ниппелями, редуктор | 127181 | 95386
200* | 16 | 450 | 68320200 с ниппелями, редуктор | 208106 | 156080
200* | 25 | 450 | 68420200 с ниппелями, редуктор | 214179 | 160635
* - изготавливаются с ISO-фланцем и мехническим редуктором (цена с учетом стоимости редуктора)

## мех. редукторы
<<<
МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ
DN | ISO 5211 | Темп. окр.ср. t ° C | Модель Pro Gear | Модель Rotork | Цена, руб. с НДС 22%
125 | F10 | -40° до +120° С | X-61 (штурвал 250) | 242-30S | 11887
150 | F10 | -40° до +120° С | X-61 (штурвал 250) | 242-30S | 11887
200 | F10 | -40° до +120° С | X-61 (штурвал 250) | 242-30S | 11887
250 | F12 | -40° до +120° С | Q-1500 S | 242-40S | 21787
300 | F16 | -40° до +120° С | Q-3000 S | AB1250N | по запросу
350 | F16/25 | -40° до +120° С | Q-5000 S | AB2000N | по запросу
400 | F16/25 | -40° до +120° С | Q-5000 S | AB2000N | по запросу
500 | F25/30 | -40° до +120° С | Q-16000 S | AB6800N/PR6 | по запросу
* Возможен заказ редукторов с температурным режимом -55°+120° C
Цена на механические редукторы фиксированная, скидка не распространяется.
При комплектации крана редуктором, рукоятка крана в комплекте не поставляется.
При необходимости кран с редуктором комплектуется ручкой по запросу.